## Sheet10
Rb | Id narudžbine | Katalog | Kataloški broj | Opis dobra | Količina | Jedinična cena | Ukupna cena | Naziv institucije - mesto isporuke | Adresa - mesto isporuke | Primalac isporuke | Email
1 | 72171 | TESTO | #05632061 | Ručni pH-metar za tečnosti TESTO 206-pH1, proizvođač TESTO, Nemačka; pH tester za brzo merenje pH vrednosti u tecnostima sa istovremenim merenjem temperature. Poseduje kombinaciju pH imerzione i temperaturne sonde, za brzu i efikasnu temperaturn | 1 |  | 0 | Fakultet za fizičku hemiju u Beogradu | Studentski trg 12-16 11000 Beograd | Gordana Ćirić Marjanović | gordana@ffh.bg.ac.rs
2 | 73134 | TESTO | #05637352 | testo 735-2, 3 channel temp. meas.audible alarm, connection for max.3 optional radio probes, withreadings memory, PC software andUSB data transmission cable, withbattery and calibration protocol | 1 |  | 0 | Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu | Trg Dositeja Obradovića 6 21000 Novi Sad | Sebastian Baloš | sebab@uns.ac.rs
3 | 73135 | TESTO | #06020593 | Merna sonda, tip K, -60 do +1000 stepeni C, precnika 1,5 mm i duzine 300 mm | 1 |  | 0 | Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu | Trg Dositeja Obradovića 6 21000 Novi Sad | Sebastian Baloš | sebab@uns.ac.rs
4 | 73136 | TESTO | #06025793 | Merna sonda, tip K, -200 do +40 stepeni C, Class 3, precnika 1,5 mm i duzine 500 mm | 1 |  | 0 | Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu | Trg Dositeja Obradovića 6 21000 Novi Sad | Sebastian Baloš | sebab@uns.ac.rs
5 | 73137 | TESTO | #06025792 | Merna sonda, tip K, -200 do +1000 stepeni C, Class 1, precnika 1,5 mm i duzine 500 mm | 1 |  | 0 | Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu | Trg Dositeja Obradovića 6 21000 Novi Sad | Sebastian Baloš | sebab@uns.ac.rs
6 | 74827 | TESTO | #0560 8302 | testo 830-T2, infrared thermometer | 1 |  | 0 | Institut za multidisciplinarna istraživanja u Beogradu | Kneza Višeslava 1 11000 Beograd | Predrag Jovanić | jovanicp@ikomline.net
7 | 82820 | TESTO | #05726560 | Testo 174H mini data logger, Testo 05726560 (5830123) | 2 |  | 0 | Institut za pesticide i zaštitu životne sredine u Beogradu | Banatska 31 b 11080 Zemun | Dejan Marčić | marcion@bitsyu.net
8 | 82915 | TESTO | #5800463 | Termohigrometar TESTO 610 | 1 |  | 0 | Prirodnomatematički fakultet u Kragujevacu | Radoja Domanovića 12 34000 Kragujevac | Snežana Marković | smarkovic@kg.ac.rs
9 | 82936 | TESTO | #5800463 | Termohigrometar TESTO 610 | 1 |  | 0 | Prirodnomatematički fakultet u Kragujevacu | Radoja Domanovića 12 34000 Kragujevac | Snežana Marković | smarkovic@kg.ac.rs
10 | 85007 | TESTO | #0572 1754 | Data logger Temperature and humidity Testo 175 H1 (5830163) | 3 |  | 0 | Institut za pesticide i zaštitu životne sredine u Beogradu | Banatska 31 b 11080 Zemun | Dejan Marčić | marcion@bitsyu.net
11 | 88967 | TESTO | #0560 5350 | Uređaj za merenje koncentracije CO2 (CO2 measuring instrument with fixed probe) tip senzora: infracrveni sa 2 kanala opseg merenja: 0- 10000 ppm CO2 tačnost: | 1 |  | 0 | Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu | Trg Dositeja Obradovića 6 21000 Novi Sad | Miloš Živanov | zivanov@uns.ac.rs
12 | 88968 | TESTO | #0554 0549 | Testo fast printer IRDA with wireless infrared interface; 1 roll thermal paper; 4 AA batteries; for printing out measurements on site bežični infracrveni interfejs za komunikaciju sa uređajem jedna rolna termalnog papira 4 AA baterije | 1 |  | 0 | Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu | Trg Dositeja Obradovića 6 21000 Novi Sad | Miloš Živanov | zivanov@uns.ac.rs
13 | 88969 | TESTO | #0635 2045 | Pitova cev za merenje protoka, dužine 500 mm, prečnik 7 mm, dozvoljena temperatura do 600 C | 1 |  | 0 | Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu | Trg Dositeja Obradovića 6 21000 Novi Sad | Miloš Živanov | zivanov@uns.ac.rs
14 | 89026 | TESTO | #6025693 | sonda, merni vrh od -200 do +1300oC, duzina=1000mm, precnik=3 mm, Tip K TESTO | 4 |  | 0 | Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu | Trg Dositeja Obradovića 6 21000 Novi Sad | Miloš Živanov | zivanov@uns.ac.rs
Total |  |  |  |  | 20 |  | 0