## Sheet10
Rb | Id narudžbine | Katalog | Kataloški broj | Opis dobra | Količina | Jedinična cena | Ukupna cena | Naziv institucije - mesto isporuke | Adresa - mesto isporuke | Primalac isporuke | Email
1 | 72210 | EuInstruments | #EU96IIN | Ultrazvučni homogenizator za zapremine do 250ml EUinstruments | 1 |  | 0 | Институт за нуклеарне науке `Винча` | Мике Петровића Аласа 12 11001 Београд | Златко Ракочевић | zlatkora@vinca.rs
2 | 72847 | EuInstruments | #EUXO150 | Ultrazvucni dezintegrator, frekvencija 20~24 kHz, snaga 150W, zapremina uzorka 10~100ml, amplituda Φ6, EUinstruments | 1 |  | 0 | Технолошки факултет у Новом Саду | Булевар Цара Лазара 1 21000 Нови Сад | Владимир Срдић | srdicvv@uns.ac.rs
3 | -73751 | EuInstruments | #EI 2661-9601-9 G | Euroimmun ELISA IgG TBE v | 1 |  | 0 | Медицински факултет у Новом Саду | Хајдук Вељкова 3 21000 Нови Сад | Весна Милошевић | vesna.milosevic@izjzv.org.rs
4 | 75408 | EuInstruments | #PX-210A | Analiticka vaga 200g/0.1mg EUinstrumens; Potpuna autokalibracija - vremenski interval i promena temp.; RS 232 prikljucak; Brojanje komada; Tara u citavom opsegu; Soft tasteri sa zvucnom potvrdom ;Velicina tasa F 80mm | 1 |  | 0 | Институт за нуклеарне науке `Винча` | Мике Петровића Аласа 12 11001 Београд | Божидар Цекић | cekic@vinca.rs
5 | 76721 | EuInstruments | #CX-6 | Tehnička vaga 6000g/0,1g EUinstrumens CX serija, Kačacitet 6000g, rezolucija 0.1g, veličina 255x190mm, mogućnost brojanja komada, Linearna kalibracija sa masom prema izboru korisnika, Mogućnost napajanja preko baterija za rad na terenu | 1 |  | 0 | Агрономски факултет у Чачаку | Цара Душана 34 32000 Чачак | Владета Стевовић | vladeta@tfc.kg.ac.rs
6 | 77206 | EuInstruments | #EUDH7051 | Laboratorijski inkubator sa grejnim filmom od 50 L | 1 |  | 0 | Стоматолошки факултет у Београду | Др Суботића 8 11000 Београд | Весна Милетић | vesna.miletic@gmail.com
7 | 78881 | EuInstruments | #BA200N | Laboratorijska tresilica sa sitima BA 200 N (Cisa) | 1 |  | 0 | Технолошки факултет у Новом Саду | Булевар Цара Лазара 1 21000 Нови Сад | Зоран Зековић | zzekovic@tf.uns.ac.rs
8 | 78882 | EuInstruments | #EUPS40A | ultrazvučno kupatilo digitalno 10 litara sa temperiranjem | 1 |  | 0 | Технолошки факултет у Новом Саду | Булевар Цара Лазара 1 21000 Нови Сад | Зоран Зековић | zzekovic@tf.uns.ac.rs
9 | 80197 | EuInstruments | #EUGE425 | Sušnica-suvi sterilizator 420 l EUinstruments | 1 |  | 0 | Институт за кукуруз `Земун Поље` у Београду | Слободана Бајића 1 11080 Земун | Милена Симић | smilena@mrizp.rs
10 | 87837 | EuInstruments | #140911 | UV/VIS dvozračni spetrofotometar 190-1100nm sa autoscanom | 1 |  | 0 | Медицински факултет у Београду | Др Суботића 8 11000 Београд | Драган Ђурић | drdjuric@eunet.rs
Note on B4: Stavka prebačena u lot: 20348-Euroimmun-standard