## Sheet10
Rb | Id narudžbine | Katalog | Kataloški broj | Opis dobra | Količina | Jedinična cena | Ukupna cena | Naziv institucije - mesto isporuke | Adresa - mesto isporuke | Primalac isporuke | Email
1 | 73197 | National Instruments | #NI USB-6341 | X Series Data Acquisition+PC Driver (DAQ), 16 Analog Inputs, | 2 |  | 0 | Институт за мултидисциплинарна истраживања у Београду | Кнеза Вишеслава 1 11000 Београд | Горан Бранковић | gozomi@sezampro.rs
2 | 82062 | National Instruments | #779026-01 | NI USB-6009 14-Bit, 48 kS/s Low-Cost Multifunction DAQ 8 analog inputs (14-bit, 48 kS/s), 2 analog outputs (12-bit, 150 S/s); 12 digital I/O; 32-bit counter, Bus-powered for high mobility; built-in signal connectivity, Compatible with LabVIEW, LabWi | 1 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Милан Радовановић | rmilan@uns.ac.rs
3 | 82063 | National Instruments | #778927-01 | NI GPIB-USB-HS GPIB Controller for Hi-Speed USB IEEE 488.1 transfer rates up to 1.8 MB/s (standard) and 7.7 MB/s (HS488), Hi-Speed USB compliance; compatibility with USB 1.x full-speed ports, No GPIB cable requirement for instrument connection; plug | 1 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Милан Радовановић | rmilan@uns.ac.rs
4 | 82733 | National Instruments | #NI USB-6361 | Multifunction Data Acquisition Device | 1 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Нинослав Стојадиновић | ninoslav.stojadinovic@elfak.ni.ac.rs
5 | 82786 | National Instruments | #781716-01 | CRIO-9076 Integrated Controller and Chassis, 4-Slot LX 45 FPGA | 1 |  | 0 | Електротехнички институт `Никола Тесла` а.д. у Београду | Косте Главинића 8а 11000 Београд | Жарко Јанда | janda@ieent.org
6 | 82787 | National Instruments | #780702-01 | 2-Position Screw Terminal Kit for Power Supply Connection, Qty 4 | 1 |  | 0 | Електротехнички институт `Никола Тесла` а.д. у Београду | Косте Главинића 8а 11000 Београд | Жарко Јанда | janda@ieent.org
7 | 82788 | National Instruments | #196917-01 | NI 9977 C Series Filler Module for Empty Slot | 2 |  | 0 | Електротехнички институт `Никола Тесла` а.д. у Београду | Косте Главинића 8а 11000 Београд | Жарко Јанда | janda@ieent.org
8 | 82789 | National Instruments | #779473-01 | NI 9901 Desktop Mounting Kit | 1 |  | 0 | Електротехнички институт `Никола Тесла` а.д. у Београду | Косте Главинића 8а 11000 Београд | Жарко Јанда | janda@ieent.org
9 | 82790 | National Instruments | #779019-01 | NI 9912 DIN Rail Kit for 4-slot Chassis | 1 |  | 0 | Електротехнички институт `Никола Тесла` а.д. у Београду | Косте Главинића 8а 11000 Београд | Жарко Јанда | janda@ieent.org
10 | 82791 | National Instruments | #779026-01 | NI USB-6009 | 2 |  | 0 | Електротехнички институт `Никола Тесла` а.д. у Београду | Косте Главинића 8а 11000 Београд | Жарко Јанда | janda@ieent.org
11 | 83260 | National Instruments | #779516-01 | NI 9203 Module | 1 |  | 0 | Електротехнички институт `Никола Тесла` а.д. у Београду | Косте Главинића 8а 11000 Београд | Жарко Јанда | janda@ieent.org
12 | 83261 | National Instruments | #779013-01 | NI 9201 Module | 1 |  | 0 | Електротехнички институт `Никола Тесла` а.д. у Београду | Косте Главинића 8а 11000 Београд | Жарко Јанда | janda@ieent.org
13 | 83262 | National Instruments | #779012-01 | NI 9261 Module | 1 |  | 0 | Електротехнички институт `Никола Тесла` а.д. у Београду | Косте Главинића 8а 11000 Београд | Жарко Јанда | janda@ieent.org
14 | 83263 | National Instruments | #779017-01 | Strain relief | 3 |  | 0 | Електротехнички институт `Никола Тесла` а.д. у Београду | Косте Главинића 8а 11000 Београд | Жарко Јанда | janda@ieent.org
15 | 83264 | National Instruments | #779351-01 | NI 9401 Module | 1 |  | 0 | Електротехнички институт `Никола Тесла` а.д. у Београду | Косте Главинића 8а 11000 Београд | Жарко Јанда | janda@ieent.org
16 | 83265 | National Instruments | #781922-01 | NI 9924 Terminal Block | 1 |  | 0 | Електротехнички институт `Никола Тесла` а.д. у Београду | Косте Главинића 8а 11000 Београд | Жарко Јанда | janda@ieent.org
17 | 83542 | National Instruments | #NI USB-6009 | akvizicioni modul, 8 analognih ulaza, 14 bita, 48kS/s; 2 analogna izlaza, 12 bita, 150S/s; 12 digitalnih U/I, 32-bitni brojač | 1 |  | 0 | Електротехнички факултет у Београду | Булевар Краља Александра 73 11000 Београд | Јован Микуловић | mikulovic@etf.rs
18 | 83543 | National Instruments | #SCM 201 | strujni pretvarač, ulaz 0-5A, izlaz 0-10V, galvanska izolacija 2500V, montaža na DIN šinu | 3 |  | 0 | Електротехнички факултет у Београду | Булевар Краља Александра 73 11000 Београд | Јован Микуловић | mikulovic@etf.rs
19 | 83544 | National Instruments | #SCM 202 | naponski pretvarač, ulaz 0-500V, izlaz 0-10V, galvanska izolacija 2500V, montaža na DIN šinu | 2 |  | 0 | Електротехнички факултет у Београду | Булевар Краља Александра 73 11000 Београд | Јован Микуловић | mikulovic@etf.rs
20 | 83600 | National Instruments | #SCM 202 | naponski pretvarač, ulaz 0-500V, izlaz 0-10V, galvanska izolacija 2500V, montaža na DIN šinu | 1 |  | 0 | Електротехнички факултет у Београду | Булевар Краља Александра 73 11000 Београд | Јован Микуловић | mikulovic@etf.rs
21 | 91149 | National Instruments d.o.o., | #781908-01 | SDR Lab Bundle: Two NI USRP-2920 Kits with Lab Materials | 1 |  | 0 | Електротехнички факултет у Београду | Булевар Краља Александра 73 11000 Београд | Предраг Иваниш | predrag.ivanis@etf.rs
22 | 91150 | National Instruments d.o.o., | #781915-01 | 400 MHz, 1200 MHz, 144MHz Tri Band Vertical Antenna | 1 |  | 0 | Електротехнички факултет у Београду | Булевар Краља Александра 73 11000 Београд | Предраг Иваниш | predrag.ivanis@etf.rs
Note on B22: -Naknadno dodato.
Note on B23: -Naknadno dodato.