## Sheet10
Rb | Id narudžbine | Katalog | Kataloški broj | Opis dobra | Količina | Jedinična cena | Ukupna cena | Naziv institucije - mesto isporuke | Adresa - mesto isporuke | Primalac isporuke | Email
1 | 34368 | NT-MDT House, National Technological Park, Castletroy, Limerick, Ireland | #CSG01/15 | Contact Mode Tips | 2 |  | 0 | Институт за физику у Београду | Прегевића 118 11080 Београд | Радош Гајић | rgajic@ipb.ac.rs
2 | 34369 | NT-MDT House, National Technological Park, Castletroy, Limerick, Ireland | #DCP20/15 | Diamond Coated Probes | 1 |  | 0 | Институт за физику у Београду | Прегевића 118 11080 Београд | Радош Гајић | rgajic@ipb.ac.rs
3 | 34370 | NT-MDT House, National Technological Park, Castletroy, Limerick, Ireland | #SU017 | Sample holder for SC100NTF | 1 |  | 0 | Институт за физику у Београду | Прегевића 118 11080 Београд | Радош Гајић | rgajic@ipb.ac.rs
4 | 34371 | NT-MDT House, National Technological Park, Castletroy, Limerick, Ireland | #SU015 | Universal sample holder with contact spring for STM and Spreading Resistance modes | 1 |  | 0 | Институт за физику у Београду | Прегевића 118 11080 Београд | Радош Гајић | rgajic@ipb.ac.rs
5 | 34372 | NT-MDT House, National Technological Park, Castletroy, Limerick, Ireland | #STM/Pt_10 | Composite 80/20 wire, dia. 0,5mm, 10cm | 1 |  | 0 | Институт за физику у Београду | Прегевића 118 11080 Београд | Радош Гајић | rgajic@ipb.ac.rs
6 | 89135 | NT-MDT House, National Technological Park, Castletroy, Limerick, Ireland, | #AU028NTF | Measuring insert for scanning in liquid. Open liquid cell | 1 |  | 0 | Институт за физику у Београду | Прегевића 118 11080 Београд | Радош Гајић | rgajic@ipb.ac.rs
7 | 89643 | NT-MDT House, National Technological Park, Castletroy, Limerick, Ireland | #OMU_SP | Spectrograph with imaging high reflection optics for NTEGRA Spectra AFM/Raman spectrometer; 350 mm focal length spectral range 400-1100 nm. Gratings with Al coatings (on a motorized turret). 150l/mm, 600l/mm, 1800l/mm 2400l/mm | 1 |  | 0 | Институт за физику у Београду | Прегевића 118 11080 Београд | Радош Гајић | rgajic@ipb.ac.rs
8 | 89644 | NT-MDT House, National Technological Park, Castletroy, Limerick, Ireland | #CCD_AND | Si-CCD, Peltier cooled, Front illuminated and corresponding optics for NTEGRA Spectra AFM/Raman spectrometer | 1 |  | 0 | Институт за физику у Београду | Прегевића 118 11080 Београд | Радош Гајић | rgajic@ipb.ac.rs
Note on B2: -
Note on B3: -
Note on B4: -
Note on B5: -
Note on B6: -
Note on B7: -
Note on B8: -
Note on B9: -