## Sheet10
No | Id | Catalogue | Catalogue number | Description of the goods | Quantitiy | Unit price | Total price | Name of the Institution - the place of delivery | Address | Person recieving delivery | Email
1 | 171780 | PCE Instruments |  | Merac boje/Kolorimetar PCE-RGB (DIN 5033) Spektrometar za RGB- ili HSL-pojas boja mobilni rucni merac boje sa RS-232-suceljem i softwareom http://hr.pce-instruments.com/tehnicki-podaci/KolorimetarPCERGB.htm(EUR) | 1 |  | 0 | Математички институт САНУ у Београду | Кнез Михаилова 35 11000 Београд | Zoran Ognjanović | zorano@mi.sanu.ac.rs
2 | 32851 | PCE Instruments | #ostalo.custom | pH-Tester PCE-PH 22kataloski broj PCE-PH 22 | 1 |  | 0 | Природноматематички факултет у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 3 21000 Нови Сад | Иштван Бикит | bikit@df.uns.ac.rs
3 | 159343 | PCE Instruments |  | VAGA PCE LSM 200/LSM 2000 Model PCE-LSM 6000(EUR) | 1 |  | 0 | Археолошки институт у Београду | Кнез Михаилова 35 11000 Београд | Вујадин Иванишевић | vivanise@eunet.rs
4 | 109180 | PCE Instruments | #PCE-SMM 1 | Merač vlage tla PCE-SMM 1 (RSD) | 1 |  | 0 | Институт за економику пољопривреде у Београду | Цара Уроша 54 11000 Београд | Драго Цвијановић | drago_c@iep.bg.ac.rs
5 | 216749 | PCE Instruments | #PCE-DT 62 | The Optical Laser- Rotation meter, Measurement range 2.5 to 99,999 r.p.m., Resolution in the range 0.1 to 999.9 = 0.1 r.p.m., Accuracy in the range 1000 to 99,999 = 1 r.p.m., Maximum measurement distance 500mm, Memory current value, MAX and MIN, Powe | 1 |  | 0 | Институт за нуклеарне науке `Винча` | Мике Петровића Аласа 12 11001 Београд | Срђан Петровић | petrovs@vinca.rs
6 | 140033 | PCE Instruments | #PCE-VE 340N | Fiberscope 38000000 (EUR) | 2 |  | 0 | Машински факултет у Београду | Краљице Марије 16 11000 Београд | Ђуро Коруга | dkoruga@mas.bg.ac.rs
7 | 226639 | PCE Instruments | #4250348700353 | PCE-360 three phase power analyzer (RSD) | 1 |  | 0 | Шумарски факултет у Београду | Кнеза Вишеслава 1 11000 Београд | Ратко Кадовић | ratko.kadovic@sfb.rs
8 | 50032 | PCE Instruments | #nema | Tahometar PCE-151, Tahometar za kontaktno i beskontaktno merenje broja obrtaja sa RS-232 interfejsom i softverom (RSD) | 2 |  | 0 | Факултет техничких наука у Косовској Митровици | Књаза Милоша 7 38220 Косовска Митровица | Мирољуб Јевтић | miroljub.jevtic@gmail.com
9 | 136408 | PCE Instruments | #4250348701275 | Merač hrapavosti PCE-RT 1200 (EUR) | 1 |  | 0 | Стоматолошки факултет у Београду | Др Суботића 8 11000 Београд | Весна Милетић | vesna.miletic@gmail.com
10 | 94075 | PCE Instruments | #4250348701626 | Profesionalna meteoroloÅ¡ka stanica sa touch-screen displejom PCE-FWS 20 (RSD) | 1 |  | 0 | Шумарски факултет у Београду | Кнеза Вишеслава 1 11000 Београд | Ратко Кадовић | ratko.kadovic@sfb.rs
11 | 46330 | PCE Instruments | #PCE-TG50 | Ultrazvucni merac debljine materijala PCE-TG50, (Merno područje: 1.0 ... 200.00 mm (čelik), Tačnost: Â± 0.5% Â± 0.1, Sonda: 5 MHz,Stopa merenja: 2 merenja po sekundi, Rezolucija: 0,1mm, Stopa uzorkovanja:1600 uzoraka po sekundi) (RSD) | 1 |  | 0 | Машински факултет у Београду | Краљице Марије 16 11000 Београд | Милан Хофман | mhofman@mas.bg.ac.rs
12 | 111837 | PCE Instruments | #PCE-DTA 1 | Digitalni moment kljuc; Merno podrucje: 40-200Nm; Tacnost 1%; Rezolucija 0.1Nm; Prihvat 1/2&prime;&prime;; Jedinice Nm; LCD displej; (EUR) | 1 |  | 0 | Машински факултет у Београду | Краљице Марије 16 11000 Београд | Слободан Ступар | sstupar@mas.bg.ac.rs
13 | 217534 | PCE Instruments | #1. | EM 882- merač parametara Å¾ivotne sredine;iÅ¡enamenski ureÄ‘aj kombinuje merenje temperature, relativne vlaÅ¾nosti, nivoa buke i intenziteta svetlosti. Ovaj merač parametara Å¾ivotne sredine je vrlo povoljno reÅ¡enje za merenje do 4 veličine istov | 1 |  | 0 | Пољопривредни факултет у Зубином Потоку | Копаоничка бб. Копаоничка, 38228 Косово и Метохија | Саша Бараћ | barac@Eunet.rs
14 | 166034 | PCE Instruments | #nema | Mikroskop PCE-MM 200 (RSD) | 1 |  | 0 | Институт &quot;Гоша&quot; д.о.о. у Београду | Милана Ракића 35 11000 Београд | Борис Катавић | boris.katavic@institutgosa.rs
15 | 166396 | PCE Instruments | #nema | Mikroskop PCE-VMS 200 (RSD) | 1 |  | 0 | Институт &quot;Гоша&quot; д.о.о. у Београду | Милана Ракића 35 11000 Београд | Борис Катавић | boris.katavic@institutgosa.rs
16 | 206184 | PCE Instruments | #4250348701626 | PCE-FWS 20 meteoroloÅ¡ka stanicaÂ sa touch-screen displejom, PCE Instruments UK Ltd. (RSD) | 1 |  | 0 | Институт за ратарство и повртарство у Новом Саду | Максима Горког 30 21000 Нови Сад | Ана Марјановић Јеромела | ana.jeromela@ifvcns.ns.ac.rs
17 | 206185 | PCE Instruments | #4250348702883 | PCE-MSR 145W-TH, PCE Instruments UK Ltd., Mini dataloger za merenje temperature i relativne vlaÅ¾nosti vazduha. Vodootporan. (RSD) | 1 |  | 0 | Институт за ратарство и повртарство у Новом Саду | Максима Горког 30 21000 Нови Сад | Ана Марјановић Јеромела | ana.jeromela@ifvcns.ns.ac.rs
18 | 84520 | PCE Instruments | #OBD2 | PCE-OBD2-OBD skener (OBD skener za sva OBD II vozila poznatih proizvoÄ‘ača / prikaz koda kvara i live prikaz podataka / grafički ili tabelarni prikaz podataka / veliki grafički displej / interna tablica kodova greÅ¡aka / protokoli kao Å¡to su CAN | 1 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Милош Живанов | zivanov@uns.ac.rs
19 | 217562 | PCE Instruments | #1. | Laserski metar LDM 50 ompaktan ureÄ‘aj za merenje udaljenosti je idealan alat za sve zadatke merenja. Laserski metar PCE-LDM 50 predstavlja ureÄ‘aj visoke tačnosti koji omoguÄ‡ava profesionalno merenje. (RSD) | 1 |  | 0 | Пољопривредни факултет у Зубином Потоку | Копаоничка бб. Копаоничка, 38228 Косово и Метохија | Саша Бараћ | barac@Eunet.rs
20 | 217556 | PCE Instruments | #1. | PCE-AM 81-Mobilni, lagani model anemometra sa prikazom u različitim jedinicama (m/s, čvorovima, km/h ...) (RSD) | 1 |  | 0 | Пољопривредни факултет у Зубином Потоку | Копаоничка бб. Копаоничка, 38228 Косово и Метохија | Саша Бараћ | barac@Eunet.rs
21 | 165892 | PCE Instruments | #PCE TG 100 | Ultrazvučni merač debljine zida cevi PCE-TG 100; Upotrebiv za metale, staklo i homogenu sintetiku;Uključena 5 MHz ispitna sonda; Rezolucija 0,1 mm; 4-cifreni LCD-displej; Pozadinsko osvetljenje displeja; Prikaz statusa baterije; Prikaz kontakta iz | 1 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Маша Букуров | mbukurov@uns.ac.rs
22 | 240150 | PCE Instruments | #229302 | Ultrazvučni merač protoka PCE-TDS 100HS;1 x Ultrazvučni merač protoka, 2 x Tip M1 elektro-akustični transduser 2 x 5m kabl za transduser 2 x Lanac za pričvrÅ¡Ä‡ivanje transdusera 3 x AAA Ni-H baterije 1 x Punjač sa kablom 1 x Kontaktni gel 1 x | 1 |  | 0 | Пољопривредни факултет у Београду | Немањина 6 11080 Земун | Зоран Милеуснић | zoranm@agrif.bg.ac.rs
23 | 225285 | PCE Instruments | #WD 2700 | Meteostanica WD 2700, Merenje temperature (tačnost +- 0.6 oC) i vlaÅ¾nosti vazduha (tačnost +-3%%), brzine vetra (tačnost +-5%), količine padavina (tačnost +-2%); RS-232 interfejs za kontrolu i dijagnozu podataka u realnom vremenu. (RSD) | 1 |  | 0 | Институт за нуклеарне науке `Винча` | Мике Петровића Аласа 12 11001 Београд | Зоран Јовановић | zoranj@vinca.rs
24 | 175578 | PCE Instruments | #PCE-AM 81 | Anemometar PCE-AM 81 merač brzine vetra sa propelerskim senzorom. Tehničke karakteristike: merno područje 0,4 ... 30,0 m/s; rezolucija 0.1 m/s; tačnostÂ±3 % (<20 m/s) i Â±4 % (>20 m/s); displej 8 mm LCD; prikaz prekoračenja područja na displej | 1 |  | 0 | Институт за прехрамбене технологије у Новом Саду | Булевар цара Лазара 1 21000 Нови Сад | Јасна Мастиловић | jasna.mastilovic@fins.uns.ac.rs
25 | 175577 | PCE Instruments | #PCE-PTR 200 | Digitalni Penetrometar za voÄ‡e PCE-PTR 200 za merenje čvrstoÄ‡e ploda i za kontrolu stepena zrelosti, sa RS-232 interfejsom i softverom za prenos podataka. Tehničke karakteristike: Maksimalna sila merenja 20 kg / 196 N; tačnost Â± 0,5 %, + 2 dgt. | 1 |  | 0 | Институт за прехрамбене технологије у Новом Саду | Булевар цара Лазара 1 21000 Нови Сад | Јасна Мастиловић | jasna.mastilovic@fins.uns.ac.rs
26 | 175576 | PCE Instruments | #PCE-T312 | Digitalni termometar PCE-T312 Digitalni 2-kanalni termometar. Tehničke karakteristike: prikaz razlike izmeÄ‘u T1 i T2; prikaz u Â°C ili Â°F; &quot;Jumbo&quot; LCD-displej; rezolucija 0,1Â°C ili 1Â°C; Min- / Max-funkcija; Data-hold-funkcija; prikaz | 1 |  | 0 | Институт за прехрамбене технологије у Новом Саду | Булевар цара Лазара 1 21000 Нови Сад | Јасна Мастиловић | jasna.mastilovic@fins.uns.ac.rs
27 | 175574 | PCE Instruments | #PCE-PH 22 | Prenosni pH metar PCE-PH 22. Tehničke karakteristike: dualni prikaz pH vrednosti i temperature; prikaz temperature Â°C, Â°F; Min- / Max- Hold- funkcije; dataloger za 100 mernih tačaka, vodootporan; automatsko samoisključivanje; uključene baterije | 1 |  | 0 | Институт за прехрамбене технологије у Новом Саду | Булевар цара Лазара 1 21000 Нови Сад | Јасна Мастиловић | jasna.mastilovic@fins.uns.ac.rs
28 | 175575 | PCE Instruments | #PCE-018 | Prenosni refraktometar PCE-018. Tehničke karakteristike: raspon merenja 0-18% Brix, rezolucija 0,1%Brix, tačnost Â± 0,1 Brix; pipeta, odvijač, kutija i uputstvo za upotrrebu, dimenzije 172 x Drm 20 mm; masa 260 g (RSD) | 1 |  | 0 | Институт за прехрамбене технологије у Новом Саду | Булевар цара Лазара 1 21000 Нови Сад | Јасна Мастиловић | jasna.mastilovic@fins.uns.ac.rs
29 | 175579 | PCE Instruments | #UV34 | UVA - UVB - Radiometar UV34 za merenje UV-zračenja, sa eksternim senzorom. Tehničke karakteristike: merna područja 0,000 do 1,999 mW/cmÂ² i 1,999 do19,99 mW/cmÂ²; rezolucija 0,001 mW/cmÂ²; tačnost Â± 4 % +2 cifre; merni ciklus0,4 s; talasna duÅ | 1 |  | 0 | Институт за прехрамбене технологије у Новом Саду | Булевар цара Лазара 1 21000 Нови Сад | Јасна Мастиловић | jasna.mastilovic@fins.uns.ac.rs
30 | 226419 | PCE Instruments | #PCE-ST 1 | Digitalni termometar (RSD) | 1 |  | 0 | Институт за економику пољопривреде у Београду | Цара Уроша 54 11000 Београд | Драго Цвијановић | drago_c@iep.bg.ac.rs
31 | 21177 | PCE Instruments | #PCE-TG120 | ÐœÐµÑ€Ð¸Ð»Ð¾ Ð´ÐµÐ±Ñ™Ð¸Ð½Ðµ Ð·Ð¸Ð´Ð° (RSD) | 1 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Маша Букуров | mbukurov@uns.ac.rs
32 | 226417 | PCE Instruments | #PCE-SMM1 | Merač vlage u zemljiÅ¡tu (RSD) | 1 |  | 0 | Институт за економику пољопривреде у Београду | Цара Уроша 54 11000 Београд | Драго Цвијановић | drago_c@iep.bg.ac.rs
33 | 176171 | PCE Instruments | #PCE-FWS 20 | MeteoroloÅ¡ka stanica sa touch-screen displejom PCE-FWS 20 i solarnim modulom -MeteoroloÅ¡ka stanica sa 5 senzora : smer i brzina vetra, temperatura, relativnu vlaga, pritisak i količina padavina / programabilne alarmne vrednosti / USB interfejs / s | 1 |  | 0 | Електротехнички факултет у Београду | Булевар Краља Александра 73 11000 Београд | Вујо Дрндаревић | vujo@etf.rs
34 | 226418 | PCE Instruments | #PCE-PH20S | pH-Meter (RSD) | 1 |  | 0 | Институт за економику пољопривреде у Београду | Цара Уроша 54 11000 Београд | Драго Цвијановић | drago_c@iep.bg.ac.rs
35 | 226420 | PCE Instruments | #PCE-FWS 20 | Profesionalna meteoroloÅ¡ka stanica sa touch-screen displejom (RSD) | 1 |  | 0 | Институт за економику пољопривреде у Београду | Цара Уроша 54 11000 Београд | Драго Цвијановић | drago_c@iep.bg.ac.rs
36 | 140205 | PCE Instruments | #1 | Profesionalni merač nivoa buke (PCE-322) pogodan za merenje u spoljnim uslovima. MoguÄ‡nost memorisanja bar 30.000 podataka. Pogodan za merenje buke u duÅ¾em vremenskom periodu. MoguÄ‡nost povezivanja sa računarom pomoÄ‡u USB-priključka. Uključen | 1 |  | 0 | Саобраћајни факултет у Београду | Војводе Степе 305 11000 Београд | Јадранка Јовић | j.jovic@sf.bg.ac.rs
37 | 233586 | PCE Instruments | #0 | Termovizijska kamera, min rezolucija 100x100 piksela, Visoka termička osetljivost sa rezolucijom <0,1Â°C; MiniSD memorijska kartica; (EUR) | 1 |  | 0 | &quot;БИОИРЦ&quot; д.о.о. Крагујевац | Првослава Стојановића 6 34000 Крагујевац | Милош Којић | mkojic@hsph.harvard.edu
38 | 233585 | PCE Instruments | #0 | Ultrazvučni merač protoka; PCE-TDS 100H/HS Opseg merenaj do 0,01 l/min do 30 l/min Tipovi tečnosti: svi Interfejs: USB ili RS-232 (EUR) | 1 |  | 0 | &quot;БИОИРЦ&quot; д.о.о. Крагујевац | Првослава Стојановића 6 34000 Крагујевац | Милош Којић | mkojic@hsph.harvard.edu