## Sheet10
No | Id | Catalogue | Catalogue number | Description of the goods | Quantitiy | Unit price | Total price | Name of the Institution - the place of delivery | Address | Person recieving delivery | Email
1 | 197884 | Vims Elektrik | #UD100SH 3.8L | Ultrazvucna kada/ultra sonic cleaner UD 100SH 3.8L Dimenzije 297x146x100 Snaga 100W (EUR) | 1 |  | 0 | Институт за нуклеарне науке `Винча` | Мике Петровића Аласа 12 11001 Београд | Момир Милосављевић | momirm@vin.bg.ac.rs
2 | 152586 | Vims Elektrik | #3300615 | Ultrazvudno, 8GT, dimenzije 300x.150x200, snaqa 400W, zapremina 7.81 S0NIC ((42943200)) (EUR) | 1 |  | 0 | Институт за општу и физичку хемију у Београду | Студентски трг 12-16 11000 Београд | Дивна Мајсторовић | dmajstorovic@iofh.bg.ac.rs
3 | 223304 | Vims Elektrik | #DL â€“6 | Destilacioni aparat 6l/h, 3 x 1700 W / 220 V, 380V/50 Hz (RSD) | 1 |  | 0 | Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина-ИТМНС у Београду | Франше д Епереа 86 11000 Београд | Мирјана Стојановић | m.stojanovic@itnms.ac.rs
4 | 210789 | Vims Elektrik | #DL-4 | Destilacioni aparat, od prohrona, kapacitet 4 L/h, grejač snage 3000 W/220 V, priključak 220 V/ 50 Hz (RSD) | 1 |  | 0 | Институт за нуклеарне науке `Винча` | Мике Петровића Аласа 12 11001 Београд | Антоније Оњиа | onjia@vinca.rs
5 | 171686 | Vims Elektrik | #GPM-300x300 | Laboratorijski reso GPM-300x300 sa jednom plocom, mauelna regulacija temperature (RSD) | 1 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Jeлена Киурски | kiurski@uns.ac.rs
6 | 171685 | Vims Elektrik | #IT-33 | Termostat IT-33, opseg temperature +5 do +70 stepeni celzijusa, dimenzije 30 mm x 330 mm x 300 mm, zapremina 33 l (RSD) | 1 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Jeлена Киурски | kiurski@uns.ac.rs
7 | 220387 | Vims Elektrik | #SSW â€“ 53 | Vims â€“ elektrik â€žTrÅ¡iÄ‡â€� ,dimenzije radnog prostora 400mm x 400mm x 300mm (EUR) | 1 |  | 0 | Природноматематички факултет у Косовској Митровици | Зграда средње техничке школе 38220 Косовска Митровица | Ранко Симоновић | simonovicranko@yahoo.com
8 | 138629 | Vims Elektrik | #WKP-20 | 38900000 Razni instrumenti za merenje i ispitivanje - Vodeno kupatilo (EUR) | 1 |  | 0 | Мегатренд универзитет Београд Факултет за биофарминг Бачка Топола | Маршала Тита 39, 24300 Бачка Топола | Јелена Бошковић | jboskovic@biofarming.edu.rs
9 | 192302 | Vims Elektrik | #PO1020-01 | 1.Vakuum suÅ¡nica -model â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦. VSSW â€“53 , Tehničke karakteristike -radna zapreminaâ€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦. 53 litre -dimenzije radnog prostoraâ€¦â€¦. 400 x 400 x 300mm -(Å¡irina x visina x dubina uraÄ‘eno od INOX) -spolj | 1 |  | 0 | Технолошко-металуршки факултет у Београду | Карнегијева 4 11000 Београд | Ђорђе Јанаћковић | nht@tmf.bg.ac.rs
10 | 207906 | Vims Elektrik | #PO1023-01 | Suvi sterilizator SSW- 120 (RSD) | 1 |  | 0 | Технолошко-металуршки факултет у Београду | Карнегијева 4 11000 Београд | Радослав Алексић | aleksic@tmf.bg.ac.rs
11 | 173814 | Vims Elektrik | #PÅ½-C | . PeÄ‡ za Å¾arenje PÅ½-C, za laboratorijska ispitivanja materijala u procesnoj tehnici, 10 litara ((42300000)) (RSD) | 1 |  | 0 | Технолошко-металуршки факултет у Београду | Карнегијева 4 11000 Београд | Ђорђе Јанаћковић | nht@tmf.bg.ac.rs
12 | 173815 | Vims Elektrik | #SSW-33 | Suvi sterilizator SSW-33, 33 litra, radna temperatura 10ÂºC-200 ÂºC((33191100)) (RSD) | 2 |  | 0 | Технолошко-металуршки факултет у Београду | Карнегијева 4 11000 Београд | Ђорђе Јанаћковић | nht@tmf.bg.ac.rs