## Sheet10
No | Id | Catalogue | Catalogue number | Description of the goods | Quantitiy | Unit price | Total price | Name of the Institution - the place of delivery | Address | Person recieving delivery | Email | Offered Catalogue/Manufacturer | Catalogue number | Description of the offered Goods
1 | 123127 | Kardiografija | #1 | CARDIOGIMA 12M ELEKTROKARDIOGRAF | 1 |  | 0 | Медицински факултет у Београду | Др Суботића 8 11000 Београд | Драган Ђурић | drdjuric@eunet.rs
2 | 123128 | Kardiografija | #2 | Potrošni materijal za EKG dijagnostiku:1 Patient cable - 10 leads4 ECG clip-on electrodes6 Chest electrodes, suction for adult1 Recording paper rolls | 1 |  | 0 | Медицински факултет у Београду | Др Суботића 8 11000 Београд | Драган Ђурић | drdjuric@eunet.rs
3 | 123129 | Kardiografija | #3 | M-800 MEDICAL PULSE OXIMETRE | 1 |  | 0 | Медицински факултет у Београду | Др Суботића 8 11000 Београд | Драган Ђурић | drdjuric@eunet.rs
4 | 133314 | Kardiografija | #1 | 0.080000 1 380.000,00 380.000,00 SCHILLER Cardiovit AT-101 3-kanalni elektrokardiograf sa integrisanim: - punjačem baterije,visokorezolucijskim LCD ekranom za 3- kanalno monitorisanje svih 12 odvoda sa prikazom: HR, pojedinačnog signalizatora loše | 1 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Драгана Бајић | dragana.bajic@gmail.com
5 | 167228 | Kardiografija | #1 | EKG telekartica model 100 IR. Proizvođač Vitaphone, Nemačka Prenos odsečaka realnog EKG signala preko mobilnog (1.330 Evra) telefona i preko Interneta na e-mail adresu korisnika. Uključen mobilni telefon. Uključena jednogodišnja pretplata za | 1 |  | 0 | Медицински факултет у Београду | Др Суботића 8 11000 Београд | Бранислав Миловановић | branislav_milovanovic@vektor.net
6 | 181018 | Kardiografija | #1 | BlueTooth ECG transmitter and receiver model DMS 300-BTT01 | 1 |  | 0 | Медицински факултет у Београду | Др Суботића 8 11000 Београд | Бранислав Миловановић | branislav_milovanovic@vektor.net
7 | 181020 | Kardiografija | #3 | EKG Kabal | 1 |  | 0 | Медицински факултет у Београду | Др Суботића 8 11000 Београд | Бранислав Миловановић | branislav_milovanovic@vektor.net
8 | 215151 | Kardiografija | #1 | 0.293000 SVCHILLER BR-102 plus, MT-300 | 1 |  | 0 | Медицински факултет у Београду | Др Суботића 8 11000 Београд | Зорана Васиљевић-Покрајчић | zoranav@eunet.rs
9 | 215153 | Kardiografija | #1 | Medset EKG holter/Sirius software | 1 |  | 0 | Медицински факултет у Београду | Др Суботића 8 11000 Београд | Зорана Васиљевић-Покрајчић | zoranav@eunet.rs
10 | 242653 | Kardiografija | #/ | •24/48 časovno merenje krvnog pritiska, po izboru korisnika •Rekorder koristi maksimalno 2 punjive baterije •Rekorder mora da poseduje mogućnost auskultatornog i oscilometrijskog merenja krvnog pritiska •Mogućnost definisanja brzine is | 1 |  | 0 | Медицински факултет у Београду | Др Суботића 8 11000 Београд | Milan Nedeljković | milanned@hotmail.com
11 | 242654 | Kardiografija | #/ | 6/12-kanalni EKG aparat -3/6/12-kanalni strujno baterijski EKG aparat sa kapacitetoim baterije od minimalno 4h -Automatsko i manuelno snimanje EKG-a u rezoluciji ( Sampling rate ) min 1000Hz -u automatskom režimu rada aparat mora da omogući sek | 1 |  | 0 | Медицински факултет у Београду | Др Суботића 8 11000 Београд | Milan Nedeljković | milanned@hotmail.com
Note on B3: Promena opisa