## Sheet10
Rb | Id narudžbine | Katalog | Kataloški broj | Opis dobra | Količina | Jedinična cena | Ukupna cena | Naziv institucije - mesto isporuke | Adresa - mesto isporuke | Primalac isporuke | Email
1 | 159930 | Memmert | #TX99.1 | Universal warming and drying cabinets, model UN, Operating temperature range from room temperature +5 °C (UN/UNplus) or +10 °C (UF/UFplus) to 300 °C Set temperatures from 20 to 300 °C Adjustment accuracy to 99.9 °C: 0.1 K from 100 °C: 0.5 K, In | 1 |  | 0 | Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина-ИТМНС у Београду | Франше д Епереа 86 11000 Београд | Владан Милошевић | v.milosevic@itnms.ac.rs
2 | 180875 | Memmert | #9906581*LLG | Waterbath WNB 7, W/O. LID | 1 |  | 0 | Биолошки факултет у Београду | Студентски трг број 16 11000 Београд | Марија Гућ-Шћекић | labgenimd@beotel.net
3 | 185222 | Memmert | #9869677*LLG | LABORATORIJSKA SUSNICA LLG 54, Lab ovens UF55, +30...+290řC, 55 ltr., laboured air circulation | 1 |  | 0 | Технолошко-металуршки факултет у Београду | Карнегијева 4 11000 Београд | Бранко Бугарски | branko@tmf.bg.ac.rs
4 | 188954 | Memmert | #9869680*LLG | Laboratorjiska susnica zapremine 55L | 1 |  | 0 | Институт за хемију, технологију и металургију у Београду | Његошева 12 11000 Београд | Драгана Ђорђевић | dragadj@chem.bg.ac.rs
5 | 200237 | Memmert | #5190401 | Vodeno kupatilo WNB14, 14l, bez poklopca MEMMERT (WNB14) | 1 |  | 0 | Институт за шумарство у Београду | Кнеза Вишеслава 3 11000 Београд | Љубинко Ракоњац | ljrakonjac@yahoo.com
6 | 200238 | Memmert | #5190410 | Uzdignuti poklopac za WNB/WNE MEMMERT (L1) | 1 |  | 0 | Институт за шумарство у Београду | Кнеза Вишеслава 3 11000 Београд | Љубинко Ракоњац | ljrakonjac@yahoo.com
7 | 203102 | Memmert | #5190401 | Vodeno kupatilo WNB14, 14L bez poklopca -WNB14 | 1 |  | 0 | Институт за кукуруз &quot;Земун Поље&quot; у Београду | Слободана Бајића 1 11080 Земун | Слађана Жилић | szilic@mrizp.rs
8 | 203103 | Memmert | #5191349 | Šejker sa držačem bez vodenog kupatila sa postoljem - SV1422 | 1 |  | 0 | Институт за кукуруз &quot;Земун Поље&quot; у Београду | Слободана Бајића 1 11080 Земун | Слађана Жилић | szilic@mrizp.rs
9 | 203104 | Memmert | #5191107 | Postolje za šejker sa perforiranim delom - M10/B02782 | 1 |  | 0 | Институт за кукуруз &quot;Земун Поље&quot; у Београду | Слободана Бајића 1 11080 Земун | Слађана Жилић | szilic@mrizp.rs
10 | 203105 | Memmert | #5191108 | Specilalni uzdignuti poklopac za WNB14/22 sa šejkiranjem - L4/B02643 | 1 |  | 0 | Институт за кукуруз &quot;Земун Поље&quot; у Београду | Слободана Бајића 1 11080 Земун | Слађана Жилић | szilic@mrizp.rs
11 | 203125 | Memmert | #5191575 | Sušnica sa fenom UF55, 53lit | 1 |  | 0 | Институт за кукуруз &quot;Земун Поље&quot; у Београду | Слободана Бајића 1 11080 Земун | Слађана Жилић | szilic@mrizp.rs
12 | 205797 | Memmert | #5190355 | Vodeno kupatilo WNB22, 22 litra bez poklopca, Memmert | 1 |  | 0 | Факултет ветеринарске медицине у Београду | Булевар ослобођења бр. 18, 11000 Београд | Милан Балтић | baltic@vet.bg.ac.rs
13 | 205798 | Memmert | #5190568 | Uzdignuti poklopac za vodeno kupatilo WNB/WNE22, Memmert | 1 |  | 0 | Факултет ветеринарске медицине у Београду | Булевар ослобођења бр. 18, 11000 Београд | Милан Балтић | baltic@vet.bg.ac.rs
14 | 205813 | Memmert | #5191107 | drzac erlenmajera u vodenom kupatilu BO2782 | 1 |  | 0 | Факултет ветеринарске медицине у Београду | Булевар ослобођења бр. 18, 11000 Београд | Милан Балтић | baltic@vet.bg.ac.rs
15 | 207310 | Memmert | #TY01.1 | Pec za susenje | 1 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Милан Мартинов | MilanMartinov@uns.ac.rs
16 | 212513 | Memmert | #5190401 | Vodeno kupatilo WNB14 Memmert,14l bez poklopca , 350mmx290mm/d140mm | 1 |  | 0 | Институт за хемију, технологију и металургију у Београду | Његошева 12 11000 Београд | Дана Васиљевић-Радовић | dana@nanosys.ihtm.bg.ac.rs
17 | 212514 | Memmert | #5190410 | Uzdignuti poklopac za WNB14 Memmert, L1 | 1 |  | 0 | Институт за хемију, технологију и металургију у Београду | Његошева 12 11000 Београд | Дана Васиљевић-Радовић | dana@nanosys.ihtm.bg.ac.rs
18 | 212515 | Memmert | #5191078 | Stalak sa dve visine 30 mm i 60 mm za WNB14 i 22 Memmert - L5/E02895 | 1 |  | 0 | Институт за хемију, технологију и металургију у Београду | Његошева 12 11000 Београд | Дана Васиљевић-Радовић | dana@nanosys.ihtm.bg.ac.rs
19 | 216045 | Memmert | #5868387 | Sušnica univerzalna, UFE 600, 256 l. -dostava, Memmert, Nemačka | 1 |  | 0 | Институт за ратарство и повртарство у Новом Саду | Максима Горког 30 21000 Нови Сад | Ана Марјановић Јеромела | ana.jeromela@ifvcns.ns.ac.rs
20 | 216595 | Memmert | #IF30 | Inkubator, Memmert od 30l | 1 |  | 0 | Пољопривредни факултет у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 8 21000 Нови Сад | Снежана Тривуновић | trivunovic.snezana@gmail.com
21 | 218616 | Memmert | #UN110 | MEMMERT sušnica UN110, 108 litara, Single display | 1 |  | 0 | Институт за кукуруз &quot;Земун Поље&quot; у Београду | Слободана Бајића 1 11080 Земун | Зоран Думановић | zdumanovic@mrizp.rs
22 | 219239 | Memmert | #5191436 | lnkubator lN 160, 161 litar,touch-screen SingleDispay, sa unutrasn]im slaklenim vratima,temperaturnim opsegom od 5 iznad sobne do +80C MEMMERT | 1 |  | 0 | Технолошки факултет у Новом Саду | Булевар Цара Лазара 1 21000 Нови Сад | Љубинко Левић | megamum@uns.ac.rs
23 | 226194 | Memmert | #9869700*LLG | LLG SUSNICA SA VENTILATOROM 108L | 1 |  | 0 | Пољопривредни факултет у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 8 21000 Нови Сад | Маја Манојловић | majacuv@polj.uns.ac.rs
24 | 238890 | Memmert | #5191443 | 1.Single display MEMMERT UN55, Sušnica 53 litara, | 1 |  | 0 | Институт за нуклеарне науке `Винча` | Мике Петровића Аласа 12 11001 Београд | Вукоман Јокановић | vukoman@vinca.rs
25 | 239111 | Memmert | #B03916 | Perforated stainless steel shelfB03916 for Universal oven Model UF55 | 1 |  | 0 | Технолошко-металуршки факултет у Београду | Карнегијева 4 11000 Београд | Верица Манојловић | vmanojlovic@tmf.bg.ac.rs
26 | 240035 | Memmert | #TJ80-CPSS-032U-6 | TJ80 Probe Type T, with 304 SS Sheath, 0.8 mm (0.032 in.) dia., 150 mm (6 in.) length, ungrounded junction type, 2 m (80 in.) lead wire length; Oplašteni (mantel) termopar tip T, plašt prečnika 0,8 mm i dužine 150 mm, dužina kabla 2 m | 55 |  | 0 | Иновациони центар Машинског факултета у Београду ДОО | Краљице Марије 16 11000 Београд | Ђорђе Козић | dkozic@mas.bg.ac.rs
27 | 240036 | Memmert | #TC-T-NPT-U-72 | Type T Ungrounded 1/4NPT Pipe Plug Probe; Termopar tipa T za postavljanje u cevi, 0.540 in. (1/4NPT) prečnik | 4 |  | 0 | Иновациони центар Машинског факултета у Београду ДОО | Краљице Марије 16 11000 Београд | Ђорђе Козић | dkozic@mas.bg.ac.rs
28 | 240037 | Memmert | #TC-T-1/8NPT-U-72 | Type T Ungrounded 1/8NPT Pipe Plug Probe; Termopar tipa T za postavljanje u cevi, 0.405 in. (1/8NPT) prečnik | 4 |  | 0 | Иновациони центар Машинског факултета у Београду ДОО | Краљице Марије 16 11000 Београд | Ђорђе Козић | dkozic@mas.bg.ac.rs
29 | 240038 | Memmert | # FL-3296ST | Rotameter W/ 65mm Tube, Al frame, max water flow 364.0 cc/min; Rotametar, 65 mm cev, Al ram, max protok vode 364.0 cc/min | 6 |  | 0 | Иновациони центар Машинског факултета у Београду ДОО | Краљице Марије 16 11000 Београд | Ђорђе Козић | dkozic@mas.bg.ac.rs
30 | 240039 | Memmert | #FL-3263ST | Rotameter W/ 65mm Tube, Al frame, max water flow 1261.0 cc/min; Rotametar, 65 mm cev, Al ram, max protok vode 1261.0 cc/min | 4 |  | 0 | Иновациони центар Машинског факултета у Београду ДОО | Краљице Марије 16 11000 Београд | Ђорђе Козић | dkozic@mas.bg.ac.rs
Note on B27: Stavka prebačena iz lota: 21562-Lot 181 - Omega
Note on B28: Stavka prebačena iz lota: 21562-Lot 181 - Omega
Note on B29: Stavka prebačena iz lota: 21562-Lot 181 - Omega
Note on B30: Stavka prebačena iz lota: 21562-Lot 181 - Omega
Note on B31: Stavka prebačena iz lota: 21562-Lot 181 - Omega