## Sheet10
Rb | Id narudžbine | Katalog | Kataloški broj | Opis dobra | Količina | Jedinična cena | Ukupna cena | Naziv institucije - mesto isporuke | Adresa - mesto isporuke | Primalac isporuke | Email
1 | 93332 | Campbell Scientific | #CS616-L | Senzor za merenje vlaznosti zemljista | 2 |  | 0 | Институт за низијско шумарство и животну средину у Новом Саду | Антона Чехова 13 - ПФ 117 21000 Нови Сад | Бојана Клашња | bklasnja@uns.ac.rs
2 | 93339 | Campbell Scientific | #CR 1000-ST-SW-NC | Datalogger za prikupljanje podataka za merenih razlicitim perifernim senzorima (merenje temperature, vlaznosti, protok sokova &quot;sap flow&quot; itd.) Frekvencija 100Hz, 16 kanala, mogucnost konekcije putem I/O ili RS-232 porta, napajanje akumulato | 1 |  | 0 | Институт за низијско шумарство и животну средину у Новом Саду | Антона Чехова 13 - ПФ 117 21000 Нови Сад | Саша Орловић | sasao@uns.ac.rs
3 | 93340 | Campbell Scientific | #TCAV-L | Senzor za temperaturu zemljista | 2 |  | 0 | Институт за низијско шумарство и животну средину у Новом Саду | Антона Чехова 13 - ПФ 117 21000 Нови Сад | Саша Орловић | sasao@uns.ac.rs
4 | 149594 | Campbell Scientific | #SR50A-L | CSC Sonic Ranging Sensor,(sifra: 38900000-Razni instrumenti za merenje i ispitivanje) | 1 |  | 0 | Институт за водопривреду`Јарослав Черни` а.д.у Београду | Јарослава Черног 80 11000 Београд | Стеван Прохаска | stevan.prohaska@jcerni.co.rs
5 | 174343 | Campbell Scientific | #CR1000 | CR1000 Measurement and Control Datalogger | 1 |  | 0 | Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Славиша Трајковић | slavisa@gaf.ni.ac.rs
6 | 174386 | Campbell Scientific | #HC2S3-L | HC2S3-L Temperature and RH Probe (http://www.campbellsci.com/hc2s3-article) | 1 |  | 0 | Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Славиша Трајковић | slavisa@gaf.ni.ac.rs
7 | 174387 | Campbell Scientific | #SP1110 | SP1110 Pyranometer Sensor (http://s.campbellsci.com/documents/eu/manuals/sp1110.pdf) | 1 |  | 0 | Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Славиша Трајковић | slavisa@gaf.ni.ac.rs
8 | 174388 | Campbell Scientific | #05103 | Wind monitor RM Young 05103-5 (http://www.campbellsci.com/05103-l) | 1 |  | 0 | Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Славиша Трајковић | slavisa@gaf.ni.ac.rs