## Sheet1
No | Id | Catalogue | Catalogue number | Description of the goods | Quantitiy | Unit price | Total price | Name of the Institution - the place of delivery | Address | Person recieving delivery | Email
1 | 216293 | ANDalyze | #AND001 | AND1000 handheld fluorimeter - the AND1000 Fluorimeter is a platform centric portable device for heavy metals testing for drinking water and industrial water supplies. (USD) | 1 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Jeлена Киурски | kiurski@uns.ac.rs
2 | 216324 | ANDalyze | #AND013 | Copper (High) Kit (25 Tests/Calibrations), Range: 0.6-3.0 ppm Cu2+ (USD) | 2 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Jeлена Киурски | kiurski@uns.ac.rs
3 | 216325 | ANDalyze | #AND015 | Zinc Kit (25 Tests/Calibrations), Range 1-15 ppm Zn2+ (USD) | 2 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Jeлена Киурски | kiurski@uns.ac.rs
4 | 216326 | ANDalyze | #AND016 | Cadmium Kit (25 Tests/Calibrations), Range 0.1-1.0 ppm Cd2+ (USD) | 1 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Jeлена Киурски | kiurski@uns.ac.rs
5 | 216327 | ANDalyze | #AND901 | Dilution Kit (25 Sets), The kit includes a 5mL Fixed Pipette, (25) 5mL Pipette Tips, (25) 50mL Self-Standing Sample Tubes and instructions on proper sample preparation (USD) | 4 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Jeлена Киурски | kiurski@uns.ac.rs