## Sheet1
No | Id | Catalogue | Catalogue number | Description of the goods | Quantitiy | Unit price | Total price | Name of the Institution - the place of delivery | Address | Person recieving delivery | Email | Offered Catalogue/Manufacturer | Catalogue number | Description of the offered Goods
1 | 44323 | Elektrotehnika | #29123 | Kompas modul - Parallax Hitachi HM55B Compass Module (EUR) | 4 |  | 0 | Математички институт САНУ у Београду | Кнез Михаилова 35 11000 Београд | Zoran Ognjanović | zorano@mi.sanu.ac.rs
2 | 52645 | Elektrotehnika | #ERO 1420/1000 | Incremental rotary encoder ERO 1420, TECHNICAL DESCRIPTION: 1000 line counts, cable 1m radial, without connecting element, hollow through shaft 8mm, Mechanical permissible speed: up to 30000 rpm, Power supply 5 V (EUR) | 1 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Драган Поповић | dpopov@uns.ac.rs
3 | 52646 | Elektrotehnika | #E6C3-CWZ5GH 1000P/R | Incremental rotary encoder E6C3-CWZ5GH 1000P/R,TECHNICAL DESCRIPTION: Maximum permissible speed 5000R/min, Resolution1000P/R, Complementary output, Power supply 24V, Without connectingelement, shaft 8mm | 1 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Драган Поповић | dpopov@uns.ac.rs
4 | 118246 | Elektrotehnika | #LVDT9312 | SET GmbH, LVDT/RVDT 9312 DEMODULATOR: Supply Voltage: 18 - 36VDC; Current Consumption: no load, max. 50 mA; Isolation: 500 VDC; Connector: 25pol SUB-D; Resolution: 14 Bit; Accuracy: â‰¤ 0,1 %; Signal Input: 2V - 7V; Excitation Output: 2Vrms - 7Vrms , | 1 |  | 0 | Машински факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Војислав Милтеновић | vojamiltenovic@yahoo.com
5 | 118247 | Elektrotehnika | #LA 25-NP | LEM LA 25-NP, current transducer, 25A, PCB (EUR) | 6 |  | 0 | Машински факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Војислав Милтеновић | vojamiltenovic@yahoo.com
6 | 118248 | Elektrotehnika | #LV 25-P | LEM LV 25-P, voltage transducer 500V (EUR) | 6 |  | 0 | Машински факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Војислав Милтеновић | vojamiltenovic@yahoo.com
7 | 118249 | Elektrotehnika | #192568-01 | NI SH25F-25M, I/O cable for connecting to 25-pin D-SUB C Series modules (EUR) | 1 |  | 0 | Машински факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Војислав Милтеновић | vojamiltenovic@yahoo.com
8 | 118250 | Elektrotehnika | #781081-01 | 25-Pin D-SUB to screw terminal block (EUR) | 1 |  | 0 | Машински факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Војислав Милтеновић | vojamiltenovic@yahoo.com
9 | 118821 | Elektrotehnika | #INSPEL-2040 | Pel 2000 modul 350W. Module 1 Channel: 350 W â€¢ Current 0/7 A or 0/70 A â€¢ Voltage: 1/80 V â€¢ CC Mode Resolution 1 mA or 10 mA â€¢ CR Mode Resolution 12 bits â€¢ CV Mode Resolution 20 mV (RSD) | 1 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Драган Манчић | dragan.mancic@elfak.ni.ac.rs
10 | 121680 | Elektrotehnika | #20170 | Termometar Nieaf NI T82 (RSD) | 1 |  | 0 | Институт за нуклеарне науке `Винча` | Мике Петровића Аласа 12 11001 Београд | Бранко Матовић | mato@vinca.rs
11 | 124585 | Elektrotehnika | #1725234 | PRODUÅ½ETAK S PREKIDAÄŒEM COMMEL 4 UTIÄŒNICE 3M, SKLOPKA H05VV-F 3G1.5, CRNA ((31224810))16A (RSD) | 2 |  | 0 | Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић у Београду | 29. новембар 142 11060 Београд | Срђан Бојовић | bojovic@ibiss.bg.ac.rs
12 | 124586 | Elektrotehnika | #1742492 | PRODUÅ½ETAK S PREKIDAÄŒEM ELIT + 6-STRUKA SA PREKID. BELA H05VV-F 3G1.5/5M ((31224810)) (RSD) | 2 |  | 0 | Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић у Београду | 29. новембар 142 11060 Београд | Срђан Бојовић | bojovic@ibiss.bg.ac.rs
13 | 125205 | Elektrotehnika | #/ | KL plastični sa 10 pregrada crni (sifra 30196300) (RSD) | 5 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Горан Ристић | goran.ristic@elfak.ni.ac.rs
14 | 125212 | Elektrotehnika | #/ | Pertinaks jednostrani 100x160 (sifra 22510000) (RSD) | 10 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Горан Ристић | goran.ristic@elfak.ni.ac.rs
15 | 125213 | Elektrotehnika | #/ | Pertinaks jednostrani 200x300 (sifra 22510000) (RSD) | 10 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Горан Ристић | goran.ristic@elfak.ni.ac.rs
16 | 125214 | Elektrotehnika | #/ | KMA-25 80x250x200, 1.5mm (sifra 31720000) (RSD) | 3 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Горан Ристић | goran.ristic@elfak.ni.ac.rs
17 | 125215 | Elektrotehnika | #/ | KMA-20 70x200x200 (sifra 31720000) (RSD) | 1 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Горан Ристић | goran.ristic@elfak.ni.ac.rs
18 | 125216 | Elektrotehnika | #/ | KP UK03 160x160x65 (sifra 31720000) (RSD) | 1 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Горан Ристић | goran.ristic@elfak.ni.ac.rs
19 | 125217 | Elektrotehnika | #/ | KP UK02 138x120x55 (sifra 31720000) (RSD) | 1 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Горан Ристић | goran.ristic@elfak.ni.ac.rs
20 | 125221 | Elektrotehnika | #/ | Jumper 2.54mm (sifra 31681100) (RSD) | 20 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Горан Ристић | goran.ristic@elfak.ni.ac.rs
21 | 125222 | Elektrotehnika | #/ | PIN 40x1 pravi M (sifra 31681100) (RSD) | 20 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Горан Ристић | goran.ristic@elfak.ni.ac.rs
22 | 125223 | Elektrotehnika | #/ | PIN 40x2 pravi M (sifra 31681100) (RSD) | 20 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Горан Ристић | goran.ristic@elfak.ni.ac.rs
23 | 125224 | Elektrotehnika | #/ | PIN 40x1 pravi F (sifra 31681100) (RSD) | 20 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Горан Ристић | goran.ristic@elfak.ni.ac.rs
24 | 125225 | Elektrotehnika | #/ | Odstojnik metalni I/I 10mm (sifra 31681100) (RSD) | 10 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Горан Ристић | goran.ristic@elfak.ni.ac.rs
25 | 125226 | Elektrotehnika | #/ | Odstojnik metalni I/A 10mm (sifra 31681100) (RSD) | 10 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Горан Ристић | goran.ristic@elfak.ni.ac.rs
26 | 125227 | Elektrotehnika | #/ | Odstojnik metalni I/A 20mm (sifra 31681100) (RSD) | 10 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Горан Ристић | goran.ristic@elfak.ni.ac.rs
27 | 125228 | Elektrotehnika | #/ | Navrtka JUS MB1 601 M3 (sifra 31681100) (RSD) | 50 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Горан Ристић | goran.ristic@elfak.ni.ac.rs
28 | 125290 | Elektrotehnika | #/ | Buksna mala crna (sifra 31681100) (RSD) | 20 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Горан Ристић | goran.ristic@elfak.ni.ac.rs
29 | 125291 | Elektrotehnika | #/ | Buksna mala crvena (sifra 31681100) (RSD) | 20 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Горан Ристић | goran.ristic@elfak.ni.ac.rs
30 | 125292 | Elektrotehnika | #/ | Buksna srednja crna (sifra 31681100) (RSD) | 20 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Горан Ристић | goran.ristic@elfak.ni.ac.rs
31 | 125293 | Elektrotehnika | #/ | Buksna srednja crvena (sifra 31681100) (RSD) | 20 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Горан Ристић | goran.ristic@elfak.ni.ac.rs
32 | 125294 | Elektrotehnika | #/ | Krokodil srednji plastična izolacija crni (sifra 31681100) (RSD) | 5 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Горан Ристић | goran.ristic@elfak.ni.ac.rs
33 | 125295 | Elektrotehnika | #/ | Krokodil srednji plastična izolacija crveni (sifra 31681100) (RSD) | 5 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Горан Ристић | goran.ristic@elfak.ni.ac.rs
34 | 125296 | Elektrotehnika | #/ | Krokodil mali gumena izolacija crni (sifra 31681100) (RSD) | 5 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Горан Ристић | goran.ristic@elfak.ni.ac.rs
35 | 125297 | Elektrotehnika | #/ | Krokodil mali gumena izolacija crveni (sifra 31681100) (RSD) | 5 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Горан Ристић | goran.ristic@elfak.ni.ac.rs
36 | 125298 | Elektrotehnika | #/ | Krokodil srednji gumena izolacija crni (sifra 31681100) (RSD) | 5 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Горан Ристић | goran.ristic@elfak.ni.ac.rs
37 | 125299 | Elektrotehnika | #/ | Krokodil srednji gumena izolacija crveni (sifra 31681100) (RSD) | 5 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Горан Ристић | goran.ristic@elfak.ni.ac.rs
38 | 125300 | Elektrotehnika | #/ | P wipp 3A/250V 1-pol crni (sifra 31214170) (RSD) | 10 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Горан Ристић | goran.ristic@elfak.ni.ac.rs
39 | 125301 | Elektrotehnika | #/ | T plastični 1.5A/250V crveni okrugli (sifra 31214170) (RSD) | 10 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Горан Ристић | goran.ristic@elfak.ni.ac.rs
40 | 125302 | Elektrotehnika | #/ | T plastični 1.5A/250V zeleni okrugli (sifra 31214170) (RSD) | 10 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Горан Ристић | goran.ristic@elfak.ni.ac.rs
41 | 125303 | Elektrotehnika | #/ | T metalni, 3A/125V, OFF-(ON), 2-pin, crni (sifra 31214170) (RSD) | 10 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Горан Ристић | goran.ristic@elfak.ni.ac.rs
42 | 125304 | Elektrotehnika | #/ | T metalni, 3A/125V, OFF-(ON), 2-pin, crveni (sifra 31214170) (RSD) | 10 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Горан Ристић | goran.ristic@elfak.ni.ac.rs
43 | 125305 | Elektrotehnika | #/ | MT 12x12, h=0.5 (sifra 31212400) (RSD) | 20 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Горан Ристић | goran.ristic@elfak.ni.ac.rs
44 | 125306 | Elektrotehnika | #/ | K ban 4mm SR - ban 4mm SR crveni, 1m (sifra 31224400) (RSD) | 5 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Горан Ристић | goran.ristic@elfak.ni.ac.rs
45 | 125307 | Elektrotehnika | #/ | Nylon M 10-pol pravi RM2.54 (sifra 31681100) (RSD) | 20 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Горан Ристић | goran.ristic@elfak.ni.ac.rs
46 | 131737 | Elektrotehnika | #RAZEK-V6-ML605-G | Razvojni sistem EK-V6-ML605-G (RSD) | 1 |  | 0 | Електротехнички факултет у Београду | Булевар Краља Александра 73 11000 Београд | Предраг Иваниш | predrag.ivanis@etf.rs
47 | 133956 | Elektrotehnika | #ProtoSD24N | Protobord SD24N sa 1680 rupa (RSD) | 2 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
48 | 133957 | Elektrotehnika | #BAN4mmVQ30red | Banana 4mm VQ30 crvena (RSD) | 20 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
49 | 133958 | Elektrotehnika | #BAN4mmVQ30black | Banana 4mm VQ30 crna (RSD) | 20 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
50 | 133959 | Elektrotehnika | #PKNI10Bred | Buksna PKNI10B crvena (RSD) | 10 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
51 | 133960 | Elektrotehnika | #PKNI10Bblack | Buksna PKNI10B crna (RSD) | 10 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
52 | 133961 | Elektrotehnika | #KBPC3510 | 35A, 1000V (RSD) | 5 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
53 | 133962 | Elektrotehnika | #KBPC5010 | 50A, 1000V (RSD) | 2 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
54 | 133963 | Elektrotehnika | #36MT160 | 35A, 1600V, trofazni (RSD) | 2 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
55 | 133964 | Elektrotehnika | #RC207 | 2A, 1000V (RSD) | 30 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
56 | 133965 | Elektrotehnika | #PC kabel | K napojni Å¡uko CEE7/4 - C13 F, 2m (RSD) | 10 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
57 | 133966 | Elektrotehnika | #prod5m6u | K produÅ¾ni 6 utičnica, 5m beli sa prekidačem Elco (RSD) | 10 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
58 | 133967 | Elektrotehnika | #sundjer3B | SunÄ‘er za lemilice Ersa 3B (RSD) | 2 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
59 | 133968 | Elektrotehnika | #PLET05mm | Pletenica za razlemljivanje 0.5mm (RSD) | 2 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
60 | 133969 | Elektrotehnika | #PLET2.5mm | Pletenica za razlemljivanje 2.5mm (RSD) | 2 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
61 | 133970 | Elektrotehnika | #BUZ2-1 | TB DRS 2/1 crni (RSD) | 5 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
62 | 133971 | Elektrotehnika | #BUZ4-2 | TB DRS 4/2 crni (RSD) | 5 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
63 | 133972 | Elektrotehnika | #BUZ6-3 | TB DRS 6/3 crni (RSD) | 5 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
64 | 133973 | Elektrotehnika | #BUZ10-5 | TB DRS 10/5 crni (RSD) | 5 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
65 | 133974 | Elektrotehnika | #BUZ15-7.5 | TB DRS 15/7.5 crni (RSD) | 5 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
66 | 133975 | Elektrotehnika | #BUZ20-10 | TB DRS 20/10 crni (RSD) | 5 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
67 | 133995 | Elektrotehnika | #KFLAT10-0.25col | K flat 10x0.25 viÅ¡ebojn (RSD) | 6 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
68 | 133996 | Elektrotehnika | #TINZSN60PB40005 | Tinol Å¾ica Elsold Sn60/Pb40, 0.5mm 250g (RSD) | 1 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
69 | 133997 | Elektrotehnika | #TINZSN60PB400075 | Tinol Å¾ica Elsold Sn60/Pb40, 0.75mm 250g (RSD) | 1 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
70 | 133998 | Elektrotehnika | #TERMKNWS100 | Termohigrometar KN-WS100 (RSD) | 2 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
71 | 133999 | Elektrotehnika | #VRH832UDLF | Vrh Ersa 832UDLF (RSD) | 3 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
72 | 134000 | Elektrotehnika | #VRH832SDLF | Vrh Ersa 832SDLF (RSD) | 3 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
73 | 134001 | Elektrotehnika | #VRH852OD | Vrh Ersa 852OD (RSD) | 2 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
74 | 134002 | Elektrotehnika | #VRH832KDLF | Vrh Ersa 832KDLF (RSD) | 2 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
75 | 134003 | Elektrotehnika | #XR2206 | integralno kolo (RSD) | 10 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
76 | 134004 | Elektrotehnika | #KABKROKset | KabliÄ‡ sa krokodilima set 10/1 (RSD) | 3 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
77 | 134005 | Elektrotehnika | #baterije | Baterija GP greencell (6F22), 9V (RSD) | 10 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
78 | 134006 | Elektrotehnika | #BATCAM4.5V | Baterija Camelion zelena (3R12), 4.5V (RSD) | 10 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
79 | 134007 | Elektrotehnika | #OSIGKUCISTE5-20 | KuÄ‡iÅ¡te za osigurač 5x20 ugradno FUSE (RSD) | 20 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
80 | 134008 | Elektrotehnika | #OSIGDRZAC5-20 | Nosač za osigurač 5x20 sa telom i poklopcem (RSD) | 30 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
81 | 134009 | Elektrotehnika | #TURPIJESET10 | Turpije VTDF1 set 10/1 (RSD) | 1 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
82 | 134010 | Elektrotehnika | #KPUK01 | KP UK01 90x110x45 (RSD) | 10 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
83 | 134011 | Elektrotehnika | #KPUK03 | KP UK03 160x160x65 (RSD) | 10 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
84 | 134039 | Elektrotehnika | #SILIKON 100GR | pasta za hladjenje (RSD) | 2 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
85 | 134040 | Elektrotehnika | #IRF840 | npn mosfet (RSD) | 50 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
86 | 134041 | Elektrotehnika | #IRF530N | npn mosfet (RSD) | 50 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
87 | 134042 | Elektrotehnika | #MJ15003 | NPN tranzistor (RSD) | 12 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
88 | 134043 | Elektrotehnika | #MJ15004 | PNP tranzistor (RSD) | 10 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
89 | 134044 | Elektrotehnika | #OSIGSETTROM | Set tromih osigurača, 5X20mm (RSD) | 1 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
90 | 134045 | Elektrotehnika | #OSIGSETBRZI | Set osigurača 5X20mm F, 100mA-6.3A, 18 X 20 komada (RSD) | 1 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
91 | 134046 | Elektrotehnika | #SET 1/2W E12 | Komplet otpornika 1/2W, E12, 81 vrednost (RSD) | 2 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
92 | 134047 | Elektrotehnika | #SET MET1/4W E12 | Set otpornika, 1/4W, 81 X 10, metaloslojni, 1Ä™-4.7MÄ™ (RSD) | 1 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
93 | 134048 | Elektrotehnika | #SET 1/4W E12 5% | Set otpornika 1/4W, E12, 81 vrednost X 10 komada, 5% (RSD) | 1 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
94 | 134049 | Elektrotehnika | #LM317T | VOLTREG, ADJUSTABLE, 1.2-37V, 1.5A, TO-220AB (RSD) | 20 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
95 | 134050 | Elektrotehnika | #7805 | VOLTREG 5V, 1A, POSITIVE, TO-220AB (RSD) | 20 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
96 | 134051 | Elektrotehnika | #7810 | VOLTREG 10V, 1A, POSITIVE, TO-220AB (RSD) | 20 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
97 | 134052 | Elektrotehnika | #7812 | VOLTREG 12V, 1A, POSITIVE, TO-220AB (RSD) | 20 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
98 | 134058 | Elektrotehnika | #KUTIJA SSG100 | Kutija sa utikačem, plastična, 74X43X38mm, EU+L (RSD) | 3 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
99 | 134059 | Elektrotehnika | #KALAF40G | KALAFONIJUM 40G (RSD) | 1 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
100 | 139870 | Elektrotehnika | #29211 | Komplet sonde (2 kom) za osciloskop P5100 100:1 100MHz 6kV.Sonda za osciloskop; PriguÅ¡enje: 100x; Max. ulazni napon: 6kV; Frekvencija: 100MHz;((sifra 33141641)) (RSD) | 1 |  | 0 | Институт &quot;Михајло Пупин&quot; у Београду | Волгина 15 11050 Београд | Жељко Деспотовић | zeljko.despotovic@pupin.rs
101 | 141470 | Elektrotehnika | #5151-I Aeroflex / Inmet | Adapter sa 2.4mm (F) na 2.9mm (F) konektor Opis proizvoda: Aeroflex-Inmet Between Series Adapter, Max. Frequency: 40 GHz Impedance: 50 â„¦ Connector 1: 2.4mm-Female Connecto | 2 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Милош Живанов | zivanov@uns.ac.rs
102 | 146020 | Elektrotehnika | #1 | KleÅ¡ta elektronicarska, KleÅ¡ta Xcelite 175D, secice ((44510000)) (RSD) | 2 |  | 0 | Институт за физику у Београду | Прегревица 118 11080 Београд | Зоран Петровић | zoran@ipb.ac.rs
103 | 146021 | Elektrotehnika | #2 | Pincete VTTWSET set 4/1 metalne ((44510000)) (RSD) | 2 |  | 0 | Институт за физику у Београду | Прегревица 118 11080 Београд | Зоран Петровић | zoran@ipb.ac.rs
104 | 149097 | Elektrotehnika | #28095 | Mikroskop digitalni CMP-USBMICRO10 - Digitalna mikroskopska kamera (RSD) | 2 |  | 0 | Технички факултет у Бору | Војске Југославије 12 19210 Бор | Зоран Стевић | zstevic@tf.bor.ac.rs
105 | 149099 | Elektrotehnika | #9928 | INA114AP - Integrisano kolo (RSD) | 10 |  | 0 | Технички факултет у Бору | Војске Југославије 12 19210 Бор | Зоран Стевић | zstevic@tf.bor.ac.rs
106 | 149525 | Elektrotehnika | #15846 | adapter 230 VAC na 9-12-13,5-15-18-20-24 V DC 24W ((3117400)) (RSD) | 1 |  | 0 | Технолошко-металуршки факултет у Београду | Карнегијева 4 11000 Београд | Жељко Грбавчић | grbavcic@tmf.bg.ac.rs
107 | 161084 | Elektrotehnika | #H65-175 MP | Silver Epoxy (najmanje pakovanje) (USD) | 1 |  | 0 | ИМТЕЛ-Комуникације` А.Д.у Београду | Булевар Михајла Пупина 16 11000 Београд | Александар Нешић | aca@insimtel.com
108 | 161095 | Elektrotehnika | #H20E | Silver Epoxy (najmanje pakovanje) (USD) | 1 |  | 0 | ИМТЕЛ-Комуникације` А.Д.у Београду | Булевар Михајла Пупина 16 11000 Београд | Александар Нешић | aca@insimtel.com
109 | 162497 | Elektrotehnika | #1 | Tinol Å¾ica Elsold Sn60/Pb40, 0.75mm 250g ((44315310)) (RSD) | 2 |  | 0 | Институт за физику у Београду | Прегревица 118 11080 Београд | Зоран Петровић | zoran@ipb.ac.rs
110 | 162498 | Elektrotehnika | #2 | Flux Elsold Elflux 2001, 1000ml ((44315310)) (RSD) | 1 |  | 0 | Институт за физику у Београду | Прегревица 118 11080 Београд | Зоран Петровић | zoran@ipb.ac.rs
111 | 162501 | Elektrotehnika | #5 | Sprej Positiv 20, 200ml ((44820000)) (RSD) | 1 |  | 0 | Институт за физику у Београду | Прегревица 118 11080 Београд | Зоран Петровић | zoran@ipb.ac.rs
112 | 163629 | Elektrotehnika | #SEI Radiation Alert Inspector EXP Radiation Detector | SEI Radiation Alert Inspector EXP Radiation Detector :Detektor niskih doza alfa, beta, gama i x zračenja. Radni opseg- 0.001 - 100mR. Sifra iz Opsteg recnika nabavki: 31644000 (EUR) | 2 |  | 0 | Електротехнички факултет у Београду | Булевар Краља Александра 73 11000 Београд | Предраг Осмокровић | opredrag@verat.net
113 | 170176 | Elektrotehnika | #ALLE-BD2SA-JBC | ALLE-BD2SA-JBC (42661000 ÐžÐ¿Ñ€ÐµÐ¼Ð° Ð·Ð° Ð»ÐµÐ¼Ñ™ÐµÑšÐµ Ð¸ Ñ‚Ð²Ñ€Ð´Ð¾ Ð»ÐµÐ¼Ñ™ÐµÑšÐµ) (RSD) | 1 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Милош Живанов | zivanov@uns.ac.rs
114 | 171102 | Elektrotehnika | #HZ10R | set provodnika (1m, x5, crveni) (EUR) | 1 |  | 0 | Институт за физику у Београду | Прегревица 118 11080 Београд | Зоран Поповић | zoran.popovic@ipb.ac.rs
115 | 171103 | Elektrotehnika | #HZ10B | set provodnika (1m, x5, plavi) (EUR) | 1 |  | 0 | Институт за физику у Београду | Прегревица 118 11080 Београд | Зоран Поповић | zoran.popovic@ipb.ac.rs
116 | 171104 | Elektrotehnika | #HZ10S | set provodnika (1m, x5, crni) (EUR) | 1 |  | 0 | Институт за физику у Београду | Прегревица 118 11080 Београд | Зоран Поповић | zoran.popovic@ipb.ac.rs
117 | 171105 | Elektrotehnika | #8068 | Lampa sa lupom (EUR) | 2 |  | 0 | Институт за физику у Београду | Прегревица 118 11080 Београд | Зоран Поповић | zoran.popovic@ipb.ac.rs
118 | 171894 | Elektrotehnika | #31350000 | uvodnik za kablza RG58 (EUR) | 60 |  | 0 | Математички институт САНУ у Београду | Кнез Михаилова 35 11000 Београд | Zoran Ognjanović | zorano@mi.sanu.ac.rs
119 | 174728 | Elektrotehnika | #25173 | Senzor pritiska MPX2010GP - Pritisak: 0-10kPa - Osetljivost: 2.5mV/kPa - Broj pinova: 4- KuÄ‡iÅ¡te: 344B-01 - Jačina struje: 6mA - Napajanje: 10-16V - Radna temperatura: -40Â°C do +125Â°C - Pretraga kataloga: br. artikla+polje za pretragu na sajtu d | 2 |  | 0 | Електротехнички факултет у Београду | Булевар Краља Александра 73 11000 Београд | Вујо Дрндаревић | vujo@etf.rs
120 | 174729 | Elektrotehnika | #34034 | Senzor vlaÅ¾nosti zemlje Ahlborn ZB9602TML2 - VlaÅ¾nost: 0-900hPa (tenzija), 0-1000hPa (elektronika) - Tip: keramički - Dimenzije keramičkog dela: Ã˜18x85mm - Dubina: 250mm - DuÅ¾ina: 350mm - Pretraga kataloga: br. artikla+polje za pretragu na sajt | 1 |  | 0 | Електротехнички факултет у Београду | Булевар Краља Александра 73 11000 Београд | Вујо Дрндаревић | vujo@etf.rs
121 | 175218 | Elektrotehnika | #P/F 1X10 crni | Provodnik p/f preseka 10 mm^2 (bakarni), crne boje, 15 metara (RSD) | 1 |  | 0 | Машински факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Војислав Милтеновић | vojamiltenovic@yahoo.com
122 | 175219 | Elektrotehnika | #P/F 1X10 plavi | Provodnik p/f preseka 10 mm^2 (bakarni), plave boje, 5 metara (RSD) | 1 |  | 0 | Машински факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Војислав Милтеновић | vojamiltenovic@yahoo.com
123 | 175220 | Elektrotehnika | #P/F 1X10 zuto-zeleni | Provodnik p/f preseka 10 mm^2 (bakarni), zuto-zelene boje, 5 metara (RSD) | 1 |  | 0 | Машински факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Војислав Милтеновић | vojamiltenovic@yahoo.com
124 | 175221 | Elektrotehnika | #P/F 1X2.5 crni | Provodnik p/f preseka 2.5 mm^2 (bakarni), crne boje, 20 metara (RSD) | 1 |  | 0 | Машински факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Војислав Милтеновић | vojamiltenovic@yahoo.com
125 | 175222 | Elektrotehnika | #P/F 1X2.5 plavi | Provodnik p/f preseka 2.5 mm^2 (bakarni), plave boje, 20 metara (RSD) | 1 |  | 0 | Машински факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Војислав Милтеновић | vojamiltenovic@yahoo.com
126 | 175223 | Elektrotehnika | #P/F 1X2.5 zuto-zeleni | Provodnik p/f preseka 2.5 mm^2 (bakarni), zuto-zelene boje, 10 metara (RSD) | 1 |  | 0 | Машински факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Војислав Милтеновић | vojamiltenovic@yahoo.com
127 | 175224 | Elektrotehnika | #P/F 1X1.5 crni | Provodnik p/f preseka 1.5 mm^2 (bakarni), crne boje, 20 metara (RSD) | 1 |  | 0 | Машински факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Војислав Милтеновић | vojamiltenovic@yahoo.com
128 | 175225 | Elektrotehnika | #P/F 1X1.5 plavi | Provodnik p/f preseka 1.5 mm^2 (bakarni), plave boje, 20 metara (RSD) | 1 |  | 0 | Машински факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Војислав Милтеновић | vojamiltenovic@yahoo.com
129 | 175226 | Elektrotehnika | #P/F 1X1.5 zuto-zeleni | Provodnik p/f preseka 1.5 mm^2 (bakarni), zuto-zelene boje, 10 metara (RSD) | 1 |  | 0 | Машински факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Војислав Милтеновић | vojamiltenovic@yahoo.com
130 | 175227 | Elektrotehnika | #P/F 1X1 crni | Provodnik p/f preseka 1 mm^2 (bakarni), crne boje, 30 metara (RSD) | 1 |  | 0 | Машински факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Војислав Милтеновић | vojamiltenovic@yahoo.com
131 | 175228 | Elektrotehnika | #P/F 1X1 plavi | Provodnik p/f preseka 1 mm^2 (bakarni), plave boje, 20 metara (RSD) | 1 |  | 0 | Машински факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Војислав Милтеновић | vojamiltenovic@yahoo.com
132 | 175229 | Elektrotehnika | #P/F 1X1 zuto-zeleni | Provodnik p/f preseka 1 mm^2 (bakarni), zuto-zelene boje, 20 metara (RSD) | 1 |  | 0 | Машински факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Војислав Милтеновић | vojamiltenovic@yahoo.com
133 | 175230 | Elektrotehnika | #P/F 1X1 crveni | Provodnik p/f preseka 1 mm^2 (bakarni), crvene boje, 20 metara (RSD) | 1 |  | 0 | Машински факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Војислав Милтеновић | vojamiltenovic@yahoo.com
134 | 175231 | Elektrotehnika | #P/F 1X1 beli | Provodnik p/f preseka 1 mm^2 (bakarni), bele boje, 20 metara (RSD) | 1 |  | 0 | Машински факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Војислав Милтеновић | vojamiltenovic@yahoo.com
135 | 175232 | Elektrotehnika | #BP 16 | Bakarna pletenica 16 za galvansko spajanje vrata ormara s kucistem ormara, 1,2 metara (RSD) | 1 |  | 0 | Машински факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Војислав Милтеновић | vojamiltenovic@yahoo.com
136 | 175234 | Elektrotehnika | #Ventilator 120x120x38 110/220VAC | Sunon ventilator 120x120x38 110/220VAC, 120 x 120 x 38mm, 161.37m^3 (RSD) | 2 |  | 0 | Машински факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Војислав Милтеновић | vojamiltenovic@yahoo.com
137 | 175235 | Elektrotehnika | #MreÅ¾ica za ventilator 120x120 metalna | MreÅ¾ica za ventilator 120x120 metalna (RSD) | 2 |  | 0 | Машински факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Војислав Милтеновић | vojamiltenovic@yahoo.com
138 | 175346 | Elektrotehnika | #Prekidač Schneider Electric 50A | Prekidač Schneider Electric 50A, 25kA, 4-polni s naponskim okidačem (RSD) | 1 |  | 0 | Машински факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Војислав Милтеновић | vojamiltenovic@yahoo.com
139 | 175347 | Elektrotehnika | #Schneider Electric XB7EV03MP | Signalna sijalica za signalizaciju prisustva mreÅ¾nog napona Schneider Electric XB7EV03MP, f22mm, 230V, sa LED diodom (RSD) | 3 |  | 0 | Машински факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Војислав Милтеновић | vojamiltenovic@yahoo.com
140 | 175348 | Elektrotehnika | #Schneider Electric XB7ES545P | Taster &quot;pečurka&quot; za prinudno isključenje Schneider Electric XB7ES545P, otpuÅ¡tanje zakretanjem, 1NC+1NO, za montaÅ¾u na vratima RO (RSD) | 1 |  | 0 | Машински факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Војислав Милтеновић | vojamiltenovic@yahoo.com
141 | 175349 | Elektrotehnika | #Schneider Electric XALK178E | Taster &quot;pečurka&quot; za prinudno isključenje Schneider Electric XALK178E, otpuÅ¡tanje zakretanjem, 1NC+1NO, u kuÄ‡iÅ¡tu, za montaÅ¾u na zid. (RSD) | 1 |  | 0 | Машински факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Војислав Милтеновић | vojamiltenovic@yahoo.com
142 | 175350 | Elektrotehnika | #Schneider Electric ACTI 9 iC60N-2A,1P | Minijaturni automatski zaÅ¡titni prekidači-&quot;automatski osigurači&quot; Schneider Electric ACTI 9 iC60N, 2A, 1P, 10kA, C. (RSD) | 3 |  | 0 | Машински факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Војислав Милтеновић | vojamiltenovic@yahoo.com
143 | 175351 | Elektrotehnika | #Schneider Electric ACTI 9 iC60N-6A,1P | Minijaturni automatski zaÅ¡titni prekidači-&quot;automatski osigurači&quot; Schneider Electric ACTI 9 iC60N, 6A, 1P, 10kA, C. (RSD) | 10 |  | 0 | Машински факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Војислав Милтеновић | vojamiltenovic@yahoo.com
144 | 175352 | Elektrotehnika | #Schneider Electric ACTI 9 iC60N-4A,2P | Minijaturni automatski zaÅ¡titni prekidači-&quot;automatski osigurači&quot; Schneider Electric ACTI 9 iC60N, 4A, 2P, 10kA, C. (RSD) | 2 |  | 0 | Машински факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Војислав Милтеновић | vojamiltenovic@yahoo.com
145 | 175353 | Elektrotehnika | #Schneider Electric ACTI 9 iC60N-16A,3P | Minijaturni automatski zaÅ¡titni prekidači-&quot;automatski osigurači&quot; Schneider Electric ACTI 9 iC60N, 16A, 3P, 10kA, C. (RSD) | 5 |  | 0 | Машински факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Војислав Милтеновић | vojamiltenovic@yahoo.com
146 | 175354 | Elektrotehnika | #Schneider Electric ACTI 9 iC60N-10A,1P | Minijaturni automatski zaÅ¡titni prekidači-&quot;automatski osigurači&quot; Schneider Electric ACTI 9 iC60N, 10A, 1P, 10kA, C. (RSD) | 5 |  | 0 | Машински факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Војислав Милтеновић | vojamiltenovic@yahoo.com
147 | 175355 | Elektrotehnika | #Automatski zaÅ¡titni prekidač Schneider Electric , 50A, 3P, 25kA | Automatski zaÅ¡titni prekidači-&quot;automatski osigurači&quot; Schneider Electric , 50A, 3P, 25kA, C. (RSD) | 1 |  | 0 | Машински факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Војислав Милтеновић | vojamiltenovic@yahoo.com
148 | 175356 | Elektrotehnika | #Detektor asimetrije faza Schneider Electric | Detektor asimetrije faza Schneider Electric (RSD) | 1 |  | 0 | Машински факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Војислав Милтеновић | vojamiltenovic@yahoo.com
149 | 175357 | Elektrotehnika | #Grebenasti prekidac Schneider Electric 1-0, 12A | Grebenasti prekidac Schneider Electric 1-0, 12A, 45x45mm, za montaÅ¾u na vratima RO (RSD) | 1 |  | 0 | Машински факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Војислав Милтеновић | vojamiltenovic@yahoo.com
150 | 175358 | Elektrotehnika | #Kontaktor Schneider Electric LC1D20P7 | Kontaktor Schneider Electric LC1D20P7, 20A, 4P, 3*400V, 1NO+1NC, 50/60Hz, kom. napon 230V, sa priguÅ¡nim blokom LAD4RCU (RSD) | 1 |  | 0 | Машински факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Војислав Милтеновић | vojamiltenovic@yahoo.com
151 | 175359 | Elektrotehnika | #Strujni trafo | Strujni trafo (primarna struja oko 20A) (RSD) | 3 |  | 0 | Машински факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Војислав Милтеновић | vojamiltenovic@yahoo.com
152 | 175360 | Elektrotehnika | #&quot;Servisna&quot; priključnica Schneider Electric MULTI 9, 16A, 250V | &quot;Servisna&quot; priključnica Schneider Electric MULTI 9, 16A, 250V. (RSD) | 1 |  | 0 | Машински факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Војислав Милтеновић | vojamiltenovic@yahoo.com
153 | 175361 | Elektrotehnika | #Termostat Schneider Electric NSYCCOTHC | Termostat Schneider Electric NSYCCOTHC (RSD) | 1 |  | 0 | Машински факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Војислав Милтеновић | vojamiltenovic@yahoo.com
154 | 175362 | Elektrotehnika | #KLEME 2,5-4 mm^2 | KLEME 2,5-4 mm^2 (RSD) | 60 |  | 0 | Машински факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Војислав Милтеновић | vojamiltenovic@yahoo.com
155 | 175363 | Elektrotehnika | #KLEME 6 mm^2 | KLEME 6 mm^2 (RSD) | 10 |  | 0 | Машински факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Војислав Милтеновић | vojamiltenovic@yahoo.com
156 | 175364 | Elektrotehnika | #DIN sina | DIN sina, 2 metra (RSD) | 1 |  | 0 | Машински факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Војислав Милтеновић | vojamiltenovic@yahoo.com
157 | 179177 | Elektrotehnika | #8800SMF2-06 | 8800SMF2-06 BIAS TEE SMA, up to 12 GHz, 100 Volts / 2.5 Amps (USD) | 2 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Милан Радовановић | rmilan@uns.ac.rs
158 | 183280 | Elektrotehnika | #1J4310 | LCR-Meter Type 4310 (Wayne Kerr Electronics), measurement frequency 20 Hz-100 kHz; instrument can measure 11 different AC parameters: impedance, capacitance, inductance, AC resistance, susceptance, admittance, phase angle, dissipation factor, quality | 1 |  | 0 | Факултет за физичку хемију у Београду | Студентски трг 12-16 11000 Београд | Гордана Ћирић-Марјановић | gordana@ffh.bg.ac.rs
159 | 184735 | Elektrotehnika | #08753450BB | Semiteach B6U+E1CIF+B6CI (EUR) | 2 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Дарко Митић | dragan.antic@elfak.ni.ac.rs
160 | 185525 | Elektrotehnika | #ERSA - 0101PDLF04 | Vrhovi za Lemilicu ERSA - 0101PDLF04 (EUR) | 3 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Драган Поповић | dpopov@uns.ac.rs
161 | 185526 | Elektrotehnika | #ERSA - 0102CDLF16 | Vrhovi za Lemilicu ERSA - 0102CDLF16 (EUR) | 3 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Драган Поповић | dpopov@uns.ac.rs
162 | 185527 | Elektrotehnika | #ERSA - 0102WDLF16 | Vrhovi za Lemilicu ERSA - 0102WDLF16 (EUR) | 3 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Драган Поповић | dpopov@uns.ac.rs
163 | 186136 | Elektrotehnika | #/ | kutija KMA-01 30x100x75 (sifra 31731100) (RSD) | 1 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Горан Ристић | goran.ristic@elfak.ni.ac.rs
164 | 186138 | Elektrotehnika | #/ | kutija KMA-05 50x140x75 (sifra 31731100) (RSD) | 1 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Горан Ристић | goran.ristic@elfak.ni.ac.rs
165 | 188737 | Elektrotehnika | ##16351 | ARD UNO R3+ (RSD) | 1 |  | 0 | Електротехнички факултет у Београду | Булевар Краља Александра 73 11000 Београд | Вељко Поткоњак | potkonjak@yahoo.com
166 | 194453 | Elektrotehnika | #18923 | Korektor napona SDR-2000VA, ((Å IFRA 31600000)), OPIS:Korektor napona, Snaga: 2000VA (1400W) Tehnologoja: Digitalni sklop, releji Ulazni napon: 140-260VAC Izlazni napon: 220VAC Frekvencija: 50/60Hz Stabilizacija izlaznog napona: Â±3% Efikasnost: 98% | 3 |  | 0 | Институт за нуклеарне науке `Винча` | Мике Петровића Аласа 12 11001 Београд | Божидар Цекић | cekic@vinca.rs
167 | 197749 | Elektrotehnika | #U26-001 | HOBO Dissolved Oxygen Logger - U26-001; Dissolved Oxygen Sensor TypeOptical Measurement Range0 to 30 mg/L Calibrated Range0 to 20 mg/L; 0 to 35Â°C (32 to 95Â°F) Accuracy0.2 mg/L up to 8 mg/L; 0.5 mg/L from 8 to 20 mg/L Resolution0.02 | 6 |  | 0 | Грађевински факултет у Београду | Булевар Краља Алесандра 73/1 11000 Београд | Зорана Науновић | znaunovic@hikom.grf.bg.ac.rs
168 | 197750 | Elektrotehnika | #U26-RDOB-1 | Replacement DO Sensor Cap -U26-RDOB-1; (USD) | 12 |  | 0 | Грађевински факултет у Београду | Булевар Краља Алесандра 73/1 11000 Београд | Зорана Науновић | znaunovic@hikom.grf.bg.ac.rs
169 | 197818 | Elektrotehnika | #UA-002-64 | HOBO Pendant Temperature/Light Data Logger 64K - UA-002-64; Temperature: Â± 0.53Â°C from 0Â° to 50Â°C (Â± 0.95Â°F from 32Â° to 122Â°F), see Plot A Light intensity: Designed for measurement of relative light levels, see Plot D for light wavelength res | 22 |  | 0 | Грађевински факултет у Београду | Булевар Краља Алесандра 73/1 11000 Београд | Зорана Науновић | znaunovic@hikom.grf.bg.ac.rs
170 | 200208 | Elektrotehnika | #10116 | Xeno XL-205F D 3.6V 19Ah litijumska baterija (31422000 ÐšÐ¾Ð¼Ð¿Ð»ÐµÑ‚Ð¸ Ð±Ð°Ñ‚ÐµÑ€Ð¸Ñ˜Ð°) (EUR) | 10 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Miloš Slankamenac | miloss@uns.ac.rs
171 | 202464 | Elektrotehnika | #027/EEVB25 | Elektroda EVB 50 fi 2.5 (4 kg) (RSD) | 1 |  | 0 | Институт за нуклеарне науке `Винча` | Мике Петровића Аласа 12 11001 Београд | Душан Божић | dbozic@vinca.rs
172 | 212142 | Elektrotehnika | #LTC1864 | A/D converter LTC1864LIS8, 16-Bit 250ksps ADCs in MSOP Package â– Single 5V Supply â– Low Supply Current: 850Î¼A (Typ) â– Auto Shutdown Reduces Supply Current to 2Î¼A at 1ksps â– True Differential Inputs â– 1-Channel (LTC1864) or 2-Channel (LTC1 | 4 |  | 0 | Машински факултет у Београду | Краљице Марије 16 11000 Београд | Слободан Ступар | sstupar@mas.bg.ac.rs
173 | 212143 | Elektrotehnika | #DAC8531 | D/A converter DAC8531, microPOWER OPERATION: 500Î¼A at 5V POWER-ON RESET TO ZERO-SCALE POWER SUPPLY: +2.7V to +5.5V 16-BIT MONOTONIC OVER TEMPERATURE SETTLING TIME: 10Î¼s to Â±0.003% FSR ULTRA-LOW AC CROSSTALK: â€“100dB typ LOW-POWER SERI | 6 |  | 0 | Машински факултет у Београду | Краљице Марије 16 11000 Београд | Слободан Ступар | sstupar@mas.bg.ac.rs
174 | 212144 | Elektrotehnika | #330/400 | Elektrolitski kondenzator 330uF 400V (EUR) | 6 |  | 0 | Машински факултет у Београду | Краљице Марије 16 11000 Београд | Слободан Ступар | sstupar@mas.bg.ac.rs
175 | 217063 | Elektrotehnika | #Ersa-40w | Lemilica ERSA 40w, Snaga: 40W, Temperatura: +420Â°C, Vreme zagrevanja: 2min, Vrh:0032KD, ERSADUR, Napajanje: 230VAC ((sifra 43830000)) (EUR) | 1 |  | 0 | Институт за нуклеарне науке `Винча` | Мике Петровића Аласа 12 11001 Београд | Срђан Петровић | petrovs@vinca.rs
176 | 220444 | Elektrotehnika | #RD1706 | RADEX RD1706 Professional Radiation Detector (RSD) | 1 |  | 0 | Електротехнички факултет у Београду | Булевар Краља Александра 73 11000 Београд | Предраг Осмокровић | opredrag@verat.net
177 | 224632 | Elektrotehnika | #SDC-3000VA | STABILIZATOR NAPONA SDC-3000. Snaga: 3000VA / 2100W Tehnologija: Digitalni sklop + servo motor Ulazni napon: 140-260VAC Ulazna frekvencija: 50/60Hz Izlazni napon: 220VAC Izlazna preciznost: Â±3% Efikasnost: 98% Faza: jedno fazni LCD Display: prikaz | 1 |  | 0 | Рударско-геолошки факултет у Београду | Ђушина 7 11000 Београд | Драгана Животић | draganar@rgf.bg.ac.rs
178 | 224917 | Elektrotehnika | #33271 | Izolovan zica. Presek (licne): 259 x 0.07mm, Presek (mmÂ² / AWG): 1.0/17, Prečnik: Ã˜3.0mm, Maksimalni napon: 600V, Maksimalna jačina struje: 19A, ((44300000)) (RSD) | 5 |  | 0 | Институт за физику у Београду | Прегревица 118 11080 Београд | Невена Пуач | nevena@ipb.ac.rs
179 | 224918 | Elektrotehnika | #17351 | Izolovana zica, Presek: 1 x 4.0mm ((44300000)) (RSD) | 5 |  | 0 | Институт за физику у Београду | Прегревица 118 11080 Београд | Невена Пуач | nevena@ipb.ac.rs
180 | 224919 | Elektrotehnika | #18212 | Konektori-bananice, Dimenzije pina: 4mm, Tip kraja: vijak Napon DC: 60V Jačina struje: 16A Otpor kontakta: 3mâ„¦ Materijal: niklovani mesing (kontakt), PVC-P (kuÄ‡iÅ¡te) Opseg temperature: -25Â°C do +70Â°C KuÄ‡iÅ¡te: 94 V-2, ((31224200)) (RSD) | 30 |  | 0 | Институт за физику у Београду | Прегревица 118 11080 Београд | Невена Пуач | nevena@ipb.ac.rs
181 | 224920 | Elektrotehnika | #21707 | N konektor M za RG213 ((31224200)) (RSD) | 10 |  | 0 | Институт за физику у Београду | Прегревица 118 11080 Београд | Невена Пуач | nevena@ipb.ac.rs
182 | 224921 | Elektrotehnika | #21706 | N konektor F ugradni ((31224200)) (RSD) | 10 |  | 0 | Институт за физику у Београду | Прегревица 118 11080 Београд | Невена Пуач | nevena@ipb.ac.rs
183 | 224922 | Elektrotehnika | #048753 | Adapter N konektor M - N konektor M ((31224200)) (RSD) | 3 |  | 0 | Институт за физику у Београду | Прегревица 118 11080 Београд | Невена Пуач | nevena@ipb.ac.rs
184 | 224923 | Elektrotehnika | #046662 | Adapter N konektor F - N konektor F ((31224200)) (RSD) | 3 |  | 0 | Институт за физику у Београду | Прегревица 118 11080 Београд | Невена Пуач | nevena@ipb.ac.rs
185 | 224924 | Elektrotehnika | #30786 | Krokodil AGS metalni ((31681400)) (RSD) | 20 |  | 0 | Институт за физику у Београду | Прегревица 118 11080 Београд | Невена Пуач | nevena@ipb.ac.rs
186 | 224925 | Elektrotehnika | #045626 | Krokodil AK10 za bananu 4mm ((31681400)) (RSD) | 20 |  | 0 | Институт за физику у Београду | Прегревица 118 11080 Београд | Невена Пуач | nevena@ipb.ac.rs
187 | 224926 | Elektrotehnika | #10935 | Izolir traka SMA 19mmx20m ((31681400)) (RSD) | 5 |  | 0 | Институт за физику у Београду | Прегревица 118 11080 Београд | Невена Пуач | nevena@ipb.ac.rs
188 | 224927 | Elektrotehnika | #050307 | Tinol Å¾ica Fixpoint Sn60/Pb38/Cu2, 1mm 100g ((31681400)) (RSD) | 2 |  | 0 | Институт за физику у Београду | Прегревица 118 11080 Београд | Невена Пуач | nevena@ipb.ac.rs
189 | 225791 | Elektrotehnika | #182826 | Senzor magnetnog polja MoguÄ‡nost merenja magnetnog polja u tri ose Opseg merenja +/- 200 mT Analogni izlaz od 0V do 5 V (EUR) | 4 |  | 0 | Факултет инжинјерских наука у Крагујевцу некада Машински факултет у Крагујевацу | Сестре Јањића 6 34000 Крагујевац | Ненад Грујовић | gruja@kg.ac.rs
190 | 226424 | Elektrotehnika | #EC 152 | epoksi smola (EUR) | 1 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Душан Поповић | dusan@ff.bg.ac.rs
191 | 226425 | Elektrotehnika | #DT 5119 NXq | poliesterska smola (EUR) | 1 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Душан Поповић | dusan@ff.bg.ac.rs
192 | 229680 | Elektrotehnika | #INSPEL-2002 | Product Features: 2-slot mainframe with master control unit to hold 2 load modules (Modules NOT Included), 10 sets of Preset Memory, Parallel Operation for Increased Capacity, Sequence Function to Enable Load Simulations, External Waveform Control Fu | 1 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Драган Манчић | dragan.mancic@elfak.ni.ac.rs
193 | 230333 | Elektrotehnika | #045371 | Adapter USB 2.0 AF - DVI-D F/VGA F (RSD) | 3 |  | 0 | Факултет инжинјерских наука у Крагујевцу некада Машински факултет у Крагујевацу | Сестре Јањића 6 34000 Крагујевац | Ненад Филиповић | fica@kg.ac.rs
194 | 233525 | Elektrotehnika | #1 | HOBO Pendant Temperature/alarm Data Logger 64 K (RSD) | 20 |  | 0 | Институт за мултидисциплинарна истраживања у Београду | Кнеза Вишеслава 1 11000 Београд | Александар Хегедиш | hegedis@imsi.rs
195 | 233535 | Elektrotehnika | #2014VS-251MEB | Kalemovi Dimenzije: od 10 x 10x10 mm do 19x10x 10 mm Vrednost struje: od 5A do 50A (EUR) | 15 |  | 0 | Факултет инжинјерских наука у Крагујевцу некада Машински факултет у Крагујевацу | Сестре Јањића 6 34000 Крагујевац | Ненад Грујовић | gruja@kg.ac.rs
196 | 234478 | Elektrotehnika | #PE9504 | Precision 2.4mm Male to N Male Adapter (USD) | 1 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Љиљана Живанов | lilaziv@uns.ac.rs
197 | 234479 | Elektrotehnika | #PE3C0230-100CM | SMA Male to SMA Male Low Loss Armored Test Cable 100 cm Length Using PE-P142LL Coax (USD) | 2 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Љиљана Живанов | lilaziv@uns.ac.rs
198 | 234480 | Elektrotehnika | #PE9430 | Precision SMA Female to N Male Adapter (USD) | 3 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Љиљана Живанов | lilaziv@uns.ac.rs
199 | 234481 | Elektrotehnika | #PE9103 | SMA Male to SMA Female Adapter (USD) | 6 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Љиљана Живанов | lilaziv@uns.ac.rs
200 | 234482 | Elektrotehnika | #PE9694 | Precision SMA Male to SMA Female Adapter Max. Freq. 18 GHZ. (USD) | 2 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Љиљана Живанов | lilaziv@uns.ac.rs
201 | 234483 | Elektrotehnika | #PE9506 | Precision SMA Male to SMA Female Adapter Max. Freq. 26.5 GHZ (USD) | 2 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Љиљана Живанов | lilaziv@uns.ac.rs
202 | 234484 | Elektrotehnika | #PE9655 | Precision SMA Female to 2.4mm Male Adapter (USD) | 2 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Љиљана Живанов | lilaziv@uns.ac.rs
203 | 234485 | Elektrotehnika | #PE9216 | Precision N Female to 7mm Sexless Adapter (USD) | 1 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Љиљана Живанов | lilaziv@uns.ac.rs
204 | 234486 | Elektrotehnika | #PE5019-1 | Break-Over Torque Wrench With 5/16 Bit For 3.5mm, 2.92mm, 2.4mm, SMA Connectors Preset to 8 in-lbs (USD) | 1 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Љиљана Живанов | lilaziv@uns.ac.rs
205 | 234487 | Elektrotehnika | #PE315-48 | 3.5mm Male to 3.5mm Male Test Cable 48 Inch Length Using VNA Cable Coax, RoHS (USD) | 2 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Љиљана Живанов | lilaziv@uns.ac.rs
206 | 234488 | Elektrotehnika | #PE9723 | Precision SMA Male to 3.5mm Female Adapter (USD) | 5 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Љиљана Живанов | lilaziv@uns.ac.rs
207 | 234489 | Elektrotehnika | #PE6016 | N Male Non-Shorting Dust Cap With 2.7 Inch Chain (USD) | 4 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Љиљана Живанов | lilaziv@uns.ac.rs
208 | 235734 | Elektrotehnika | #Con813977 | Eschenbach MaxDetail Lens Glasses (RSD) | 1 |  | 0 | Институт за заштиту биља и животну средину у Београду | Теодора Драјзера 9 11000 Београд | Мира Старовић | miragavranstarovic@gmail.com
209 | 237371 | Elektrotehnika | #PE1402 | Rotary Joint Operating to 18 GHz 2.92mm Female 2.92mm Female Connectors (EUR) | 2 |  | 0 | ИМТЕЛ-Комуникације` А.Д.у Београду | Булевар Михајла Пупина 16 11000 Београд | Александар Нешић | aca@insimtel.com
210 | 237372 | Elektrotehnika | #PE3C0752-12 | 1.85mm Male to 1.85mm Male Cable 12 Inch Length Using PE-P086 Coax (EUR) | 2 |  | 0 | ИМТЕЛ-Комуникације` А.Д.у Београду | Булевар Михајла Пупина 16 11000 Београд | Александар Нешић | aca@insimtel.com
211 | 237373 | Elektrotehnika | #PE3C0728-12 | 2.4mm Male to 2.4mm Male Cable 12 Inch Length Using PE-P086 Coax (EUR) | 2 |  | 0 | ИМТЕЛ-Комуникације` А.Д.у Београду | Булевар Михајла Пупина 16 11000 Београд | Александар Нешић | aca@insimtel.com
212 | 237678 | Elektrotehnika | #5108 | ADAPTER SMA/N F/M (EUR) | 8 |  | 0 | ИМТЕЛ-Комуникације` А.Д.у Београду | Булевар Михајла Пупина 16 11000 Београд | Александар Нешић | aca@insimtel.com
213 | 237679 | Elektrotehnika | #5103 | ADAPTER N/N F/F (EUR) | 3 |  | 0 | ИМТЕЛ-Комуникације` А.Д.у Београду | Булевар Михајла Пупина 16 11000 Београд | Александар Нешић | aca@insimtel.com
214 | 237680 | Elektrotehnika | #5088 | ADAPTER BNC/BNC F/F (EUR) | 3 |  | 0 | ИМТЕЛ-Комуникације` А.Д.у Београду | Булевар Михајла Пупина 16 11000 Београд | Александар Нешић | aca@insimtel.com
215 | 237681 | Elektrotehnika | #5012 | ADAPTER SMA/BNC M/F (EUR) | 1 |  | 0 | ИМТЕЛ-Комуникације` А.Д.у Београду | Булевар Михајла Пупина 16 11000 Београд | Александар Нешић | aca@insimtel.com
216 | 237682 | Elektrotehnika | #5013 | ADAPTER SMA/BNC F/M (EUR) | 2 |  | 0 | ИМТЕЛ-Комуникације` А.Д.у Београду | Булевар Михајла Пупина 16 11000 Београд | Александар Нешић | aca@insimtel.com
217 | 237683 | Elektrotehnika | #5107 | ADAPTER SMA/N M/F (EUR) | 2 |  | 0 | ИМТЕЛ-Комуникације` А.Д.у Београду | Булевар Михајла Пупина 16 11000 Београд | Александар Нешић | aca@insimtel.com
218 | 237684 | Elektrotehnika | #8535 | DC BLOCK SMA/SMA M/F (EUR) | 5 |  | 0 | ИМТЕЛ-Комуникације` А.Д.у Београду | Булевар Михајла Пупина 16 11000 Београд | Александар Нешић | aca@insimtel.com
219 | 237685 | Elektrotehnika | #18A-03 | ATTENUATOR SMA/SMA M/F 3dB (EUR) | 5 |  | 0 | ИМТЕЛ-Комуникације` А.Д.у Београду | Булевар Михајла Пупина 16 11000 Београд | Александар Нешић | aca@insimtel.com
220 | 237686 | Elektrotehnika | #18A-06 | ATTENUATOR SMA/SMA M/F 6dB (EUR) | 5 |  | 0 | ИМТЕЛ-Комуникације` А.Д.у Београду | Булевар Михајла Пупина 16 11000 Београд | Александар Нешић | aca@insimtel.com
221 | 237687 | Elektrotehnika | #18A-10 | ATTENUATOR SMA/SMA M/F 10dB (EUR) | 5 |  | 0 | ИМТЕЛ-Комуникације` А.Д.у Београду | Булевар Михајла Пупина 16 11000 Београд | Александар Нешић | aca@insimtel.com
222 | 237688 | Elektrotehnika | #18A-20 | ATTENUATOR SMA/SMA M/F 20dB (EUR) | 5 |  | 0 | ИМТЕЛ-Комуникације` А.Д.у Београду | Булевар Михајла Пупина 16 11000 Београд | Александар Нешић | aca@insimtel.com
223 | 237689 | Elektrotehnika | #5077 | ADAPTER 1.85/2.4mm M/F (EUR) | 2 |  | 0 | ИМТЕЛ-Комуникације` А.Д.у Београду | Булевар Михајла Пупина 16 11000 Београд | Александар Нешић | aca@insimtel.com
224 | 237690 | Elektrotehnika | #5151 | ADAPTER 2.4/2.92mm F/F (EUR) | 2 |  | 0 | ИМТЕЛ-Комуникације` А.Д.у Београду | Булевар Михајла Пупина 16 11000 Београд | Александар Нешић | aca@insimtel.com
225 | 237691 | Elektrotehnika | #5152 | ADAPTER 2.4/2.92mm F/M (EUR) | 2 |  | 0 | ИМТЕЛ-Комуникације` А.Д.у Београду | Булевар Михајла Пупина 16 11000 Београд | Александар Нешић | aca@insimtel.com
226 | 237692 | Elektrotehnika | #5170 | ADAPTER 2.92/2.92mm F/F (40GHz) (EUR) | 5 |  | 0 | ИМТЕЛ-Комуникације` А.Д.у Београду | Булевар Михајла Пупина 16 11000 Београд | Александар Нешић | aca@insimtel.com
227 | 237693 | Elektrotehnika | #5171 | ADAPTER 2.92/2.92mm M/M (40GHz) (EUR) | 5 |  | 0 | ИМТЕЛ-Комуникације` А.Д.у Београду | Булевар Михајла Пупина 16 11000 Београд | Александар Нешић | aca@insimtel.com
228 | 238008 | Elektrotehnika | #UFA210A-1-0393-300310 | LAB COAX CABLE 1m M/F (EUR) | 2 |  | 0 | ИМТЕЛ-Комуникације` А.Д.у Београду | Булевар Михајла Пупина 16 11000 Београд | Синиша Јовановић | siki@insimtel.com
229 | 238009 | Elektrotehnika | #UFA210A-1-0393-300300 | LAB COAX CABLE 1m M/M (EUR) | 2 |  | 0 | ИМТЕЛ-Комуникације` А.Д.у Београду | Булевар Михајла Пупина 16 11000 Београд | Синиша Јовановић | siki@insimtel.com
230 | 238010 | Elektrotehnika | #UFB142A-1-0393-100100 | LAB COAX CABLE 1m M/M (EUR) | 1 |  | 0 | ИМТЕЛ-Комуникације` А.Д.у Београду | Булевар Михајла Пупина 16 11000 Београд | Синиша Јовановић | siki@insimtel.com
231 | 238011 | Elektrotehnika | #UFA210B-1-0590-500500 | LAB COAX CABLE 1.5m M/M (EUR) | 2 |  | 0 | ИМТЕЛ-Комуникације` А.Д.у Београду | Булевар Михајла Пупина 16 11000 Београд | Синиша Јовановић | siki@insimtel.com
232 | 238012 | Elektrotehnika | #UFA210B-1-1181-500500 | LAB COAX CABLE 3m M/M (EUR) | 1 |  | 0 | ИМТЕЛ-Комуникације` А.Д.у Београду | Булевар Михајла Пупина 16 11000 Београд | Синиша Јовановић | siki@insimtel.com
233 | 238116 | Elektrotehnika | #RC207, 2A, 1000V | 2A, 1000V(pik), 700V(RMS); KuÄ‡iÅ¡te: WOG; Raster: 5.08/5.08mm (RSD) | 20 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
234 | 238117 | Elektrotehnika | #kondenzator elektrolitski 470uF 50V | kondenzator elektrolitski 470uF 50V (RSD) | 30 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
235 | 238118 | Elektrotehnika | #kondenzator elektrolitski 1000uF 63V | kondenzator elektrolitski 1000uF 63V (RSD) | 30 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
236 | 238119 | Elektrotehnika | #kondenzator CMKT 470nF 63V | kondenzator CMKT 470nF 63V (RSD) | 30 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
237 | 238120 | Elektrotehnika | #CKM 0.1uF/63V RM2.5 | kondenzator keramika 100nF 50V (RSD) | 100 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
238 | 238121 | Elektrotehnika | #CP0.1uF/100V | kondenzator poliester 100nF 50V (RSD) | 100 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
239 | 238122 | Elektrotehnika | #kondenzator CMKT 10nF 63V | kondenzator CMKT 10nF 63V (RSD) | 20 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
240 | 238123 | Elektrotehnika | #dioda 1n4148 | dioda 1n4148 (RSD) | 100 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
241 | 238124 | Elektrotehnika | #dioda 1n4007 | dioda 1n4007 (RSD) | 100 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
242 | 238125 | Elektrotehnika | #1.5KE200CA | Opis: 1500 Watt Transient Voltage Suppressor; (RSD) | 10 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
243 | 238126 | Elektrotehnika | #1.5KE400CA | BIDIR TRANSIL, 400V, 1500W, DO-201AD (RSD) | 20 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
244 | 238127 | Elektrotehnika | #RK5 0.1 | Otpornik tip: keramički; Snaga: 5W; Otpornost: 0R1; Tolerancija: Â±5%;Serija: SQP-5; Radna temperatura: -30Â°C do +85Â°C; Tip otpornika: Ceramic Case; Max radni napon: 350V (RSD) | 20 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
245 | 238128 | Elektrotehnika | #RK5 0.22 | Otpornik tip: keramički; Snaga: 5W; Otpornost: 0R22; Tolerancija: Â±5%;Serija: SQP-5; Radna temperatura: -30Â°C do +85Â°C; Tip otpornika: Ceramic Case; Max radni napon: 350V (RSD) | 20 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
246 | 238129 | Elektrotehnika | #RK5 0.33 | Otpornik tip: keramički; Snaga: 5W; Otpornost: 0R33; Tolerancija: Â±5%;Serija: SQP-5; Radna temperatura: -30Â°C do +85Â°C; Tip otpornika: Ceramic Case; Max radni napon: 350V (RSD) | 20 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
247 | 238130 | Elektrotehnika | #RK5 0.47 | Otpornik tip: keramički; Snaga: 5W; Otpornost: 0R47; Tolerancija: Â±5%;Serija: SQP-5; Radna temperatura: -30Â°C do +85Â°C; Tip otpornika: Ceramic Case; Max radni napon: 350V (RSD) | 20 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
248 | 238131 | Elektrotehnika | #RK5 4.7 | Otpornik tip: keramički; Snaga: 5W; Otpornost: 4R7; Tolerancija: Â±5%;Serija: SQP-5; Radna temperatura: -30Â°C do +85Â°C; Tip otpornika: Ceramic Case; Max radni napon: 350V (RSD) | 20 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
249 | 238132 | Elektrotehnika | #RK5 10 | Otpornik tip: keramički; Snaga: 5W; Otpornost: 10R; Tolerancija: Â±5%;Serija: SQP-5; Radna temperatura: -30Â°C do +85Â°C; Tip otpornika: Ceramic Case; Max radni napon: 350V (RSD) | 20 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
250 | 238133 | Elektrotehnika | #RK5 50 | Otpornik tip: keramički; Snaga: 5W; Otpornost: 50R; Tolerancija: Â±5%;Serija: SQP-5; Radna temperatura: -30Â°C do +85Â°C; Tip otpornika: Ceramic Case; Max radni napon: 350V (RSD) | 20 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
251 | 238134 | Elektrotehnika | #Raster Å¡ablon za otpornike | Broj Å¡ablona: 5; Dimenzije Å¡ablona: 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5mm;Boja: crvena; (RSD) | 1 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
252 | 238135 | Elektrotehnika | #7918 | 7918 stabilizator 1.5A (RSD) | 20 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
253 | 238143 | Elektrotehnika | #SET 1/4W E12 | Set otpornika 1/4W, E12, 81 vrednost X 10 komada, 5% (RSD) | 2 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
254 | 238144 | Elektrotehnika | #SET MET1/4W E12 | Set otpornika, 1/4W, 81 X 10, metaloslojni, 1Ä™-4.7MÄ™ (RSD) | 2 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
255 | 238145 | Elektrotehnika | #PASTA ZA LEM 100G | Pasta za lemljenje, 100gr, omoguÄ‡ava kalaisanje bakra, cinka, nikla i srebra (RSD) | 1 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
256 | 238146 | Elektrotehnika | #Silikon pasta | Silikon pasta, za hlaÄ‘enje poluprovodnika, 100 grama (RSD) | 2 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
257 | 238147 | Elektrotehnika | #MJ15003 | motorola MJ15003 tranzistor (RSD) | 6 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
258 | 238148 | Elektrotehnika | #MJ15004 | motorola MJ15004 tranzistor (RSD) | 6 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
259 | 238149 | Elektrotehnika | #IRF9610 | -200V, -1.75A, 3Ohm (RSD) | 15 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
260 | 238150 | Elektrotehnika | #IRF610 | 200V,3.3A, 3Ohm (RSD) | 15 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
261 | 238151 | Elektrotehnika | #TSM3401CX | Pmosfet 30V 3A 0.06Ohm (RSD) | 20 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
262 | 238152 | Elektrotehnika | #TSM3404CX | Nmosfet 30V 5.8A 0.023Ohm (RSD) | 20 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
263 | 238153 | Elektrotehnika | #74HC14 | logicko kolo 74HC14 (RSD) | 12 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
264 | 238154 | Elektrotehnika | #74HC14D | logicko kolo 74HC14D (RSD) | 12 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
265 | 238155 | Elektrotehnika | #L165 | POWER OPERATION AMPLIFIER, 3W, +-18V, PENTAWATT5 (RSD) | 3 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
266 | 238157 | Elektrotehnika | #VitroNeos 100x160 | vitroplast - jednostrani neoslojen 100x160 (RSD) | 30 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
267 | 238158 | Elektrotehnika | #Fitro2 neos 100x160 | vitroplast - dvostrani neoslojen 100x160 (RSD) | 30 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
268 | 238159 | Elektrotehnika | #VitroF 100x160 | Vitroplast foto-pozitiv jednostrani 100x160 (RSD) | 30 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
269 | 238160 | Elektrotehnika | #Vitro2F 100x160 | Vitroplast foto-pozitiv dvostrani 100x160 (RSD) | 20 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
270 | 238184 | Elektrotehnika | #PROV TEST.PVC1 Å½UTI | Kabl, LIFY, EXTRA savitljivi, Å¾uti, 1mmÂ², duplo izolova (RSD) | 15 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
271 | 238185 | Elektrotehnika | #PROV TEST.PVC1 CRNI | Kabl, LIFY, EXTRA savitljivi, crni, 1mmÂ², duplo izolova (RSD) | 15 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
272 | 238186 | Elektrotehnika | #PROV TEST.PVC1 CRVEN | Kabl, LIFY, EXTRA savitljivi, crveni, 1mmÂ², duplo izolo (RSD) | 15 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
273 | 238195 | Elektrotehnika | #12VX2 30VA | Trafo, 30VA, 2 X 12V, 2 X 1.25A, EI66, PRINT, MT1012-2 (RSD) | 2 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
274 | 238196 | Elektrotehnika | #PIP TH1 CRNA | Pipalica, hvataljka za IC, crna (RSD) | 5 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
275 | 238197 | Elektrotehnika | #PIP TH1 CRVENA | Pipalica, hvataljka za IC, crvena (RSD) | 5 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
276 | 238198 | Elektrotehnika | #VIJ FR M3X08 | Vijak, pocinkovani, M3X10, ravni, flah (RSD) | 150 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
277 | 238226 | Elektrotehnika | #78M10 | 78M10 stabilizator 0.5A smd (RSD) | 20 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
278 | 238227 | Elektrotehnika | #78M12 | 78M12 stabilizator 0.5A smd (RSD) | 20 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
279 | 238228 | Elektrotehnika | #78M15 | 78M15 stabilizator 0.5A smd (RSD) | 20 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
280 | 238229 | Elektrotehnika | #78M18 | 78M18 stabilizator 0.5A smd (RSD) | 20 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
281 | 238230 | Elektrotehnika | #79M05 | 79M05 stabilizator 0.5A smd (RSD) | 20 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
282 | 238231 | Elektrotehnika | #79M09 | 79M09 stabilizator 0.5A smd (RSD) | 20 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
283 | 238232 | Elektrotehnika | #79M12 | 79M12 stabilizator 0.5A smd (RSD) | 20 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
284 | 238233 | Elektrotehnika | #79M15 | 79M15 stabilizator 0.5A smd (RSD) | 20 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
285 | 238234 | Elektrotehnika | #79M18 | 79M18 stabilizator 0.5A smd (RSD) | 20 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
286 | 238235 | Elektrotehnika | #L ZD-912 lemilica sa duvaljkom | Digitalna bazna lemilica; Å tapna lemilica na topli vazduh; LCD prikaz; Napon: 220-240VAC; Snaga: 60W+320W; Kapacitet vazduha: 24l/min (maksimalno); Regulacija temperature: 160 - 480Â°C; (RSD) | 1 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
287 | 238236 | Elektrotehnika | #Grejač za L Ersa Basic Tool 60 | Grejač za L Ersa Basic Tool 60 Snaga: 60W;Karakteristike: koristi se za Ersa Basic Tool 60 lemilicu; (RSD) | 1 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
288 | 238237 | Elektrotehnika | #Vakum pumpa metalna HSP75 | Vakum pumpa metalna HSP75 Dimenzije: 20x190mm;Materijal: metal; (RSD) | 2 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
289 | 238238 | Elektrotehnika | #Flux Elsold Elflux 2001, 1000ml | Flux Elsold Elflux 2001, 1000ml, Opis: bistra, gotovo providna tečnost; Količina: 1000ml; Gustina: 0.796Â±0.003g/kubcm; ÄŒvrsta materija: 2.3%; Kiselost: 18 -1mg KOH/+2g Flux; Karakteristike: blagog alkoholnog mirisa, preporučuje se uz Å¡pric Thin | 1 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
290 | 238239 | Elektrotehnika | #Tinol Å¾ica Elsold Sn60/Pb40, 1mm 500g | Tinol Å¾ica Elsold Sn60/Pb40, 1mm 500g, Sastav: Sn 60Â±0,5%, Pb ostatak; Prečnik: 1mm; Gustina: 8.5g/kubcm;Tolerancija prečnika: Â± 0.05mm; Tačka topljenja: 183-190Â°C; Standard: EN 61190-1-3 / ISO 9453; TeÅ¾ina: 500g; (RSD) | 1 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
291 | 238240 | Elektrotehnika | #Tinol Å¾ica Elsold Sn60/Pb40, 0.5mm 250g | Tinol Å¾ica Elsold Sn60/Pb40, 0.5mm 250g, Sastav: Sn 60Â±0,5%, Pb ostatak; Prečnik: 0.5mm; Gustina: 8.5g/kubcm;Tolerancija prečnika: Â± 0.05mm; Tačka topljenja: 183-190Â°C; Standard: EN 61190-1-3 / ISO 9453; TeÅ¾ina: 250g; (RSD) | 1 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
292 | 238241 | Elektrotehnika | #Pletenica za razlemljivanje 0.5mm | Pletenica za razlemljivanje 0.5mm, Dimenzije: 0.5x1.6mm; Temperatura mekÅ¡anja: 75Â°C; Tačka gorenja: 180Â°C; Temperatura delovanja: 273Â°C;Karakteristike: lead-free; Materijal: E-Cu F20; Standard: DIN4643; (RSD) | 2 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
293 | 238242 | Elektrotehnika | #Pletenica za razlemljivanje 1mm | Pletenica za razlemljivanje 1mm, Dimenzije: 1.0x1.6mm; Temperatura mekÅ¡anja: 75Â°C; Tačka gorenja: 180Â°C; Temperatura delovanja: 273Â°C;Karakteristike: lead-free; Materijal: E-Cu F20; Standard: DIN4643; (RSD) | 2 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
294 | 238243 | Elektrotehnika | #Vrh za ZD-912, 0.4mm | Vrh za lemilicu N4-2; Prečnik vrha: 0.4mm; Za lemilicu tip ZD-912; (RSD) | 2 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
295 | 238244 | Elektrotehnika | #Vrh za ZD-912, 1mm | Vrh za lemilicu N4-1; Prečnik vrha: 1mm; Za lemilicu tip ZD-912; (RSD) | 2 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
296 | 238245 | Elektrotehnika | #BC109 | tranzistor BC109 (RSD) | 20 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
297 | 238273 | Elektrotehnika | #BC177 | BC177 tranzistor (RSD) | 20 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
298 | 238274 | Elektrotehnika | #BC327-40 | BC327-40 tranzistor (RSD) | 30 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
299 | 238275 | Elektrotehnika | #BC337-40 | BC337-40 tranzistor (RSD) | 30 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
300 | 238276 | Elektrotehnika | #BD135 | BD135 tranzistor (RSD) | 20 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
301 | 238277 | Elektrotehnika | #BD136 | BD136 tranzistor (RSD) | 20 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
302 | 238278 | Elektrotehnika | #BD139 | BD139 tranzistor (RSD) | 40 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
303 | 238279 | Elektrotehnika | #BD140 | BD140 tranzistor (RSD) | 40 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
304 | 238280 | Elektrotehnika | #TDA2030 | pojacavac TDA2030 18W (RSD) | 5 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
305 | 238281 | Elektrotehnika | #Nylon kuÄ‡iÅ¡te 3-pol RM3.96 | Nylon kuÄ‡iÅ¡te 3-pol RM3.96 (RSD) | 30 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
306 | 238282 | Elektrotehnika | #Nylon kuÄ‡iÅ¡te 2-pol RM3.96 | Nylon kuÄ‡iÅ¡te 2-pol RM3.96 (RSD) | 20 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
307 | 238283 | Elektrotehnika | #Nylon M 3-pol pravi RM3.96 | Nylon M 3-pol pravi RM3.96 (RSD) | 30 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
308 | 238284 | Elektrotehnika | #Nylon M 2-pol pravi RM3.96 | Nylon M 2-pol pravi RM3.96 (RSD) | 20 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
309 | 238285 | Elektrotehnika | #Pin za nylon konektore RM3.96 | Pin za nylon konektore RM3.96 (RSD) | 150 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
310 | 238286 | Elektrotehnika | #Nylon kuÄ‡iÅ¡te 2-pol RM2.54 | Nylon kuÄ‡iÅ¡te 2-pol RM2.54 (RSD) | 50 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
311 | 238287 | Elektrotehnika | #Nylon kuÄ‡iÅ¡te 3-pol RM2.54 | Nylon kuÄ‡iÅ¡te 3-pol RM2.54 (RSD) | 50 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
312 | 238288 | Elektrotehnika | #Nylon M 2-pol pravi RM2.54 | Nylon M 2-pol pravi RM2.54 (RSD) | 50 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
313 | 238289 | Elektrotehnika | #Nylon M 3-pol pravi RM2.54 | Nylon M 3-pol pravi RM2.54 (RSD) | 50 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
314 | 238290 | Elektrotehnika | #Odstojnik metalni I/A 10mm | Odstojnik metalni I/A 10mm UnutraÅ¡nji/spoljni navoj (G1/G2): M3; Å irina ključa(SW): 5mm; Serija: DA5M; Tolerancija duÅ¾ine: Â±0.1mm;Dimenzije: 10(L) x 5(C) x 8(B)mm; (RSD) | 80 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
315 | 238291 | Elektrotehnika | #Odstojnik metalni I/A 15mm | Odstojnik metalni I/A 15mm UnutraÅ¡nji/spoljni navoj (G1/G2): M3; Å irina ključa(SW): 5mm; Serija: DA5M; Tolerancija duÅ¾ine: Â±0.1mm;Dimenzije: 15(L) x 10(C) x 8(B)mm; (RSD) | 32 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
316 | 238292 | Elektrotehnika | #Odstojnik metalni I/A 20mm | Odstojnik metalni I/A 20mm UnutraÅ¡nji/spoljni navoj (G1/G2): M3; Å irina ključa(SW): 5mm; Serija: DA5M; Tolerancija duÅ¾ine: Â±0.1mm;Dimenzije: 20(L) x 10(C) x 8(B)mm; (RSD) | 32 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
317 | 238350 | Elektrotehnika | #Odstojnik plastični 10mm | Odstojnik plastični 10mm ZadrÅ¾ava oblik na temperaturama do 70Â°C; Serija: KDR;UnutraÅ¡nji prečnik: 3.6mm; Spoljni prečnik: 7mm; DuÅ¾ina(L): 10mm; Materijal: polistiren; Boja: crna; (RSD) | 100 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
318 | 238351 | Elektrotehnika | #Odstojnik plastični 15mm | Odstojnik plastični 15mm ZadrÅ¾ava oblik na temperaturama do 70Â°C; Serija: KDR;UnutraÅ¡nji prečnik: 3.6mm; Spoljni prečnik: 7mm; DuÅ¾ina(L): 15mm; Materijal: polistiren; Boja: crna; (RSD) | 52 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
319 | 238352 | Elektrotehnika | #Odstojnik plastični 20mm | Odstojnik plastični 20mm, ZadrÅ¾ava oblik na temperaturama do 70Â°C; Serija: KDR;UnutraÅ¡nji prečnik: 3.6mm; Spoljni prečnik: 7mm; DuÅ¾ina(L): 20mm; Materijal: polistiren; Boja: crna; (RSD) | 52 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
320 | 238353 | Elektrotehnika | #KL60-0-0 (K60V) | kutija za elektroniku od 60 fioka DxSxV=150x70x36mm (RSD) | 1 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
321 | 238356 | Elektrotehnika | #Buksna PKI10A crvena | Buksna za 4mm bananu i viljuÅ¡ku; Maksimalna jačina struje: 35A; Maksimalni napon: 60VDC; Boja: crvena; (RSD) | 5 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
322 | 238357 | Elektrotehnika | #Buksna PKI10A plava | Buksna za 4mm bananu i viljuÅ¡ku; Maksimalna jačina struje: 35A; Maksimalni napon: 60VDC; Boja: plava; (RSD) | 5 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
323 | 238358 | Elektrotehnika | #Buksna PKI10A Å¾uto-zelena | Buksna za 4mm bananu i viljuÅ¡ku; Maksimalna jačina struje: 35A; Maksimalni napon: 60VDC; Boja: Å¾uto zelena; (RSD) | 5 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
324 | 238359 | Elektrotehnika | #Napojni 2.1/5.5 mm ugradni metalni | Napojni utikač 2.1 x 5.5mm; Ugradna; Metalno kuÄ‡iÅ¡te; (RSD) | 30 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
325 | 238360 | Elektrotehnika | #Napojni 2.1/5.5 mm, L=14mm | Napojna utičnica 2.1 x 5.5mm; DuÅ¾ina: 14mm; (RSD) | 15 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
326 | 238361 | Elektrotehnika | #Lemna uÅ¡ica M3x12 | UÅ¡ica za lemljenje; Za navoj: M3;Dimenzije: (d)3.2 x (D)5.5 x (b)3 x (l)12 x (s)0.5 x (n)1.7 x (t)3.2mm (RSD) | 100 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
327 | 238362 | Elektrotehnika | #K flat 10x0.25 viÅ¡ebojni | Broj provodnika: 10; Presek: 10 x 14(0.15mm) - 0.25mmÂ²; Otpor provodnika: 77W/km; Maksimalni radni napon: 300V; Maksimalna jačina struje: 2.4A;Spoljni prečnik provodnika sa izolacijom: 1.4mm; Radna temperatura: od -10 do +70Â°C; U boji; (RSD) | 3 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
328 | 238363 | Elektrotehnika | #K flat 10x0.50 viÅ¡ebojni | Broj provodnika: 10; Presek: 10 x 16(0.20mm) - 0.50mmÂ²; Otpor provodnika: 39W/km; Maksimalni radni napon: 300V; Maksimalna jačina struje: 3.8A;Spoljni prečnik provodnika sa izolacijom: 1.8mm; Radna temperatura: od -10 do +70Â°C; U boji; (RSD) | 3 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
329 | 238364 | Elektrotehnika | #Vijak plastični M3x16 | Opis: Vijak plastični sa cilindričnom glavom; Dimenzije (Ã˜d/D/k/l): Ã˜3/5.5/2/16mm;Materijal: poliamid PA6; Karakteristike: otporni na mineralna ulja i slabe alkale; Temperatura: -40 do +150Â°C; Standard: DIN 84; (RSD) | 40 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
330 | 238365 | Elektrotehnika | #Vijak plastični M4x16 | Opis: Vijak plastični sa cilindričnom glavom; Dimenzije (Ã˜d/D/k/l): Ã˜3/5.5/2/16mm;Materijal: poliamid PA6; Karakteristike: otporni na mineralna ulja i slabe alkale; Temperatura: -40 do +150Â°C; Standard: DIN 84; (RSD) | 40 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
331 | 238366 | Elektrotehnika | #Navrtka M3 plastična | Opis: Å¡estougaona plastična navrtka; Dimenzije (Ã˜d/m/sw): Ã˜3/2.4/5.6mm;Materijal: poliamid; (RSD) | 40 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
332 | 238367 | Elektrotehnika | #Navrtka M4 plastična | Opis: Å¡estougaona plastična navrtka; Dimenzije (Ã˜d/m/sw): Ã˜4/3.2/7mm;Materijal: poliamid; (RSD) | 40 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
333 | 238368 | Elektrotehnika | #Navrtka JUS MB1 601 M3 | Opis: Å¡estougaona navrtka; Dimenzije (Ã˜d/m/sw): Ã˜3/2.4/5.6mm;Standard: JUS MB1 601, DIN 934; (RSD) | 200 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
334 | 238369 | Elektrotehnika | #PodloÅ¡ka JUS MB2 011 ravna M3 | PodloÅ¡ka JUS MB2 011 ravna M3 Prečnik: Ã˜3mm;Standard: JUS MB2 011; (RSD) | 200 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
335 | 238667 | Elektrotehnika | #1 | Naziv: Energizer punjač baterija INTELIGENT 4 (RSD) | 4 |  | 0 | Археолошки институт у Београду | Кнез Михаилова 35 11000 Београд | Славиша Перић | slavperi@eunet.rs
336 | 238668 | Elektrotehnika | #1 | Naziv: Energizer baterija AAA850MAH BLIST2 (RSD) | 4 |  | 0 | Археолошки институт у Београду | Кнез Михаилова 35 11000 Београд | Славиша Перић | slavperi@eunet.rs
337 | 238725 | Elektrotehnika | #OMM200 | Mikroskop ((sifra 38510000)) (USD) | 1 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Stevan Djeniže | steva@ff.bg.ac.rs
338 | 238726 | Elektrotehnika | #SK2-14X | Summit SK2-14X 14.0MP PC / MAC Compatible Digital Microscope Camera ((sifra 38510000)) (USD) | 1 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Stevan Djeniže | steva@ff.bg.ac.rs
339 | 238727 | Elektrotehnika | #Reticle | Reticle, 20mm Cross Line (USD) ((sifra 38510000)) (USD) | 1 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Stevan Djeniže | steva@ff.bg.ac.rs
340 | 240068 | Elektrotehnika | #HY1803 | LABORATORIJSKI ISPRAVLJAC 18V 3A (RSD) | 1 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Иван Милентијевић | ivan.milentijevic@elfak.ni.ac.rs
341 | 240642 | Elektrotehnika | #932-MIKROE-363 | Active Antenna (EUR) | 1 |  | 0 | Институт за хемију, технологију и металургију у Београду | Његошева 12 11000 Београд | Дана Васиљевић-Радовић | dana@nanosys.ihtm.bg.ac.rs
342 | 240645 | Elektrotehnika | #790-EALED55X31G | EA LED55X31-G (osvetljenje za LCD) (EUR) | 3 |  | 0 | Институт за хемију, технологију и металургију у Београду | Његошева 12 11000 Београд | Дана Васиљевић-Радовић | dana@nanosys.ihtm.bg.ac.rs
343 | 240646 | Elektrotehnika | #855-D3081-46 | D3081-46 (kratkospojnik) (EUR) | 20 |  | 0 | Институт за хемију, технологију и металургију у Београду | Његошева 12 11000 Београд | Дана Васиљевић-Радовић | dana@nanosys.ihtm.bg.ac.rs