## Sheet1
Rb | Id narudžbine | Katalog | Kataloški broj | Opis dobra | Količina | Jedinična cena | Ukupna cena | Naziv institucije - mesto isporuke | Adresa - mesto isporuke | Primalac isporuke | Email
1 | 227065 | Merna oprema | #03 | Луксметар PRO-2005LX,Уређај за мерење осветљења са прикључком, софтвером и интерном меморијом података, за 16.000 мерних вредности. Мерна подручја: 200/ 2.000/ 20.000/ 100.000 лукса. Тачност ± 4%. | 1 |  |  | Архитектонски факултет у Београду | Булевар Краља Александра 73/2 11000 Београд | Милица Пејановић | pmilica@arh.bg.ac.rs
2 | 227066 | Merna oprema | #04 | Колориметар RGB-1002, Спектрометар за RGB или HSL појас боја. Софтвер опрема и RS-232 кабл. | 1 |  |  | Архитектонски факултет у Београду | Булевар Краља Александра 73/2 11000 Београд | Милица Пејановић | pmilica@arh.bg.ac.rs
3 | 240268 | Merna oprema | #PRO-DS40 | Merač debljine zida PRO-DS40, merno područje 1 mm - 225mm, za merenje debljine delova od čelika, sintetike, stakla i svih drugih homogenih materijala sa standardnom sondom za merenje (EUR) | 1 |  |  | Машински факултет у Београду | Краљице Марије 16 11000 Београд | Слободан Ступар | sstupar@mas.bg.ac.rs
4 | 111830 | Merna oprema | #PLT-200kit | Laserski tahometar sa kontaktnim adapterom, mernim tockom i reflektirajucom trakom; Beskontaktni/kontaktni rucni merac broja obrtaja do udaljenosti od 8 m od merne tačke; Digitalni prikaz; brzina u m/min, u/min; Merenje kontaktnim senzorom: 0,5...20 | 1 |  |  | Машински факултет у Београду | Краљице Марије 16 11000 Београд | Слободан Ступар | sstupar@mas.bg.ac.rs
5 | 111828 | Merna oprema | #FB10K | Merač sile sa eksternim senzorom za merenje zatezne i pritisne sile; merna glava za merenje sile do 10kN; tacnost 0.1%; maksimalno preopterecenje 20%; USB/RS232C prikljucak; merne jedinice N,g,lb,oz,kg; pogon na baterije; softver za analizu i kontro | 1 |  |  | Машински факултет у Београду | Краљице Марије 16 11000 Београд | Слободан Ступар | sstupar@mas.bg.ac.rs
6 | 111846 | Merna oprema | #PRO-VE620 | Video/foto endoskop; Duzina fleksibilnog kabla 2000mm; Rezolucija snimka/slike: min 320x240/640x480; Ekspozicija: automatska; Precnik kabla: max 5.5mm; Poluprecnik savitljivosti: 90mm; TFT displej min 3.5â€²â€²; Konekcija: USB; Memorija: 2GB; Ucestal | 1 |  |  | Машински факултет у Београду | Краљице Марије 16 11000 Београд | Слободан Ступар | sstupar@mas.bg.ac.rs
7 | 238859 | Merna oprema | #505-0041 | Dataloger microlite (EUR) | 22 |  |  | Географски факултет у Београду | Студентски трг 3/ИИИ 11000 Београд | Предраг Ђуровић | geodjura@eunet.rs
8 | 238907 | Merna oprema | #43-2010 | Lampa (EUR) | 4 |  |  | Географски факултет у Београду | Студентски трг 3/ИИИ 11000 Београд | Предраг Ђуровић | geodjura@eunet.rs
9 | 166002 | Merna oprema | #nema | 5040-0150 Firefly Pro videoskop (EUR) | 1 |  |  | Институт &quot;Гоша&quot; д.о.о. у Београду | Милана Ракића 35 11000 Београд | Борис Катавић | boris.katavic@institutgosa.rs
10 | 177037 | Merna oprema | #AGN200 | Analitička vaga AGN200 (EUR) | 1 |  |  | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Јанко Ходолич | hodolic@uns.ac.rs
11 | 217953 | Merna oprema | #LOG 32 | Dataloger LOG 32Merno područje0 ... 100 % rH / -40Â°C â€¦ +70Â°CSenzoriinterni (vlaga i temperaturaPrikaz statusapreko 2 LED (EUR) | 2 |  |  | Пољопривредни факултет у Београду | Немањина 6 11080 Земун | Драган Николић | nikolicd@agrif.bg.ac.rs
12 | 217955 | Merna oprema | #EI-98-1105-11 | Digitalna merna posuda Mjerno područje do 3000 g (g lb) Volumen do 1000 ml Dimenzije 230 x 141 x 152 mm TeÅ¾ina 516 g Napajanje 1x CR2450 baterija (EUR) | 2 |  |  | Пољопривредни факултет у Београду | Немањина 6 11080 Земун | Драган Николић | nikolicd@agrif.bg.ac.rs
13 | 217952 | Merna oprema | #PRO-VV50 | Digitalna viseÄ‡a vaga Robusna i jednostavna viseÄ‡a vaga sa područjem vaganja do maks. 50 kg sa / Rezolucija 20g / integrirani metar i tara funkcija (EUR) | 2 |  |  | Пољопривредни факултет у Београду | Немањина 6 11080 Земун | Драган Николић | nikolicd@agrif.bg.ac.rs
14 | 165994 | Merna oprema | #nema | Endoskop VIS-240 (EUR) | 1 |  |  | Институт &quot;Гоша&quot; д.о.о. у Београду | Милана Ракића 35 11000 Београд | Борис Катавић | boris.katavic@institutgosa.rs
15 | 217954 | Merna oprema | #EI-43-2008 | Lampa EI-43-2008 Sa 4 LED lampice, sa nailonskom futrolom, baterije 3 x 1.5 V AA uključene. 206 mm, Ã˜ 26 mm, 120 g (EUR) | 2 |  |  | Пољопривредни факултет у Београду | Немањина 6 11080 Земун | Драган Николић | nikolicd@agrif.bg.ac.rs
16 | 217956 | Merna oprema | #LM-50 | Laserski metar 1 x Mjerač udaljenosti LM-50, 1 x baterija, 1 x torbica i uputstvo (EUR) | 1 |  |  | Пољопривредни факултет у Београду | Немањина 6 11080 Земун | Драган Николић | nikolicd@agrif.bg.ac.rs
17 | 177035 | Merna oprema | #SR-9210 | Merač hrapavosti SR-9210 (EUR) | 1 |  |  | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Јанко Ходолич | hodolic@uns.ac.rs
18 | 220076 | Merna oprema | #- | Merač redox potencijala / pH metar PH-208R (EUR) | 1 |  |  | Пољопривредни факултет у Београду | Немањина 6 11080 Земун | Драган Николић | nikolicd@agrif.bg.ac.rs
19 | 177038 | Merna oprema | #HT-3000 | Merač tvrdoÄ‡e HT-3000 (EUR) | 1 |  |  | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Јанко Ходолич | hodolic@uns.ac.rs
20 | 177036 | Merna oprema | #TV-300 | Merač vibracije TV-300 (EUR) | 1 |  |  | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Јанко Ходолич | hodolic@uns.ac.rs
21 | 217951 | Merna oprema | #RHB-32ATC | Refraktometar RHB-32ATC Mjerno područje od 0-32% Brix. Serija razvijena je za mjerenje u zaÅ¡eÄ‡erenim tekuÄ‡inama (voÄ‡ni sokovi, med, mala kol. alkohola, vina (EUR) | 3 |  |  | Пољопривредни факултет у Београду | Немањина 6 11080 Земун | Драган Николић | nikolicd@agrif.bg.ac.rs
22 | 217950 | Merna oprema | #RHB-44SATC | Refraktometar za vinare RHB-44SATCsa trostrukom skalom za (EUR) | 3 |  |  | Пољопривредни факултет у Београду | Немањина 6 11080 Земун | Драган Николић | nikolicd@agrif.bg.ac.rs
23 | 171176 | Merna oprema | #31-1035 | Termo higrometar LOG 32 (RSD) | 1 |  |  | Пољопривредни факултет у Београду | Немањина 6 11080 Земун | Алекса Обрадовић | aleksao@agrif.bg.ac.rs
24 | 225742 | Merna oprema | #nema | KOLORIMETAR RGB-1002; Kolorimetar za RGB pojas boja, Mobilni, ručni merač sa RS-232 interfejsom i RS 232 kablom; za merenje Å¡irokog spektra boja kod poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. ((SIFRA 38300000)) (EUR) | 1 |  |  | Агрономски факултет у Чачаку | Цара Душана 34 32000 Чачак | Иван Глишић | glishoo@yahoo.com
25 | 233521 | Merna oprema | #000192 | Dozimetar: Merenje doze gama i X-zračenja zračenja u opsegu energije barem od 0,02 MeV do 0,2 MeV. Ispisivanje rezultata u mikrosivertima i sa mernim područjem od 0,01 ÂµSv/h do 1000 ÂµSv/h. Ispis rezultata na displeju kao i moguÄ‡nost povezivanja | 1 |  |  | Факултет инжинјерских наука у Крагујевцу некада Машински факултет у Крагујевацу | Сестре Јањића 6 34000 Крагујевац | Ненад Грујовић | gruja@kg.ac.rs
26 | 220258 | Merna oprema | #Kestrel 4300B | Anemometar KES-4300B; Kestrel 4300B (Bluetooth) Construction Weather Tracker Mobilna meteoroloÅ¡ka stanica za prihvat slijedeÄ‡ih klimatskih podataka, sa ugraÄ‘enim bluetooth-om: brzina vjetra, temperatura, relativna vlaga zraka, rosiÅ¡te, Wind-Chill | 1 |  |  | Машински факултет у Београду | Краљице Марије 16 11000 Београд | Мирослав Станојевић | gjankes@mas.bg.ac.rs
27 | 220256 | Merna oprema | #5020-0520 | IC Termometar ProScan 520; Infracrveni merač temperature ProScan 520 sa crvenim laserskim zrakom i priključkom za termoelemente tip K (NiCrNi).. Termometar za industriju npr. u područjima grijanja, aerizacije, klimatizacije, automobilizma, kod kon | 1 |  |  | Машински факултет у Београду | Краљице Марије 16 11000 Београд | Мирослав Станојевић | gjankes@mas.bg.ac.rs
28 | 220257 | Merna oprema | #5040-0050 | Laserski daljinomer LM50; Daljina mjerenja do 50m, sa laserom i funkcijama za izračunavanje povrÅ¡ine i zapremine â€¢ uključivanje i mjerenje pomoÄ‡u jedne tipke â€¢ Dodatne funkcije: adiranje, subtrahiranje, odabir mjernih jedinica â€¢ Povratak n | 2 |  |  | Машински факултет у Београду | Краљице Марије 16 11000 Београд | Мирослав Станојевић | gjankes@mas.bg.ac.rs
29 | 220260 | Merna oprema | #6000-1019 | Pt100 senzor za temperaturu; UranjajuÄ‡i senzor od inoxa za termometre serije P6xxEX, P7xx, T9xx. / Područje: -200...+450 Â°C / klasa 1/3 DIN /fi 3 x 300 mm (sifra za nabavku: 38412000) (RSD) | 2 |  |  | Машински факултет у Београду | Краљице Марије 16 11000 Београд | Мирослав Станојевић | gjankes@mas.bg.ac.rs
30 | 220259 | Merna oprema | #5000-0755L | Termometar za Pt100, termoelemente tip J, K, L, N, R, S, T, relativnu vlagu, protok, pritisak; Precizni, digitalni instrument uklj. datalogger, 2-kanalni, odabirljive mjerne jedinice: Â°C ili Â°F / Područje: Pt-100: -200Â°C...+850Â°C / termoelementi | 1 |  |  | Машински факултет у Београду | Краљице Марије 16 11000 Београд | Мирослав Станојевић | gjankes@mas.bg.ac.rs
31 | 232984 | Merna oprema | #1. | Merač vlage u Å¾itaricama Rudolf 1000, PredviÄ‘en je za brzo i tačno merenje vlage u Å¾itaricama. UreÄ‘aj meri vlagu u Å¾itaricama u području od 0 do 40% i ima integrisanu vagu, tako da moÅ¾e meriti i gustinu zrna t.j hektolitarsku teÅ¾inu (g/L). | 1 |  |  | Пољопривредни факултет у Београду | Немањина 6 11080 Земун | Зоран Милеуснић | zoranm@agrif.bg.ac.rs
32 | 230773 | Merna oprema | #PRO-DS40 | Merač debljine zida PRO-DS40 sa standardnom sondom, za metale, staklo i homogenu sintetiku sa mernim područjem od 1,0 mm do 225,0 mm i rezolucijom od 0,1 mm (RSD) | 1 |  |  | Пољопривредни факултет у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 8 21000 Нови Сад | Миладин Бркић | mbrkic@polj.uns.ac.rs
33 | 188918 | Merna oprema | #BIO-1 | Za merenje sadrÅ¾aja vlage materijalima koji se koriste za proizvodnju briketa i peleta. Temperaturni opseg 0Â°C - 50Â°C Zapremina uzorka 120 cm3, Merni pritisak oko 0,2 Mpa, Napajanje 1 * 12V (baterija 23A) za 10000 merenja, ureÄ‘aj i kofer ((384140 | 1 |  |  | Институт за прехрамбене технологије у Новом Саду | Булевар цара Лазара 1 21000 Нови Сад | Ђорђе Окановић | djordje.okanovic@fins.uns.ac.rs
34 | 161528 | Merna oprema | #FB10K | FB10K Merač sile sa eksternim senzorom, Merač sile za merenje vučne sile i sile na pritisak do 10kN/1000 kg sa eksternom mernom Ä‡elijom â€¢ Napajanje na baterije â€¢ USB-priključak â€¢ mikro SD port â€¢ Vučna sila i sila na pritisak do 10 kN â€ | 1 |  |  | Машински факултет у Београду | Краљице Марије 16 11000 Београд | Слободан Ступар | sstupar@mas.bg.ac.rs
35 | 161527 | Merna oprema | #FB20K | FB20K Merač sile sa eksternim senzorom, Merač sile za merenje vučne sile i sile na pritisak do 20kN/2000 kg sa eksternom mernom Ä‡elijom â€¢ Napajanje na baterije â€¢ USB-priključak â€¢ mikro SD port â€¢ Vučna sila i sila na pritisak do 20 kN â€ | 1 |  |  | Машински факултет у Београду | Краљице Марије 16 11000 Београд | Слободан Ступар | sstupar@mas.bg.ac.rs
36 | 126266 | Merna oprema | #/ | Merač elektromagnetnog zračenja EMF-839 (sifra 38341200) (EUR) | 1 |  |  | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Горан Ристић | goran.ristic@elfak.ni.ac.rs
37 | 125851 | Merna oprema | #/ | Merač solarnog zračenja PRO-35UV (sifra 38341200) (EUR) | 1 |  |  | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Горан Ристић | goran.ristic@elfak.ni.ac.rs