## Sheet10
Rb | Id narudžbine | Katalog | Kataloški broj | Opis dobra | Količina | Jedinična cena | Ukupna cena | Naziv institucije - mesto isporuke | Adresa - mesto isporuke | Primalac isporuke | Email
1 | 256632 | Merenje tvrdoce | #123 | Mehanizam za oslanjanje na uređaju za merenje tvrdoće Wilson 574R - mehanizam koji pruža oslonac i stabilnost uzorku prilikom ispitivanja. | 1 |  | 0 | Технолошко-металуршки факултет у Београду | Карнегијева 4 11000 Београд | Ендре Ромхањи | endre@tmf.bg.ac.rs
2 | 256633 | Merenje tvrdoce | #123 | Mehanizam za utiskivanje na uređaju za merenje tvrdoće WILSON 574R - mehanizam koji omogućava stabilan pritisak od 0 do 150 kg | 1 |  | 0 | Технолошко-металуршки факултет у Београду | Карнегијева 4 11000 Београд | Ендре Ромхањи | endre@tmf.bg.ac.rs
3 | 256634 | Merenje tvrdoce | #456 | Konzola uređaja za merenje tvrdoće Wilson 574R - robustno kućište uređaja koje omogućava stabilne rezultate u svim uslovima | 1 |  | 0 | Технолошко-металуршки факултет у Београду | Карнегијева 4 11000 Београд | Ендре Ромхањи | endre@tmf.bg.ac.rs
4 | 256635 | Merenje tvrdoce | #789 | Dodatni pribor za Wilson 574R:- Kofer sa pripadajućim alatom, rezervnim delovima, uputstvom za korišćenje, kalibracionim sertifikatom, tabelama za konverziju - Ravno postolje ø63mm - V-nosač cilindričnih uzoraka <6.3mm - V-nosač cilindričnih uzoraka >6mm - Utiskivač sa karbidnom kuglicom 1/16" - Utiskivač sa karbidnom kuglicom 1/8", - Dijamantski utiskivač HRC (2 kom),- Test blok HRC25 - Test blok HRC63 - Test blok HRB80 - Sklop za učvršćivanje i zaštitu (Specimen Clamping Fixture) | 1 |  | 0 | Технолошко-металуршки факултет у Београду | Карнегијева 4 11000 Београд | Ендре Ромхањи | endre@tmf.bg.ac.rs