## Sheet1
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
О.Ш. Стеван Алексић Јаша Томић
Р.Б | ОПИС РАДОВА | J.M | KOЛ. | ЦЕНA | ИЗНОС
1.ДЕМОНТАЖЕ
1.1. | Скидање старих крамичких плочица из санитарних
чворова школе. Утоварити у камион и одвести на депонију
коју одреди инвеститор удаљену до 15км.
| Obračun po m² | m² | 70
1.2. | Скидање старих подних крамичких плочица из ходника другог
спрата. Плочице утоварити у камион и одвести на депонију
коју одреди инвеститор удаљену до 15км.
| Obračun po m² | m² | 150
1.3. | Скидање старих винил плоча са подова из просторија по табели. Репарирање евентуалних оштећења одговарајућом брзосушећом репарационом масом типа "Henkel Thomsit RS 88" или еквивалентно одговарајуће чврстоће на притисак ≥30 MPa. (Понуђач је обавезан да уз понуду достави и технички лист понуђеног производа). Утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15км.
| Обрачун по m² | m² | 345
1.4. | Скидање етисона из просторија и одвоз на депонију до 15км.
| Обрачун по m² | m² | 360
1.5. | Демонтажа, утовар и одвоз на депонију до 15км старе
санитарне керамике.
| Obračun po kom. | kom | 88
1.6. | Демонтажа цеви за канализациону мрежу у количини 88м
хоризонталне и 36м вертикалне канализације.
| Обрачун по m1 | m1 | 124
1.6. | Демонтажа цеви за водоводну мрежу у количини 108м
| Обрачун по m1 | m1 | 108
| УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ |  |  |  | 0
2.KEРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
2.1. | Постављање подних кер.плочица, дим.33X33цм I класе у лепку
за плочице, у слогу по избору пројектанта.Постављање вршити
преко постојећих плочица. Подлогу претходно припремити и
полагање извести равно.Постављене плочице фуговати.У цену
улази и набавка плочица, лепка и фуг масе.Постављање се
изводи у свим санитарном чворовма у школи.
| Обрачун по m² | m² | 200
2.2. | Постављање зидних кер.плочица, дим.40X30цм I класеу лепку
за плочице I класе. Постављање извршити преко постојећих
плочица. Обложене плочице морају бити равне и вертикалне.
Поставњене плочице фуговати.У цену улази и набавка плочица,
лепка и фуг масе. Постављање се врши до висине од 2.00м.
| Обрачун по m² | m² | 750
| УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
3.MОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
3.1. | Бојење свих зидова и плафона полудисперзивним бојама по
избору пројектанта, а у просторијама где су вршени радови на
уградњи нових прозора, подова, и зидова.Све површине бусити,
импрегнирати и китовати мања оштећења. Бојити
полудисперзивном бојом у два пута у боји по избору
пројектанта. У цену урачунат и материјал.
| Обрачун по м² | m² | 6000
3.2. | Фарбање унутрашње столарије завршним лаком у боји по
избору пројектанта. У цену урачунат и материјал.
| Обрачун по м² | m² | 300
3.3. | Обрада фасаде фасадном бојом по избору пројектанта. Подлогу
остругати, глетовати где је то потребно и довести је у ред, да
буде здрава и сува. Подлогу очистити и импрегрирати
изолационом масом ради боље везе. Нанети молерском четком
у једном слоју, а ако подлога јако упија премазати два пута.
На осушену подлогу нанети боју до равномерног покривања
површина.Отвор и друго заштитити ПВЦ фолијом.
| Обрачун по м² | m² | 880
3.4. | Фарбање лимарије на фасади
| Обрачун по м² | m² | 36
| УКУПНО MOЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
4.ЛИМАРСКИ РАДОВИ
4.1. | Поправка и замена окова и заптивних гима на алу прозорима.
Са дотезањем ради укрућења и враћање у лежиште.Извршити
заптивање пур пном по обиму прозора.
| Обрачун по прозорском отвору. | kom | 93
4.2. | Замена поцинкованог лима на фасади објекта
| Обрачун по м² | m² | 120
| УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
5.СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ
5.1. | Набавка и замена стакла дебљине 4мм на прозорским окнима
| Обрачун по м² | m² | 100
| УКУПНО СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
6.ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
6.1. | Наношење еколошког дисперзивног премаза Henkel Thomsit R766 или еквивалентног производа.Након сушења наноси се еколошка саморазливајућа, равнајућа маса Henkel Thomsit DX или еквивалентно (чврстоће на притисак ≥35 MPa)у наносу не мањем од 3 mm. Након сушења равнајуће масе извршити фино брушење, чишћење и усисавање исте. Сав потребан материјал (набавка и транспорт) обезбеђује извођач радова. (Понуђач је обавезан да уз понуду достави и технички лист понуђеног производа).
| Обрачун по м² | m² | 350
4.3. | Набавка и транспорт материјала и уградња хомогене винилне подне облоге дебљине ≥2 mm сa IQ PUR заштитом против хабања, мрља и прљавштинекоја не захтева воскирање и мокро полирање током животног века производа. Подна облога треба да испуњава следеће минималне техничке захтеве: - класа употребе:≥34 комерцијална/43 индустријска према EN685 - тежина: ≤ 2800 g/m2 према EN 430 - група абраије: минимум T (≤ 2,0 mm3) према EN 660 - спорогоривост: Bfl-s1 према EN ISO 13501-1 - антистатичност: < 2kV према EN 1815 - коефицијент заосталог улегнућа: ≤ 0,02 mm према EN 433 - отпорност на хемикалије: према EN 423 - противклизност: ≥ R9 према DIN 51130 i ≥0,30 према EN 13893 - не подржава развој бактерија према ISO 846:deo C - погодан за употребу столица са точкићима према EN 425 - постојаност боја ≥ 6 према ISO 105-B02 - термичка проводљивост ≥ 0,01 m2 K/W према EN 12667 - погодан за уградњу у "чисте собе"-класа A према ASTM F24F51. Под се поставља на претходно припремљену и изравнату цементну кошуљицу (макцс. влажности2% CCM метод). Уклањање винилне подне облоге на суво, лепљење на под специјалним дисперзивним еколошким лепком за винилне подне облоге са варењем спојева електродом у боји изабране подне облоге а све по избору пројектанта. Након варења спој довести у идеалну раван са подом. Квалитет и врста подне облоге у класи "TARKETT - IQ Optima" или еквивалентан производ другог произвођача. (Понуђач је обавезан дауз понуду достави и технички лист/атесте/сертификат као доказ да техничке карактеристике понуђеног производа одговарају техничком захтеву, као и сертификате са аспекта заштите животне средине).
| Обрачун по м² | m² | 350
4.4. | Лепљење форматизера ПВЦ лајсне у подножју зида (угао са подом), ради добијања радијуса винилне облоге. Винилну подну облогу подигнути на зид у висини од 10цм. На завршетку винил подне облоге извршити лепљење ПВЦ завршне капе изнад радијуса винилне облоге, на ивици са зидом. Лепљење вршити неопренским, еколошким контакт лепком "Henkel Thomsit K1720"(не садржи толуен, висока везивна моћ) или еквивалентом, а на претходно изравнатој, чистој и сувој припремљеној подлози. Тип и димензије по избору пројектанта. Сав материјал обезбеђује извођач радова.
| Обрачун по м1 | m1 | 198
4.4. | Набавка и транспорт материјала и полагање иглалних текстилних подних облога. Квалитет и врста облоге у класи "Harmony Termo-Tarket" или еквивалентан производ другог произвођача. У боји по изору пројектанта.
| Обрачун по м² | m² | 425
| УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
7.ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ
7.1. | Набавка, испорука и уградња флуо цеви 36W
| Обрачун по ком | kom | 100
7.2. | Набавка, испорука и уградња стартера
| Обрачун по ком | kom | 100
7.3. | Набавка, испорука и уградња сијалице флуо компакт 23W
| Обрачун по ком | kom | 40
| UKUPNO ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  | 0 | 67000 | 120
8.ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
8.1. | Дефектажа и испитивање постојеће громобранске инсталације
мерено по мерном спрату свих мерних тачака објекта школе
| Обрачун по ком | kom | 10
8.2. | Отклањање недостатака на спојевима, замена украсних комада
и чишћење мерних места.
| Обрачун по ком | kom | 10
8.3. | Прерада спусева, који су недоступни за мерење и испитивање
са одговарајућим премошћењима траком FeZn 20x3mm2, тј.
FeZn 25x4mm2, обујмицама за олуке и украсним комадима.
| Обрачун по ком | kom | 6
8.4. | Еквипотенцијализација и повезивање у јединствени систем
громобранске инстације
| Обрачун по ком | kom | 1
8.5. | Поновно испитивање поправљене громобранске заштите и
давање испитног протокола о исправности исте, уз гаранцију
од три године.
| Обрачун по ком | kom | 10
8.6. | Остали непредвиђени радови на изради громобранске инсталације
| Обрачун паушално | пауш. | 1
| УКУПНО ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  | 0 | 67000 | 120
9.ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
9.1. | Набавка материјала и монтажа канализационе мреже и то 36м
вертикалне Ø110 и 88м хоризонталне мреже Ø50 са пратећим
материјалом.
| Обрачун по м1 | m1 | 124
9.2. | Набавка материјала и монтажа водоводне мреже и то 110м са
40 точених места
| Обрачун по м1 | m1 | 110
9.3. | Набавка и монтажа санитарне керамике
| вц шоља | kom | 22
| лавабо | kom | 18
| водокотлић | kom | 22
| огледало | kom | 10
| држачи за вц папир | kom | 22
| држачи за убрус | kom | 18
| дозери за сапун | kom | 12
| зидне батерије за лавабо | kom | 18
| бојлер од 50 литара | kom | 5
УКУПНО
| УКУПНО ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0 | 67000 | 120
РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА
| ОПИС РАДОВА |  |  |  | ИЗНОС
| 1.ДЕМОНТАЖЕ |  |  |  | 0
| 2.KEРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
| 3.MОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
| 4.ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
| 5.СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
| 6.ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
| 7.ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  | 0
| 8.ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  | 0
| 9.ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
| УКУПНО |  |  |  | 0
ЦЕНА РАДНЕ СНАГЕ РАЧУНАТА ЈЕ КРОЗ УГРАДЊУ МАТЕРИЈАЛА
МЕРЕ ОБАВЕЗНО ПРЕКОНТРОЛИСАТИ НА ЛИЦУ МЕСТА
НАПОМЕНА: У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведене у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део пројектне документације, како би израда позиције била комплетна. У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта коју одреди надзор у оквиру ширег градског подручја. Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета. Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених. Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа. Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта. Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова.
ОПШТИ ОПИС ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СВИХ РАДОВА НА ОБЈЕКТУ: У цену по јединици мере урачуната је квалитетна израда свих радова и уграђеног материјала. Извођач доказује квалитет извештајем и атестима за све врсте радова по важећим прописима и закону о изградњи објеката са применом ХТЗ и ППЗ заштите на раду. Код свих грађевинско занатских радова условљава се употреба стручне радне снаге и квалитетног материјала предвиђеног важећим српским стандардима, просечним нормама и описима уз предрачун и пројекат. Обрачун готових радова вршиће се према важећимим нормама у грађевинарству, а по јединици мере датој у одговарајућој позицији и описима из предрачуна и пројекта.
Набавку и уграђивање столарије и браварије извршити према димензијама и опису из пројекта-шеме столарије и браварије. Мере и број комада преконтролисати на лицу места пре израде столарије.