## Sheet10
Rb | Id narudžbine | Katalog | Kataloški broj | Opis dobra | Količina | Jedinična cena | Ukupna cena | Naziv institucije - mesto isporuke | Adresa - mesto isporuke | Primalac isporuke | Email
1 | 185296 | Sitna laboratorijska oprema | #ANB100EC | Analytical Balance 100g/0.1mg, Model PX1015, Analitical balance 100g/0.1 mg external calibration | 1 |  | 0 | Институт за хемију, технологију и металургију у Београду | Његошева 12 11000 Београд | Душан Сладић | dsladic@chem.bg.ac.rs
2 | 187567 | Sitna laboratorijska oprema | #QUO466 | Dry Oven/Sterilizer 53L | 1 |  | 0 | Пољопривредни факултет у Београду | Немањина 6 11080 Земун | Ружица Стричевић | sruzica@agrif.bg.ac.rs
3 | 189304 | Sitna laboratorijska oprema | #12 | CENT2000_Precision_balance_2000g_0.01g | 1 |  | 0 | Институт за проучавање лековитог биља &quot;Јосиф Панчић&quot; у Београду | Тадеуша Кошћушка 1 11000 Београд | Владимир Филиповић | vladf74@yahoo.com
4 | 192036 | Sitna laboratorijska oprema | #ANB100IC | Analiticka vaga 100g/0.1mg interna auto kalibracija, Displej za viskokim kontrastom za lako ocitavanje rezulatata merenja. Automatska detekcija greske i zastita od preopterecenja Konverzija jedinica merenja Interna automatska kalibra | 1 |  | 0 | ИХИС техноекспертс д.о.о. Београд | Батајнички пут 11080 Београд | Милан Чекеревац | ihis@eunet.rs
5 | 197219 | Sitna laboratorijska oprema | #LE0040 | Thermostatic Water-bath 14L, Capacity: 14L Digital display Stainless steel Temperature: RT-100℃ Heating Power: 800W 220V 50Hz Temperature Variation: ≤0.5℃ Temperature Control Accuracy: ≤1℃ Working Volume: 420 × 180 × 180mm ((sifra 3890000 | 1 |  | 0 | ИХИС техноекспертс д.о.о. Београд | Батајнички пут 11080 Београд | Милан Чекеревац | ihis@eunet.rs
6 | 205284 | Sitna laboratorijska oprema | #CE1011 | Centrifuge High Speed 1.5ml/2.2ml×24 13200rpm | 1 |  | 0 | Биолошки факултет у Београду | Студентски трг број 16 11000 Београд | Предраг Симоновић | pedja@bio.bg.ac.rs
7 | 205285 | Sitna laboratorijska oprema | #PX1043 | CENT2000 Precision balance 2000g/0.01g | 1 |  | 0 | Биолошки факултет у Београду | Студентски трг број 16 11000 Београд | Предраг Симоновић | pedja@bio.bg.ac.rs
8 | 217804 | Sitna laboratorijska oprema | #PX1044 | Tehnicka vaga, CENT3000 Precision Balance 3000g/0.01g | 1 |  | 0 | Технолошко-металуршки факултет у Београду | Карнегијева 4 11000 Београд | Ендре Ромхањи | endre@tmf.bg.ac.rs
9 | 217805 | Sitna laboratorijska oprema | #PX2015 | Analiticka vaga, ANB100IC Analytical Balance 100g/0.1mg, Internal auto calibration | 1 |  | 0 | Технолошко-металуршки факултет у Београду | Карнегијева 4 11000 Београд | Ендре Ромхањи | endre@tmf.bg.ac.rs
10 | 226103 | Sitna laboratorijska oprema | #ST0052 | Dry Oven/Sterilizer 80L | 1 |  | 0 | Институт за заштиту биља и животну средину у Београду | Теодора Драјзера 9 11000 Београд | Вељко Гавриловић | vgavrilo@yahoo.com
11 | 227515 | Sitna laboratorijska oprema | #LE1030 | Micro Soil Grinding Mashine ((42996100)) | 1 |  | 0 | Институт за нуклеарне науке `Винча` | Мике Петровића Аласа 12 11001 Београд | Ивана Вуканац | vukanac@vinca.rs
12 | 229434 | Sitna laboratorijska oprema | # | Laboratorijska stona centrifuga 4000 obrtaja•Ugaoni rotor 24 X10 ml | 1 |  | 0 | Природноматематички факултет у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 3 21000 Нови Сад | Светлана Лукић-Петровић | svetlana@df.uns.ac.rs
13 | 233111 | Sitna laboratorijska oprema | #SP0028 | UV/VIS Spectrophotometer single beam scaning type 190~1100nm UV-1800 | 1 |  | 0 | Пољопривредни факултет у Београду | Немањина 6 11080 Земун | Тања Вучић | tvucic@agrif.bg.ac.rs
14 | 233961 | Sitna laboratorijska oprema | #LE0027 | Ultrasonic Cleaner digital control with heating 6L | 1 |  | 0 | Машински факултет у Београду | Краљице Марије 16 11000 Београд | Ђуро Коруга | dkoruga@mas.bg.ac.rs
15 | 236258 | Sitna laboratorijska oprema | #SP1002 | Conductivity/TDS/Salt/Temp meter 3010M | 1 |  | 0 | Пољопривредни факултет у Београду | Немањина 6 11080 Земун | Тања Вучић | tvucic@agrif.bg.ac.rs
16 | 236856 | Sitna laboratorijska oprema | #BF1012 | Fume Hood 1000x800x2200mm | 1 |  | 0 | Факултет ветеринарске медицине у Београду | Булевар ослобођења бр. 18, 11000 Београд | Саша Траиловић | sasa@vet.bg.ac.rs
17 | 236860 | Sitna laboratorijska oprema | #CE1020 | Centrifuge 24x10ml 4000rpm | 1 |  | 0 | Факултет ветеринарске медицине у Београду | Булевар ослобођења бр. 18, 11000 Београд | Саша Траиловић | sasa@vet.bg.ac.rs
18 | 242174 | Sitna laboratorijska oprema | #LE1054 | Cirkularno kupatilo sa hladjenjem - 30+100C Cirkularno kupatilo sa hladjenjem - 30+100C sa ravnim poklopcem WCR P30 ((sifra 38424000)) | 1 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Слободан Ташин | tasholi@uns.ac.rs
Note on B2: -Naknadno dodato.