## Тоалети
В1 | БРОДАРСКА ШКОЛА БЕОГРАД | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН |  |  |  | Лист број:
| МУШКИ ТОАЛЕТ I II III СПРАТ | НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНО- ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА |  |  |  | 1
ОБЈЕКАТ: ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ - БЕОГРАД, улица МИЛОША ПОЦЕРЦА 2
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ И УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА Позицијама датим у предмерима обухваћени су и подразумевани сав материјал, рад, средства за рад и алати, складиштење материјала, амортизација, повезивање, испитивање инсталације и постројења и пуштање у исправан рад, као и сви остали трошкови, све мере хигијенско техничке заштите на раду и противпожарне заштите по важећим прописима, све помоћне скеле (радне, транспортне) са монтажом и демонтажом, сви припремни, припремно-завршни радови и обележавања, враћање постојећих површина у првобитно стање, чишћење и стално одржавање градилишта за све време грађења објекта, чување објекта до дана предаје инвеститору. Обрачун извршених радова вршиће се према погодбеној документацији, а на основу унетих мера у грађевинску књигу и оверених од стране надзорног органа. Наведени типови и произвођачи појединих материјала или делова опреме дати су као ближи податак и нису обавезујући. Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под условом да та опрема има исте, или еквивалентне карактеристике по квалитету као и наведени материјал односно опрема. Избор материјала и опреме вршити уз сагласност надзорног органа. Извођење радова вршити према предмеру радова, пројекту, техничким описима, техничким условима и детаљима, као и накнадним детаљима пројектанта, важећим техничким прописима, СРПС-у и упутствима надзорног органа. За формирање цена неопходно је направити увид на лицу места како би се сагледали радови и обим посла.
ПОЗ. | ОПИС РАДОВА |  | Јединица мере | Количина | Јединична цена | износ
Напомена:
Саставни део овог предрачуна су општи и посебни услови за извођење ових радова и технички опис
1 | РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ
1.01 | Демонтажа WC шоља и водокотлића и одлагање у магацин Инвеститора ради процене његове употребљивости и евентуалне поновне монтаже.
|  |  | ком | 2
1.02 | Демонтажа сливних решетки са сифоном и канализационим цевима којима су решетке повезане на канализациону мрежу са прикупљањем шута утоваром и одвозом на градску депонију
|  |  | ком | 2
1.03 | Демонтажа металног корита ѕа прање руку димензија 50/60/110 са изношењем ван објекта утоваром у камион и одвозом на градску депонију. Обрачун по комаду.
|  |  | ком | 1
1.04 | Рушење - разбијање подне облоге од керамичких плочица са свим слојевима до хидроизолације просечне дебљине 6 цм. Сав материјал од рушења изнети ван објекта. Ценом обухватити утовар шута превоз на депонију удаљену до 10 км. Надзорни орган може одлучити да се задржи неки од слојева. Обрачун по м2.
|  |  | м2 | 15
1.05 | Обијање облоге од керамичких плочица заједно са свим слојевима са зидова тоалета и чишћењем подлоге челичним четкама, прикупљањем утоваром и одвозом шута на депонију удаљену до 10 км. Обрачун по м2.
|  |  | м2 | 74.95
1.06 | Демонтажа зидних батерија и одлагање у магацин Инвеститора ради процене његове употребљивости и евентуалне поновне монтаже.
|  |  | ком | 2
1.07 | Демонтажа псоара и одлагање у магацин Инвеститора ради процене његове употребљивости и евентуалне поновне монтаже.
|  |  | ком | 3
1.00 | РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ |  |  |  | Укупно динара | 0
В1 | БРОДАРСКА ШКОЛА БЕОГРАД | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН |  |  |  | Лист број:
| МУШКИ ТОАЛЕТ I II III СПРАТ | НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНО- ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА |  |  |  | 2
ОБЈЕКАТ: ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ - БЕОГРАД, улица МИЛОША ПОЦЕРЦА 2
ПОЗ. | ОПИС РАДОВА |  | Јединица мере | Количина | Јединична цена | износ
2 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ
2.01 | Израда слоја за пад од цементног малтера.Слој извести у паду према подним решеткама, мин.дебљине слоја в=3.0 цм Слој је подлога за хидроизолацију. Обрачун по м2 са пердашењем.
|  |  | м2 | 15
2.02 | Малтерисање зидова тоалета машинским кречно-цементним малтером који се примењује на спољним зидовима . Подлога за наношење малтер треба да је чврста чиста и добро отпрашена. Малтерисање се врши набацивањем слоја d=2.0 цм машинског малтера и његовим пердашењем. Ценом обухватити помоћну скелу која се неће посебно признавати. Обрачун по м2 омалтерисане површине.
|  |  | м2 | 74.95
2.03 | Малтерисање шпалетни отвора у зиду тоалета као и горње површине зидова који не иду до плафона, машинским кречно-цементним малтером који се примењује на спољним зидовима . Подлога за наношење малтер треба да је чврста чиста и добро отпрашена. Малтерисање се врши набацивањем слоја d=2.0 цм машинског малтера и његовим пердашењем. Ценом обухватити помоћну скелу која се неће посебно признавати. Обрачун по м2 омалтерисане површине.
|  |  | м' | 12.3
2.00 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ УКУПНО |  |  |  | Укупно динара | 0
В1 | БРОДАРСКА ШКОЛА БЕОГРАД | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН |  |  |  | Лист број:
| МУШКИ ТОАЛЕТ I II III СПРАТ | НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНО- ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА |  |  |  | 3
ОБЈЕКАТ: ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ - БЕОГРАД, улица МИЛОША ПОЦЕРЦА 2
ПОЗ. | ОПИС РАДОВА |  | Јединица мере | Количина | Јединична цена | износ
4 | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
4.01 | Набавка материјала и поплочавање пода тоалета противклизним керамичким плочицама 1 класе, oтпорним на удар и хабање. Плочице се полажу лепљењем за подлогу на отворену фугу . Фуге залити фуген масом. Обрачун по м2.
|  |  | м2 | 15
4.02 | Набавка материјала и поплочавање зидова тоалета керамичким плочицама 1 класе, oтпорним на удар и хабање. Плочице се полажу лепљењем за подлогу лепком за керамику са отвореном фугом . Све оштре ивице зидова заштитити алуминијумским лајснама а фуге залити фуген масом. Обрачун по м2.
|  |  | м2 | 74.95
4.03 | Набавка материјала и облагање шпалетни отвора у зиду као и горње површине зидова тоалета који не иду до плафона керамичким плочицама ( ширине 18 цм ) које су употребљене за облагање зидова . Плочице се полажу лепљењем за подлогу лепком за керамику на отворену фугу . Фуге залити фуген масом. Обрачун по м'.
|  |  | м' | 12.3
4.03 | Набавка материјала и облагање шпалетни прозора керамичким плочицама ( ширине 25 цм ) које су употребљене за облагање зидова. Плочице се полажу лепљењем за подлогу лепком за керамику на отворену фугу . Фуге залити фуген масом. Обрачун по м'.
|  |  | м' | 12.3
4.00 Укупно динара | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ УКУПНО Укупно динара |  |  |  | Укупно динара | 0
В1 | БРОДАРСКА ШКОЛА БЕОГРАД | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН |  |  |  | Лист број:
| МУШКИ ТОАЛЕТ I II III СПРАТ | НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНО- ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА |  |  |  | 4
ОБЈЕКАТ: ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ - БЕОГРАД, улица МИЛОША ПОЦЕРЦА 2
ПОЗ. | ОПИС РАДОВА |  | Јединица мере | Количина | Јединична цена | износ
5.00 | РАЗНИ РАДОВИ
5.01 | Набавка и монтажа спуштених плафона од алуминујумских ламела на одговарајућој металној потконструкцији (Hanter Daglas) која се фиксира за међуспратну конструкцију са висином спуштања одабраном тако да сакрије развод канализационих хоризонтала испод плафона. Обрачун по м2 обухвата испоруку и монтажу ламела и потконструкције , ободне лајсне , остављање отвора за расвету , вентилационе решетке и ревизионе отворе.
|  |  | м2 | 15
5.02 | Израда хироизолације тоалета преко слоја за пад. Хидроизолација се подиже уз зидове 50 цм од пода. Предвиђена је употреба хидроизолационих премаза на бази цемента. Припрему подлоге хидроизолационе смесекао и само наношење извести у свему према упутству произвођача. На споју пода и зида у хидроизолациону масу утиснути мрежицу од алкално отпорних стаклених влакана. Обрачум по м2 изведене хидроизолације.
|  |  | м2 | 28.6
5.03 | Oбрада око продора канализационих вертикала кроз међуспратну таваницу . Предвиђена је употреба хидроизолационих премаза на бази цемента. Припрему подлоге, хидроизолационе смесе као и само наношење извести у свему према упутству произвођача. На споју пода и цеви у хидроизолациону масу утиснути мрежицу од алкално отпорних стаклених влакана. Обрачум по ком изведене хидроизолације.
|  |  | ком | 7 |  | 0
5.00 Укупно динара | РАЗНИ РАДОВИ УКУПНО Укупно динара |  |  |  | Укупно динара | 0
В1 | БРОДАРСКА ШКОЛА БЕОГРАД | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН |  |  |  | Лист број:
| МУШКИ ТОАЛЕТ I II III СПРАТ | НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНО- ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА |  |  |  | 5
ОБЈЕКАТ: ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ - БЕОГРАД, улица МИЛОША ПОЦЕРЦА 2
ПОЗ. | ОПИС РАДОВА |  | Јединица мере | Количина | Јединична цена | износ
6.00 | САНИТАРНА ОПРЕМА
OPŠTI OPIS | Све санитарне објекте арматуру и опрему Извођач уграђује на основу угледних примерака одобрених од стране надзорног органа, при чему ће се размотрити и могућност монтаже раније демонтиране санитарне опреме у ком случају се Извођачу признаје само утрошен рад . Сви нови елементи који се уграђују морају бити исправни, , пажљиво и стручно намонтирани и поврзани на инсталације без икаквих оштећења. Позицијом су обухваћена сва потребна штемовања, постављања пакница и типлова са потребним крпљењем. Сви завртњи употребљени за монтажу санитарних уређаја морају бити никловани.
6.06 | Набавка и уградња КОМПЛЕТ WC-а - високомонтажни водокотлић , напајање ½" (монтажа на зиду ) - PVC цев Ø40mm (веза водокотлић -WC шоља) - шрафовима за фиксирање WC шоље. - PVC одводним коленом са универзалном гумом Ø 90-100mm - керамичком WC шољом са одводом у под. - PVC даском за WC шољу Обрачун по комплету.
|  |  | ком | 2
6.07 | Набавка , уградња и повезивање писоара комплет. Зидни писоар за скривени увод воде , скривена веза ½” од испирача до писоара , гумени уводник у писоар Ø35 mm , PVC скривени сифон, холендер за повезивање на инсталацију . Обрачунава се по комплет опремљеном и намонтираном писоару.
|  |  | ком | 3
6.08 | Набавка и уградња керамичког умиваоника са металним одливним вентилом и сифоном за умиваоник Ø 32mm. Обрачун по комплет намонтираном умиваонику.
|  |  | ком | 2
6.09 | Набавка комплетне зидне јединице за испирање индивидуалних писоара са сензорским активирањем (IC-електрично напајање), са: - програматором са 4 опције подешавања уређаја - екстерним трансформатором 220/12V - електронским модулом - хидрауличким модулом - уградном кутијом и прибором Обрачунава се понамонтираном комплету.
|  |  | ком | 3
В1 | БРОДАРСКА ШКОЛА БЕОГРАД | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН |  |  |  | Лист број:
| МУШКИ ТОАЛЕТ I II III СПРАТ | НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНО- ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА |  |  |  | 6
ОБЈЕКАТ: ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ - БЕОГРАД, улица МИЛОША ПОЦЕРЦА 2
ПОЗ. | ОПИС РАДОВА |  | Јединица мере | Количина | Јединична цена | износ
6.00 | САНИТАРНА ОПРЕМА
6.10 | Набавка и уградња хромиране зидне батерије за мешање топле и хладне воде за умиваоник . Обрачун по комплет намонтираној батерији.
|  |  | ком | 2
6.00 Укупно динара | САНИТАРНА ОПРЕМА УКУПНО Укупно динара |  |  |  | Укупно динара | 0
В1 | БРОДАРСКА ШКОЛА БЕОГРАД | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  | Лист број:
| МУШКИ ТОАЛЕТ I II III СПРАТ | НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНО- ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА |  |  |  | 7
ОБЈЕКАТ: ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ - БЕОГРАД, улица МИЛОША ПОЦЕРЦА 2
ПОЗ. | ОПИС РАДОВА |  | Јединица мере | Количина | Јединична цена | износ
1.00 | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ |  |  |  |  | 0
2.00 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0
4.00 | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0
5.00 | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0
6.00 | САНИТАРНА ОПРЕМА |  |  |  |  | 0
| УКУПНО | Укупио Динара |  |  |  | 0
В2 | БРОДАРСКА ШКОЛА БЕОГРАД | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН |  |  |  | Лист број:
| ЖЕНСКИ ТОАЛЕТ I II III СПРАТ | НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНО-ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА |  |  |  | 1
ОБЈЕКАТ: ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ - БЕОГРАД, улица МИЛОША ПОЦЕРЦА 2
ПОЗ. | ОПИС РАДОВА |  | Јединица мере | Количина | Јединична цена | износ
Напомена:
Саставни део овог предрачуна су општи и посебни услови за извођење ових радова и технички опис
1 | РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ
1.01 | Демонтажа WC шоља и водокотлића и одлагање у магацин Инвеститора ради процене његове употребљивости и евентуалне поновне монтаже.
|  |  | ком | 3
1.02 | Демонтажа сливних решетки са сифоном и канализационим цевима којима су решетке повезане на канализациону мрежу са прикупљањем шута утоваром и одвозом на градску депонију
|  |  | ком | 2
1.03 | Демонтажа умиваоника за прање руку димензија и одлагање у магацин Инвеститора ради процене његове употребљивости и евентуалне поновне монтаже. Обрачун по комаду.
|  |  | ком | 2
1.04 | Рушење - разбијање подне облоге од керамичких плочица са свим слојевима до хидроизолације просечне дебљине 6 цм. Сав материјал од рушења изнети ван објекта. Ценом обухватити утовар шута превоз на депонију удаљену до 10 км. Надзорни орган може одлучити да се задржи неки од слојева. Обрачун по м2.
|  |  | м2 | 14
1.05 | Обијање облоге од керамичких плочица заједно са свим слојевима са зидова тоалета и чишћењем подлоге челичним четкама, прикупљањем утоваром и одвозом шута на депонију удаљену до 10 км. Обрачун по м2.
|  |  | м2 | 70.62
1.06 | Демонтажа зидних батерија и одлагање у магацин Инвеститора ради процене његове употребљивости и евентуалне поновне монтаже.
|  |  | ком | 3
1.07 | Демонтажа трокадера и одлагање у магацин Инвеститора ради процене његове употребљивости и евентуалне поновне монтаже.
|  |  | ком | 1
1.00 | РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ |  |  |  |  | 0
В2 | БРОДАРСКА ШКОЛА БЕОГРАД | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН |  |  |  | Лист број:
| ЖЕНСКИ ТОАЛЕТ I II III СПРАТ | НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНО-ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА |  |  |  | 2
ОБЈЕКАТ: ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ - БЕОГРАД, улица МИЛОША ПОЦЕРЦА 2
ПОЗ. | ОПИС РАДОВА |  | Јединица мере | Количина | Јединична цена | износ
2 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ
2.01 | Израда слоја за пад од цементног малтера.Слој извести у паду према подним решеткама, мин.дебљине слоја в=3.0 цм Слој је подлога за хидроизолацију. Обрачун по м2 са пердашењем.
|  |  | м2 | 14
2.02 | Малтерисање зидова тоалета машинским кречно-цементним малтером који се примењује на спољним зидовима . Подлога за наношење малтер треба да је чврста чиста и добро отпрашена. Малтерисање се врши набацивањем слоја d=2.0 цм машинског малтера и његовим пердашењем. Ценом обухватити помоћну скелу која се неће посебно признавати. Обрачун по м2 омалтерисане површине.
|  |  | м2 | 70.62
2.03 | Малтерисање шпалетни отвора у зиду тоалета као и горње површине зидова који не иду до плафона, машинским кречно-цементним малтером који се примењује на спољним зидовима . Подлога за наношење малтер треба да је чврста чиста и добро отпрашена. Малтерисање се врши набацивањем слоја d=2.0 цм машинског малтера и његовим пердашењем. Ценом обухватити помоћну скелу која се неће посебно признавати. Обрачун по м2 омалтерисане површине.
|  |  | м' | 14.8
2.00 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ УКУПНО
В2 | БРОДАРСКА ШКОЛА БЕОГРАД | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН |  |  |  | Лист број:
| ЖЕНСКИ ТОАЛЕТ I II III СПРАТ | НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНО-ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА |  |  |  | 3
ОБЈЕКАТ: ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ - БЕОГРАД, улица МИЛОША ПОЦЕРЦА 2
ПОЗ. | ОПИС РАДОВА |  | Јединица мере | Количина | Јединична цена | износ
3.00 | МОЛЕРСКИ РАДОВИ
3.01 | Припрема старих површина зидова и плафона просторије за спремачице за бојење. Припрема се састоји у уклањању фарбе која се одвојила од подлоге и попуњавању тако створених шупљина смесом за глетовање. После тога целу површину премазати средством за импрегнацију . Обрачун по м2 припремљене површине.
|  |  | м2 | 39.84
3.02 | Бојење старих зидова и плафона акрилном бојом у два премаза у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м2 бојене површине.
|  |  | м2 | 39.84
3.00 | МОЛЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО
4.00 | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
4.01 | Набавка материјала и поплочавање пода тоалета противклизним керамичким плочицама 1 класе, oтпорним на удар и хабање. Плочице се полажу лепљењем за подлогу на отворену фугу . Фуге залити фуген масом. Обрачун по м2.
|  |  | м2 | 15
4.02 | Набавка материјала и поплочавање зидова тоалета керамичким плочицама 1 класе, oтпорним на удар и хабање. Плочице се полажу лепљењем за подлогу лепком за керамику са отвореном фугом . Све оштре ивице зидова заштитити алуминијумским лајснама а фуге залити фуген масом. Обрачун по м2.
|  |  | м2 | 70.62
4.03 | Набавка материјала и облагање шпалетни отвора у зиду као и горње површине зидова тоалета који не иду до плафона керамичким плочицама ( ширине 18 цм ) које су употребљене за облагање зидова . Плочице се полажу лепљењем за подлогу лепком за керамику на отворену фугу . Фуге залити фуген масом. Обрачун по м'.
|  |  | м' | 14.8
4.04 | Набавка материјала и облагање шпалетни прозора керамичким плочицама ( ширине 25 цм ) које су употребљене за облагање зидова. Плочице се полажу лепљењем за подлогу лепком за керамику на отворену фугу . Фуге залити фуген масом. Обрачун по м'.
|  |  | м' | 11.4
4.00 | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ УКУПНО
В2 | БРОДАРСКА ШКОЛА БЕОГРАД | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН |  |  |  | Лист број:
| ЖЕНСКИ ТОАЛЕТ I II III СПРАТ | НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНО-ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА |  |  |  | 4
ОБЈЕКАТ: ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ - БЕОГРАД, улица МИЛОША ПОЦЕРЦА 2
ПОЗ. | ОПИС РАДОВА |  | Јединица мере | Количина | Јединична цена | износ
5.00 | РАЗНИ РАДОВИ
5.01 | Набавка и монтажа спуштених плафона од алуминујумских ламела на одговарајућој металној потконструкцији (Hanter Daglas) која се фиксира за међуспратну конструкцију са висином спуштања одабраном тако да сакрије развод канализационих хоризонтала испод плафона. Обрачун по м2 обухвата испоруку и монтажу ламела и потконструкције , ободне лајсне , остављање отвора за расвету , вентилационе решетке и ревизионе отворе.
|  |  | м2 | 14
5.02 | Израда хироизолације тоалета преко слоја за пад. Хидроизолација се подиже уз зидове 50 цм од пода. Предвиђена је употреба хидроизолационих премаза на бази цемента. Припрему подлоге хидроизолационе смесекао и само наношење извести у свему према упутству произвођача. На споју пода и зида у хидроизолациону масу утиснути мрежицу од алкално отпорних стаклених влакана. Обрачум по м2 изведене хидроизолације.
|  |  | м2 | 28.6
5.03 | Oбрада око продора канализационих вертикала кроз међуспратну таваницу . Предвиђена је употреба хидроизолационих премаза на бази цемента. Припрему подлоге, хидроизолационе смесе као и само наношење извести у свему према упутству произвођача. На споју пода и цеви у хидроизолациону масу утиснути мрежицу од алкално отпорних стаклених влакана. Обрачум по ком изведене хидроизолације.
|  |  | ком | 7
5.00 | РАЗНИ РАДОВИ УКУПНО
В2 | БРОДАРСКА ШКОЛА БЕОГРАД | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН |  |  |  | Лист број:
| ЖЕНСКИ ТОАЛЕТ I II III СПРАТ | НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНО-ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА |  |  |  | 5
ОБЈЕКАТ: ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ - БЕОГРАД, улица МИЛОША ПОЦЕРЦА 2
ПОЗ. | ОПИС РАДОВА |  | Јединица мере | Количина | Јединична цена | износ
6.00 | САНИТАРНА ОПРЕМА
OPŠTI OPIS | Све санитарне објекте арматуру и опрему Извођач уграђује на основу угледних примерака одобрених од стране надзорног органа, при чему ће се размотрити и могућност монтаже раније демонтиране санитарне опреме у ком случају се Извођачу признаје само утрошен рад . Сви нови елементи који се уграђују морају бити исправни, , пажљиво и стручно намонтирани и поврзани на инсталације без икаквих оштећења. Пошицијом су обухваћена сва потребна штемовања, постављања пакница и типлова са потребним крпљењем. Сви завртњи употребљени за монтажу санитарних уређаја морају бити никловани.
6.06 | Набавка и уградња КОМПЛЕТ WC-а - високомонтажни водокотлић , напајање ½" (монтажа на зиду ) - PVC цев Ø40mm (веза водокотлић -WC шоља) - шрафовима за фиксирање WC шоље. - PVC одводним коленом са универзалном гумом Ø 90-100mm - керамичком WC шољом са одводом у под. - PVC даском за WC шољу Обрачун по комплету.
|  |  | ком | 3
6.07 | Набавка , уградња и повезивање трокадера-праоника комплет . Комплет се састоји од керамичке шоље са нерђајућом решетком и батеријом за мешање топле и хлладне воде сапродуженом лулом. Обрачунава се по комплет опремљеном и намонтираном трокадеру.
|  |  | ком | 1
6.08 | Набавка и уградња керамичког умиваоника са металним одливним вентилом и сифоном за умиваоник Ø 32mm. Обрачун по комплет намонтираном умиваонику.
|  |  | ком | 2
6.09 | Набавка и уградња хромиране зидне батерије за мешање топле и хладне воде за умиваоник . Обрачун по комплет намонтираној батерији.
|  |  | ком | 2
6.10 | Набавка испорука и монтажа огледала вел.60/60 цм изнад умиваоника . Обрачун по ком.
|  |  | ком | 2
6.00 | САНИТАРНА ОПРЕМА УКУПНО
В2 | БРОДАРСКА ШКОЛА БЕОГРАД | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  | Лист број:
| ЖЕНСКИ ТОАЛЕТ I II III СПРАТ | НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНО-ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА |  |  |  | 6
ОБЈЕКАТ: ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ - БЕОГРАД, улица МИЛОША ПОЦЕРЦА 2
ПОЗ. | ОПИС РАДОВА |  | Јединица мере | Количина | Јединична цена | износ
1.00 | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ |  |  |  |  | 0
2.00 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0
3.00 | МОЛЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0
4.00 | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0
5.00 | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0
6.00 | САНИТАРНА ОПРЕМА |  |  |  |  | 0
| УКУПНО | Укупио Динара |  |  |  | 0
В3 | БРОДАРСКА ШКОЛА БЕОГРАД | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН |  |  |  | Лист број:
| ТОАЛЕТ ПЕРСОНАЛА I СПРАТ | НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНО-ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА |  |  |  | 1
ОБЈЕКАТ: ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ - БЕОГРАД, улица МИЛОША ПОЦЕРЦА 2
ПОЗ. | ОПИС РАДОВА |  | Јединица мере | Количина | Јединична цена | износ
Напомена:
Саставни део овог предрачуна су општи и посебни услови за извођење ових радова и технички опис
1 | РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ
1.01 | Демонтажа WC шоља и водокотлића и одлагање у магацин Инвеститора ради процене његове употребљивости и евентуалне поновне монтаже.
|  |  | ком | 1
1.02 | Демонтажа умиваоника за прање руку димензија и одлагање у магацин Инвеститора ради процене његове употребљивости и евентуалне поновне монтаже. Обрачун по комаду.
|  |  | ком | 1
1.04 | Демонтажа зидних батерија и одлагање у магацин Инвеститора ради процене његове употребљивости и евентуалне поновне монтаже.
|  |  | ком | 1
1.00 | РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ
В3 | БРОДАРСКА ШКОЛА БЕОГРАД | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН |  |  |  | Лист број:
| ТОАЛЕТ ПЕРСОНАЛА I СПРАТ | НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНО-ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА |  |  |  | 2
ОБЈЕКАТ: ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ - БЕОГРАД, улица МИЛОША ПОЦЕРЦА 2
ПОЗ. | ОПИС РАДОВА |  | Јединица мере | Количина | Јединична цена | износ
6.00 | САНИТАРНА ОПРЕМА
OPŠTI OPIS | Све санитарне објекте арматуру и опрему Извођач уграђује на основу угледних примерака одобрених од стране надзорног органа . Сви нови елементи који се уграђују морају бити исправни, , пажљиво и стручно намонтирани и поврзани на инсталације без икаквих оштећења. Пошицијом су обухваћена сва потребна штемовања, постављања пакница и типлова са потребним крпљењем. Сви завртњи употребљени за монтажу санитарних уређаја морају бити никловани.
6.01 | Набавка и уградња КОМПЛЕТ WC-а - високомонтажни водокотлић , напајање ½" (монтажа на зиду ) - PVC цев Ø40mm (веза водокотлић -WC шоља) - шрафовима за фиксирање WC шоље. - PVC одводним коленом са универзалном гумом Ø 90-100mm - керамичком WC шољом са одводом у под. - PVC даском за WC шољу Обрачун по комплету.
|  |  | ком | 1
6.02 | Набавка и уградња керамичког умиваоника са металним одливним вентилом и сифоном за умиваоник Ø 32mm. Обрачун по комплет намонтираном умиваонику.
|  |  | ком | 1
6.03 | Набавка и уградња хромиране зидне батерије за мешање топле и хладне воде за умиваоник . Обрачун по комплет намонтираној батерији.
|  |  | ком | 1
6.00 | САНИТАРНА ОПРЕМА УКУПНО
В3 | БРОДАРСКА ШКОЛА БЕОГРАД | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  | Лист број:
| ТОАЛЕТ ПЕРСОНАЛА I СПРАТ | НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНО-ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА |  |  |  | 3
ОБЈЕКАТ: ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ - БЕОГРАД, улица МИЛОША ПОЦЕРЦА 2
ПОЗ. | ОПИС РАДОВА |  | Јединица мере | Количина | Јединична цена | износ
1.00 | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ |  |  |  |  | 0
6.00 | САНИТАРНА ОПРЕМА |  |  |  |  | 0
| УКУПНО | Укупио Динара |  |  |  | 0
В4 | БРОДАРСКА ШКОЛА БЕОГРАД | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН |  |  |  | Лист број:
| ТОАЛЕТ ПЕРСОНАЛА ПРИЗЕМЉЕ | НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНО-ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА |  |  |  | 1
ОБЈЕКАТ: ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ - БЕОГРАД, улица МИЛОША ПОЦЕРЦА 2
ПОЗ. | ОПИС РАДОВА |  | Јединица мере | Количина | Јединична цена | износ
Напомена:
Саставни део овог предрачуна су општи и посебни услови за извођење ових радова и технички опис
1 | РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ
1.01 | Демонтажа WC шоља и водокотлића и одлагање у магацин Инвеститора ради процене његове употребљивости и евентуалне поновне монтаже.
|  |  | ком | 2
1.02 | Демонтажа умиваоника за прање руку димензија и одлагање у магацин Инвеститора ради процене његове употребљивости и евентуалне поновне монтаже. Обрачун по комаду.
|  |  | ком | 1
1.03 | Демонтажа зидних батерија и одлагање у магацин Инвеститора ради процене његове употребљивости и евентуалне поновне монтаже.
|  |  | ком | 1
1.04 | Обијање облоге од керамичких плочица заједно са свим слојевима са зидова тоалета на делу где је предвиђено провлачење инсталација водовода и електричне енергије и чишћењем подлоге челичним четкама, прикупљањем утоваром и одвозом шута на депонију удаљену до 10 км. Обрачун по м2.
|  |  | м2 | 1
1.00 | РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ
В4 | БРОДАРСКА ШКОЛА БЕОГРАД | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН |  |  |  | Лист број:
| ТОАЛЕТ ПЕРСОНАЛА ПРИЗЕМЉЕ | НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНО-ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА |  |  |  | 2
ОБЈЕКАТ: ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ - БЕОГРАД, улица МИЛОША ПОЦЕРЦА 2
ПОЗ. | ОПИС РАДОВА |  | Јединица мере | Количина | Јединична цена | износ
5.00 | РАЗНИ РАДОВИ
5.01 | Набавка и уградња преливног нископритисног бојлера од 8-10 литара за припрему топле воде и повезивање на батерију умиваоника. Бојлер је нискомонтажни предвиђен за монтажу испод умиваоника.
|  |  | ком | 1
5.02 | Набавка материјала и поплочавање зидова тоалета керамичким плочицама на месту проласка инсталација. Плочице се полажу лепљењем за подлогу лепком за керамику са отвореном фугом . Обрачун по м2.
|  |  | м2 | 1
5.00 | РАЗНИ РАДОВИ УКУПНО
В4 | БРОДАРСКА ШКОЛА БЕОГРАД | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН |  |  |  | Лист број:
| ТОАЛЕТ ПЕРСОНАЛА ПРИЗЕМЉЕ | НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНО-ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА |  |  |  | 3
ОБЈЕКАТ: ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ - БЕОГРАД, улица МИЛОША ПОЦЕРЦА 2
ПОЗ. | ОПИС РАДОВА |  | Јединица мере | Количина | Јединична цена | износ
6.00 | САНИТАРНА ОПРЕМА
OPŠTI OPIS | Све санитарне објекте арматуру и опрему Извођач уграђује на основу угледних примерака одобрених од стране надзорног органа . Сви нови елементи који се уграђују морају бити исправни, , пажљиво и стручно намонтирани и поврзани на инсталације без икаквих оштећења. Пошицијом су обухваћена сва потребна штемовања, постављања пакница и типлова са потребним крпљењем. Сви завртњи употребљени за монтажу санитарних уређаја морају бити никловани.
6.01 | Набавка и уградња КОМПЛЕТ WC-а - високомонтажни водокотлић , напајање ½" (монтажа на зиду ) - PVC цев Ø40mm (веза водокотлић -WC шоља) - шрафовима за фиксирање WC шоље. - PVC одводним коленом са универзалном гумом Ø 90-100mm - керамичком WC шољом са одводом у под. - PVC даском за WC шољу Обрачун по комплету.
|  |  | ком | 2
6.02 | Набавка и уградња ормарића димензија 75х85х490 са керамичким умиваоником и одговарајућим сифоном са могућношћу монтаже стојеће батерије . Обрачун по комплет намонтираном умиваонику.
|  |  | ком | 1
6.03 | Набавка испорука и монтажа огледала вел.60/75 цм изнад умиваоника . Обрачун по ком.
|  |  | ком | 1
6.00 | САНИТАРНА ОПРЕМА УКУПНО
В4 | БРОДАРСКА ШКОЛА БЕОГРАД | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  | Лист број:
| ТОАЛЕТ ПЕРСОНАЛА ПРИЗЕМЉЕ | НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНО-ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА |  |  |  | 4
ОБЈЕКАТ: ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ - БЕОГРАД, улица МИЛОША ПОЦЕРЦА 2
ПОЗ. | ОПИС РАДОВА |  | Јединица мере | Количина | Јединична цена | износ
1.00 | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ |  |  |  |  | 0
5.00 | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0
6.00 | САНИТАРНА ОПРЕМА |  |  |  |  | 0
| УКУПНО | Укупио Динара |  |  |  | 0
В5 | БРОДАРСКА ШКОЛА БЕОГРАД | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН |  |  |  | Лист број:
| ТОАЛЕТ ПРИЗЕМЉЕ | НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНО-ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА |  |  |  | 1
ОБЈЕКАТ: ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ - БЕОГРАД, улица МИЛОША ПОЦЕРЦА 2
ПОЗ. | ОПИС РАДОВА |  | Јединица мере | Количина | Јединична цена | износ
Напомена:
Саставни део овог предрачуна су општи и посебни услови за извођење ових радова и технички опис
6.00 | САНИТАРНА ОПРЕМА
OPŠTI OPIS | Све санитарне објекте арматуру и опрему Извођач уграђује на основу угледних примерака одобрених од стране надзорног органа, при чему ће се размотрити и могућност монтаже раније демонтиране санитарне опреме у ком случају се Извођачу признаје само утрошен рад . Сви нови елементи који се уграђују морају бити исправни, , пажљиво и стручно намонтирани и поврзани на инсталације без икаквих оштећења. Пошицијом су обухваћена сва потребна штемовања, постављања пакница и типлова са потребним крпљењем. Сви завртњи употребљени за монтажу санитарних уређаја морају бити никловани.
6.01 | Демонтажа WC шоља и водокотлића и одлагање у магацин Инвеститора ради процене његове употребљивости и евентуалне поновне монтаже.
|  |  | ком | 2
6.02 | Набавка и уградња КОМПЛЕТ WC-а - високомонтажни водокотлић , напајање ½" (монтажа на зиду ) - PVC цев Ø40mm (веза водокотлић -WC шоља) - шрафовима за фиксирање WC шоље. - PVC одводним коленом са универзалном гумом Ø 90-100mm - керамичком WC шољом са одводом у под. - PVC даском за WC шољу Обрачун по комплету.
|  |  | ком | 2
6.00 | САНИТАРНА ОПРЕМА УКУПНО
В5 | БРОДАРСКА ШКОЛА БЕОГРАД | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  | Лист број:
| ТОАЛЕТ ПРИЗЕМЉЕ | НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНО-ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА |  |  |  | 2
ОБЈЕКАТ: ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ - БЕОГРАД, улица МИЛОША ПОЦЕРЦА 2
ПОЗ. | ОПИС РАДОВА |  | Јединица мере | Количина | Јединична цена | износ
6.00 | САНИТАРНА ОПРЕМА |  |  |  |  | 0
| УКУПНО | Укупио Динара |  |  |  | 0
В6 | БРОДАРСКА ШКОЛА БЕОГРАД | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН |  |  |  | Лист број:
| КАБИНЕТ НАУТИЧКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА | НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНО-ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА |  |  |  | 1
ОБЈЕКАТ: ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ - БЕОГРАД, улица МИЛОША ПОЦЕРЦА 2
ПОЗ. | ОПИС РАДОВА |  | Јединица мере | Количина | Јединична цена | износ
Напомена:
Саставни део овог предрачуна су општи и посебни услови за извођење ових радова и технички опис
1 | РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ
1.01 | Изношење намештаја и опреме из кабинета пре почетка радова на адаптацији. Намештај се одлаже у просторију коју одреди инвеститот унутар објекта.
|  |  | комплет | 1
1.02 | Заштита подова прозора и улазних врата кабинета од прљања у периоду извођења радова постављањем заштитне фолије.
|  |  | м2 | 20
1.03 | Уношење намештаја и опреме кабинета наутичке групе предмета по завршетку адаптације.
|  |  | комплет | 1
1.00 | РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ
В6 | БРОДАРСКА ШКОЛА БЕОГРАД | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН |  |  |  | Лист број:
| КАБИНЕТ НАУТИЧКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА | НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНО-ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА |  |  |  | 2
ОБЈЕКАТ: ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ - БЕОГРАД, улица МИЛОША ПОЦЕРЦА 2
ПОЗ. | ОПИС РАДОВА |  | Јединица мере | Количина | Јединична цена | износ
5.00 | МОЛЕРСКИ РАДОВИ
5.01 | Припрема старих површина зидова кабинета наутичке групе предмета за бојење. Припрема се састоји у уклањању фарбе која се одвојила од подлоге и попуњавању тако створених шупљина смесом за глетовање. После тога целу површину премазати средством за импрегнацију . Обрачун по м2 припремљене површине.
|  |  | м2 | 44.94
5.02 | Бојење старих зидова и плафона акрилном бојом у два премаза у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м2 бојене површине.
|  |  | м2 | 44.94
5.03 | Глетовање зидова и плафона од гипс картонски плоча . Глетовање се изводи у два слоја .Први слој је обично дебљи јер се њиме прекривају све неравнине и због тога се за извођење првог слоја припрема гушћа мешавина. После сушења врши се шмирглање глетоване пoвршине а затим наношење другог слоја глета који је обично мање дебљине а самим тим припремљена мешавина ређа. После сушења другог слоја глета приступа се његовом шмирглању финијим папиром. Обрачун по м2 припремљене површине.
|  |  | м2 | 18
5.04 | Бојење зидова и плафона од гипскартоских плоча полудисперзивном бојом у два премаза. Боја се наноси ваљком а размак између наношенја првог и другог премаза је 4-6 сати зависно од временских услова. Обрачун по м2 бојене површине.
|  |  | м2 | 18
5.00 | МОЛЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО
В6 | БРОДАРСКА ШКОЛА БЕОГРАД | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН |  |  |  | Лист број:
| КАБИНЕТ НАУТИЧКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА | НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНО-ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА |  |  |  | 3
ОБЈЕКАТ: ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ - БЕОГРАД, улица МИЛОША ПОЦЕРЦА 2
ПОЗ. | ОПИС РАДОВА |  | Јединица мере | Количина | Јединична цена | износ
7.00 | РАЗНИ РАДОВИ
7.01 | Набавка и монтажа спуштених плафона од влагоотпорних гипс картонских плоча дебљине 12.5 мм на одговарајућој металној потконструкцији која се фиксира за међуспратну конструкцију са висином спуштања одабраном тако да сакрије развод канализационих хоризонтала. Обрачун по м2 обухвата испоруку и монтажу плоча и потконструкције, бандажирање спојница , остављање отвора за светиљке, инсталационе решетке и ревизије.
|  |  | м2 | 15
7.02 | Набавка и монтажа облоге вел. 50х30 цм од влагоотпорних гипс картонских плоча дебљине 12.5 мм на одговарајућој металној потконструкцији која се фиксира за постојећи зид тако да сакрије развод канализационе вертикале која иде по зиду од пода до плафона. Обрачун по м2 обухвата испоруку и монтажу плоча и потконструкције, бандажирање спојница , остављање отвора за светиљке, инсталационе решетке и ревизије.
|  |  | м2 | 3.41
7.00 | РАЗНИ РАДОВИ УКУПНО
В6 | БРОДАРСКА ШКОЛА БЕОГРАД | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  | Лист број:
| КАБИНЕТ НАУТИЧКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА | НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНО-ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА |  |  |  | 4
ОБЈЕКАТ: ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ - БЕОГРАД, улица МИЛОША ПОЦЕРЦА 2
ПОЗ. | ОПИС РАДОВА |  | Јединица мере | Количина | Јединична цена | износ
1.00 | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ |  |  |  |  | 0
5.00 | МОЛЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0
7.00 | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0
| УКУПНО | Укупио Динара |  |  |  | 0
В7 | БРОДАРСКА ШКОЛА БЕОГРАД | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН |  |  |  | Лист број:
| ТОАЛЕТ ПОДРУМ | НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНО-ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА |  |  |  | 1
ОБЈЕКАТ: ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ - БЕОГРАД, улица МИЛОША ПОЦЕРЦА 2
ПОЗ. | ОПИС РАДОВА |  | Јединица мере | Количина | Јединична цена | износ
Напомена:
Саставни део овог предрачуна су општи и посебни услови за извођење ових радова и технички опис
1 | РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ
1.01 | Обијање облоге од керамичких плочица заједно са свим слојевима са зидова тоалета око врата кабина и чишћењем подлоге челичним четкама, прикупљањем утоваром и одвозом шута на депонију удаљену до 10 км. Обрачун по м2.
|  |  | м2 | 1.2
1.02 | Обијање облоге од керамичких плочица заједно са свим слојевима са зидова тоалета испод бојлера и чишћењем подлоге челичним четкама, прикупљањем утоваром и одвозом шута на депонију удаљену до 10 км. Обрачун по м2.
|  |  | м2 | 0.75
1.04 | Демонтажа зарђале решетке са трокадера мокрог чвора . Обрачун по комаду демонтиране браварије са утоваром и одвозом депонију.
|  |  | ком | 1
1.05 | Демонтажа оштећеног поклопца подног сливника мокрог чвора . Обрачун по комаду демонтиране браварије са утоваром и одвозом депонију.
|  |  | ком | 1
1.00 | РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ
В7 | БРОДАРСКА ШКОЛА БЕОГРАД | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН |  |  |  | Лист број:
| ТОАЛЕТ ПОДРУМ | НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНО-ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА |  |  |  | 2
ОБЈЕКАТ: ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ - БЕОГРАД, улица МИЛОША ПОЦЕРЦА 2
ПОЗ. | ОПИС РАДОВА |  | Јединица мере | Количина | Јединична цена | износ
7.00 | РАЗНИ РАДОВИ
7.01 | Изравнавање зидова тоалета на местима где је уклоњена керамика малтерисањем машинским кречно-цементним малтером који се примењује на спољним зидовима . Подлога за наношење малтера треба да је чврста чиста и добро отпрашена. Малтерисање се врши набацивањем слоја d=1.0-2.0 цм машинског малтера и његовим пердашењем. Ценом обухватити помоћну скелу која се неће посебно признавати. Обрачун по м2 омалтерисане површине.
|  |  | м2 | 1.95
7.02 | Набавка материјала и поплочавање зидова тоалета око врата на кабинама керамичким плочицама 1 класе, по могућности истих као постојеће. Плочице се полажу лепљењем за подлогу лепком за керамику са отвореном фугом . Обрачун по м2.
|  |  | м2 | 1.2
7.03 | Набавка материјала и поплочавање зидова тоалета испод бојлера керамичким плочицама 1 класе, по могућности истих као постојеће. Плочице се полажу лепљењем за подлогу лепком за керамику са отвореном фугом . Обрачун по м2.
|  |  | м2 | 0.75
7.05 | Набавка и монтажа решетке трокадера од прохрома. Димензије решетке у свему према постојећој. Обрачун по комаду.
|  |  | ком | 1
7.06 | Набавка и монтажа решетке подног сливника од прохрома. Димензије решетке у свему према постојећој. Решетку за под фиксирати никлованим завртњима .Обрачун по комаду.
|  |  | ком | 2
7.07
7.00 | РАЗНИ РАДОВИ УКУПНО
В7 | БРОДАРСКА ШКОЛА БЕОГРАД | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  | Лист број:
| ТОАЛЕТ ПОДРУМ | НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНО-ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА |  |  |  | 3
ОБЈЕКАТ: ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ - БЕОГРАД, улица МИЛОША ПОЦЕРЦА 2
ПОЗ. | ОПИС РАДОВА |  | Јединица мере | Количина | Јединична цена | износ
1.00 | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ |  |  |  |  | 0
7.00 | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0
| УКУПНО | Укупио Динара |  |  |  | 0
В8 | БРОДАРСКА ШКОЛА БЕОГРАД | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН |  |  |  | Лист број:
| ТУШ КАБИНЕ ПОДРУМ | НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНО-ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА |  |  |  | 1
ОБЈЕКАТ: ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ - БЕОГРАД, улица МИЛОША ПОЦЕРЦА 2
ПОЗ. | ОПИС РАДОВА |  | Јединица мере | Количина | Јединична цена | износ
Напомена:
Саставни део овог предрачуна су општи и посебни услови за извођење ових радова и технички опис
1 | РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ
1.01 | Обијање оштећених керамичких плочица заједно са свим слојевима са зидова туш кабина и чишћење подлоге челичним четкама, прикупљањем утоваром и одвозом шута на депонију коју обезбеђује Извођач. Обрачун по м2.
|  |  | м2 | 0.5
1.02 | Рушење - разбијање подне облоге од оштећених керамичких плочица туш кабина са свим слојевима до хидроизолације просечне дебљине 6 цм. Сав материјал од рушења изнети ван објекта. Ценом обухватити утовар шута превоз на депонију коју обезбеђује Извођач радова. Надзорни орган може одлучити да се задржи неки од слојева. Обрачун по м2.
|  |  | м2 | 1
1.03 | Демонтажа оштећене зидне батерије женске туш кабине заједно са покретном ручном туш главом и клизним носачем. Обрачун по комаду демонтиране батерије са утоваром и одвозом депонију.
|  |  | ком | 1
1.04 | Демонтажа оштећене зидне батерије женске туш кабине заједно са покретном ручном туш главом и клизним носачем. Обрачун по комаду демонтиране батерије са утоваром и одвозом депонију.
|  |  | ком | 1
1.00 | РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ
В8 | БРОДАРСКА ШКОЛА БЕОГРАД | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН |  |  |  | Лист број:
| ТУШ КАБИНЕ ПОДРУМ | НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНО-ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА |  |  |  | 2
ОБЈЕКАТ: ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ - БЕОГРАД, улица МИЛОША ПОЦЕРЦА 2
ПОЗ. | ОПИС РАДОВА |  | Јединица мере | Количина | Јединична цена | износ
7.00 | РАЗНИ РАДОВИ
7.01 | Изравнавање зидова тоалета на местима где је уклоњена керамика малтерисањем машинским кречно-цементним малтером који се примењује на спољним зидовима . Подлога за наношење малтера треба да је чврста чиста и добро отпрашена. Малтерисање се врши набацивањем слоја d=1.0-2.0 цм машинског малтера и његовим пердашењем. Ценом обухватити помоћну скелу која се неће посебно признавати. Обрачун по м2 омалтерисане површине.
|  |  | м2 | 0.5
7.02 | Изравнавање подних слојева туш кабине на местима где је уклоњена керамика.Слој извести у паду према подним решеткама, мин.дебљине слоја в=3.0 цм Слој је подлога за хидроизолацију. Обрачун по м2 са пердашењем.
|  |  | м2 | 1
7.03 | Израда хироизолације тоалета преко слоја за пад. Хидроизолација се подиже уз зидове 50 цм од пода. Предвиђена је употреба хидроизолационих премаза на бази цемента. Припрему подлоге хидроизолационе смесекао и само наношење извести у свему према упутству произвођача. На споју пода и зида у хидроизолациону масу утиснути мрежицу од алкално отпорних стаклених влакана. Обрачум по м2 изведене хидроизолације.
|  |  | м2 | 1.5
7.04 | Набавка материјала и поплочавање зидова тоалета око врата на кабинама керамичким плочицама 1 класе, по могућности истих као постојеће. Плочице се полажу лепљењем за подлогу лепком за керамику са отвореном фугом . Обрачун по м2.
|  |  | м2 | 0.5
7.05 | Набавка материјала и поплочавање зидова тоалета испод бојлера керамичким плочицама 1 класе, по могућности истих као постојеће. Плочице се полажу лепљењем за подлогу лепком за керамику са отвореном фугом . Обрачун по м2.
|  |  | м2 | 1
7.05 | Набавка и монтажа зидне батерије женске туш кабине заједно са успонским и покретним ручним тушем. Обрачун по комаду.
|  |  | ком | 1
7.00 | РАЗНИ РАДОВИ УКУПНО
В8 | БРОДАРСКА ШКОЛА БЕОГРАД | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  | Лист број:
| ТУШ КАБИНЕ ПОДРУМ | НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНО-ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА |  |  |  | 3
ОБЈЕКАТ: ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ - БЕОГРАД, улица МИЛОША ПОЦЕРЦА 2
ПОЗ. | ОПИС РАДОВА |  | Јединица мере | Количина | Јединична цена | износ
1.00 | РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ |  |  |  |  | 0
7.00 | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0
| УКУПНО | Укупио Динара |  |  |  | 0
В | ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНО ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА МОКРИХ ЧВОРОВА
НА ОБЈЕКТУ ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ
У УЛИЦИ МИЛОША ПОЦЕРЦА 2 У БЕОГРАДУ
№ | [5 empty] | износ
1 | МУШКИ ТОАЛЕТ III SPRAT |  |  |  |  | 0
2 | ŽENSКИ ТОАЛЕТ III SPRAT |  |  |  |  | 0
3 | МУШКИ ТОАЛЕТ II SPRAT |  |  |  |  | 0
4 | ŽENSКИ ТОАЛЕТ II SPRAT |  |  |  |  | 0
5 | МУШКИ ТОАЛЕТ I SPRAT |  |  |  |  | 0
6 | ŽENSКИ ТОАЛЕТ I SPRAT |  |  |  |  | 0
7 | ТОАЛЕТ ПЕРСОНАЛА I СПРАТ |  |  |  |  | 0
8 | ТОАЛЕТ ПЕРСОНАЛА ПРИЗЕМЉЕ |  |  |  |  | 0
9 | ТОАЛЕТ ПРИЗЕМЉЕ |  |  |  |  | 0
10 | КАБИНЕТ НАУТИЧКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА |  |  |  |  | 0
11 | ТОАЛЕТ ПОДРУМ |  |  |  |  | 0
12 | ТУШ КАБИНЕ ПОДРУМ |  |  |  |  | 0
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПЛАНИРАНИХ РАДОВА |  |  |  | 0