## Sheet10
Rb | Id narudžbine | Katalog | Kataloški broj | Opis dobra | Količina | Jedinična cena | Ukupna cena | Naziv institucije - mesto isporuke | Adresa - mesto isporuke | Primalac isporuke | Email
1 | 73403 | Hach Lange | #LCK303 | Ammonium cuvette test measuring range 2.0-47 mg/l NH4-N | 1 |  | 0 | Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu | Trg Dositeja Obradovića 6 21000 Novi Sad | Dušan Milovanović | dusanmilovanovic@uns.ac.rs
2 | 73404 | Hach Lange | #56275 | STOPCOCK GREASE, 75G TUBE | 1 |  | 0 | Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu | Trg Dositeja Obradovića 6 21000 Novi Sad | Dušan Milovanović | dusanmilovanovic@uns.ac.rs
3 | 73405 | Hach Lange | #1416369 | Lithium hydroxide powder pillow for BOD determination, pk/100 | 1 |  | 0 | Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu | Trg Dositeja Obradovića 6 21000 Novi Sad | Dušan Milovanović | dusanmilovanovic@uns.ac.rs
4 | 73406 | Hach Lange | #LCK114 | COD cuvette test measuring range 150-1000 mg/l | 1 |  | 0 | Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu | Trg Dositeja Obradovića 6 21000 Novi Sad | Dušan Milovanović | dusanmilovanovic@uns.ac.rs
5 | 73407 | Hach Lange | #LCI500 | COD cuvette test - ISO 15705 measuring range 0-150 mg/l | 1 |  | 0 | Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu | Trg Dositeja Obradovića 6 21000 Novi Sad | Dušan Milovanović | dusanmilovanovic@uns.ac.rs
6 | 73408 | Hach Lange | #2272600 | REAGENT SET, CHLORIDE F/DT KIT | 1 |  | 0 | Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu | Trg Dositeja Obradovića 6 21000 Novi Sad | Dušan Milovanović | dusanmilovanovic@uns.ac.rs
7 | 73409 | Hach Lange | #1407699 | Chlorine, total PP; 100/pkg (DPD) 5 ml sample | 1 |  | 0 | Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu | Trg Dositeja Obradovića 6 21000 Novi Sad | Dušan Milovanović | dusanmilovanovic@uns.ac.rs
8 | 74149 | Hach Lange | #2432309 | BART-Tester, Iron Related Bacteria (pk/9) | 10 |  | 0 | Institut za vodoprivredu`Jaroslav Černi` a.d.u Beogradu | Jaroslava Černog 80 11000 Beograd | Milan Dimkić | headoffice@jcerni.co.rs
9 | 87767 | Hach Lange | #E41M006 | ISE25Cu-9 Ion Selective Electrode, Copper, Screw Cap (Radiometer Analytical) | 1 |  | 0 | Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina-ITMNS u Beogradu | Franše d Eperea 86 11000 Beograd | Mirjana Stojanović | m.stojanovic@itnms.ac.rs
10 | 87768 | Hach Lange | #E21M001 | REF251 Reference Electrode, Red Rod, Double Junction, Banana plug (Radiometer Analytical) | 1 |  | 0 | Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina-ITMNS u Beogradu | Franše d Eperea 86 11000 Beograd | Mirjana Stojanović | m.stojanovic@itnms.ac.rs
11 | 87769 | Hach Lange | #A94L114 | CL114 Electrode Cable S7/coax 1m/BNC (Radiometer Analytical) | 1 |  | 0 | Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina-ITMNS u Beogradu | Franše d Eperea 86 11000 Beograd | Mirjana Stojanović | m.stojanovic@itnms.ac.rs
12 | 87770 | Hach Lange | #S16M001 | RENOVO.N Cleaning Solution for General Contaminants (Radiometer Analytical), 250 mL | 1 |  | 0 | Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina-ITMNS u Beogradu | Franše d Eperea 86 11000 Beograd | Mirjana Stojanović | m.stojanovic@itnms.ac.rs
13 | 89934 | Hach Lange | #S11M002 | ph 4 standard | 1 |  | 0 | Institut za proučavanje lekovitog bilja `Josif Pančić` u Beogradu | Tadeuša Košćuška 1 11000 Beograd | Sofija Đorđević | sdjordjevic@mocbilja.rs
14 | 89935 | Hach Lange | #S11M004 | pH 7 standard | 1 |  | 0 | Institut za proučavanje lekovitog bilja `Josif Pančić` u Beogradu | Tadeuša Košćuška 1 11000 Beograd | Sofija Đorđević | sdjordjevic@mocbilja.rs
15 | 89936 | Hach Lange | #S51M002 | Standard | 1 |  | 0 | Institut za proučavanje lekovitog bilja `Josif Pančić` u Beogradu | Tadeuša Košćuška 1 11000 Beograd | Sofija Đorđević | sdjordjevic@mocbilja.rs
Total |  |  |  |  | 24 |  | 0