## Sheet10
Rb | Id narudžbine | Katalog | Kataloški broj | Opis dobra | Količina | Jedinična cena | Ukupna cena | Naziv institucije - mesto isporuke | Adresa - mesto isporuke | Primalac isporuke | Email
1 | 88241 | Agilent | #8491A-010 | 10 dB Coaxial Fixed Attenuator, DC to 12.4 GHz; Frequency Range: DC to 12.4 GHz ; Maximum SWR: 1.2 to 4 GHz, 1.3 to 12.4 GHz; Maximum Input Power: 2 W (average), 100 W (peak); Connector: Type-N male, female | 2 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Братислав Миловановић | bratislav.milovanovic@elfak.ni.ac.rs
2 | 88242 | Agilent | #8491A-020 | 20 dB Coaxial Fixed Attenuator, DC to 12.4 GHz; Frequency Range: DC to 12.4 GHz; Maximum SWR: 1.2 to 4 GHz, 1.3 to 12.4 GHz; Maximum Input Power: 2 W (average), 100 W (peak); Connector: Type-N male, female | 2 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Братислав Миловановић | bratislav.milovanovic@elfak.ni.ac.rs
3 | 89215 | Agilent | #N9010A-P07 | Preamplifier, 7 GHz, N9010A EXA signal analyzer Option; Frequency range: 100 kHz to 7 GHz; Gain: +35 dB; Noise figure: Noise figure: 11 dB (100 kHz to 3.6 GHz) 9 dB (3.6 GHz to 7 GHz); Displayed average noise level with preamp: –163 dBm/Hz | 1 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Југослав Јоковић | jugoslav.jokovic@elfak.ni.ac.rs
4 | 89216 | Agilent | #N9010A-EA3 | Electronic Attenuator, 3.6 GHz, N9010A EXA signal analyzer Option; Frequency range: 9 Hz to 3.6 GHz; Step size: 1 dB; Range: 0 to 24 dB; Full range including mechanical attenuation: 84 dB | 1 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Југослав Јоковић | jugoslav.jokovic@elfak.ni.ac.rs
5 | 91746 | Agilent | #959701-902 | Eclipse Plus C18,2.1 x 150mm, 5um | 1 |  | 0 | Медицински факултет у Новом Саду | Хајдук Вељкова 3 21000 Нови Сад | Момир Миков | drmik@eunet.rs
6 | 91747 | Agilent | #821125-936 | Eclipse Plus C18 Grd,2.1 x 12.5mm, 5um,4pk | 2 |  | 0 | Медицински факултет у Новом Саду | Хајдук Вељкова 3 21000 Нови Сад | Момир Миков | drmik@eunet.rs
7 | 91748 | Agilent | #820999-901 | High Perf. ZORBAX Guard Fittings Kit | 1 |  | 0 | Медицински факултет у Новом Саду | Хајдук Вељкова 3 21000 Нови Сад | Момир Миков | drmik@eunet.rs
8 | 92583 | Agilent | #990967-902 | Eclipse XDB-C18 4.6x250, 5 mikrometer, Analytical HPLC column | 1 |  | 0 | Технолошки факултет у Лесковацу | Булевар ослобођења 124 16000 Лесковац | Михајло Станковић | mstankovic_99@yahoo.com
9 | 92584 | Agilent | #5185-5831 | Econofilters, Regen. cellulose 25/45, 200/PK | 1 |  | 0 | Технолошки факултет у Лесковацу | Булевар ослобођења 124 16000 Лесковац | Михајло Станковић | mstankovic_99@yahoo.com
10 | -92585 | Agilent | #659045047 | Regen. Cellulose filter membranes 47/45 100/PK | 1 |  | 0 | Технолошки факултет у Лесковацу | Булевар ослобођења 124 16000 Лесковац | Михајло Станковић | mstankovic_99@yahoo.com
11 | 92959 | Agilent | #5982-3036 OPT | Solid phase kolonice Agilent | 1 |  | 0 | Технолошки факултет у Новом Саду | Булевар Цара Лазара 1 21000 Нови Сад | Биљана Пајин | pajinb@tf.uns.ac.rs
12 | 93296 | Agilent | #5182-0732 | Screw vials,bl caps,PTFE/red spta,500pk | 1 |  | 0 | Институт за низијско шумарство и животну средину у Новом Саду | Антона Чехова 13 - ПФ 117 21000 Нови Сад | Бојана Клашња | bklasnja@uns.ac.rs
13 | 93297 | Agilent | #5182-0729 | Screw cap septa, 100/pk | 5 |  | 0 | Институт за низијско шумарство и животну средину у Новом Саду | Антона Чехова 13 - ПФ 117 21000 Нови Сад | Бојана Клашња | bklasnja@uns.ac.rs
14 | 93298 | Agilent | #9301-0722 | 11mm Plastic vial rack, 5/PK | 1 |  | 0 | Институт за низијско шумарство и животну средину у Новом Саду | Антона Чехова 13 - ПФ 117 21000 Нови Сад | Бојана Клашња | bklasnja@uns.ac.rs
15 | 93299 | Agilent | #5183-2042 | Syringe, 100ul tapered, FN 23-26s/42/HP | 1 |  | 0 | Институт за низијско шумарство и животну средину у Новом Саду | Антона Чехова 13 - ПФ 117 21000 Нови Сад | Бојана Клашња | bklasnja@uns.ac.rs
16 | 93300 | Agilent | #9300-0311 | Leak detector 8oz | 1 |  | 0 | Институт за низијско шумарство и животну средину у Новом Саду | Антона Чехова 13 - ПФ 117 21000 Нови Сад | Бојана Клашња | bklasnja@uns.ac.rs
17 | 93301 | Agilent | #5183-4759-100 | No-Stick Adv Green Inlt Septa 11mm 100pk | 1 |  | 0 | Институт за низијско шумарство и животну средину у Новом Саду | Антона Чехова 13 - ПФ 117 21000 Нови Сад | Бојана Клашња | bklasnja@uns.ac.rs
18 | 93302 | Agilent | #5181-3317 | Glass wool | 1 |  | 0 | Институт за низијско шумарство и животну средину у Новом Саду | Антона Чехова 13 - ПФ 117 21000 Нови Сад | Бојана Клашња | bklasnja@uns.ac.rs
19 | 93303 | Agilent | #5982-9110 | 12 Port Vacuum Extraction Manifold Assy | 1 |  | 0 | Институт за низијско шумарство и животну средину у Новом Саду | Антона Чехова 13 - ПФ 117 21000 Нови Сад | Бојана Клашња | bklasnja@uns.ac.rs
20 | 93304 | Agilent | #12131001 | Adapters-1, 3 and 6ml, 15/pk | 1 |  | 0 | Институт за низијско шумарство и животну средину у Новом Саду | Антона Чехова 13 - ПФ 117 21000 Нови Сад | Бојана Клашња | bklasnja@uns.ac.rs
21 | 93305 | Agilent | #12109206 | Bond Elut Plexa, 200mg, 6ml, 30/pk | 6 |  | 0 | Институт за низијско шумарство и животну средину у Новом Саду | Антона Чехова 13 - ПФ 117 21000 Нови Сад | Бојана Клашња | bklasnja@uns.ac.rs
22 | 93306 | Agilent | #12102099 | Bond Elut C18, 100mg 3ml, 50/pk | 2 |  | 0 | Институт за низијско шумарство и животну средину у Новом Саду | Антона Чехова 13 - ПФ 117 21000 Нови Сад | Бојана Клашња | bklasnja@uns.ac.rs
23 | 93307 | Agilent | #5185-5831 | Econofilter,Regen.Cellulose 25/45,200/PK | 1 |  | 0 | Институт за низијско шумарство и животну средину у Новом Саду | Антона Чехова 13 - ПФ 117 21000 Нови Сад | Бојана Клашња | bklasnja@uns.ac.rs
24 | 93354 | Agilent | #5181-3361 | Syringe 10ul T/FN/PTFE tip 23-26s/42/HP | 1 |  | 0 | Институт за низијско шумарство и животну средину у Новом Саду | Антона Чехова 13 - ПФ 117 21000 Нови Сад | Бојана Клашња | bklasnja@uns.ac.rs
25 | 93356 | Agilent | #5181-1270 | 250 ul Inserts with Polymer Feet,100/pk | 10 |  | 0 | Институт за низијско шумарство и животну средину у Новом Саду | Антона Чехова 13 - ПФ 117 21000 Нови Сад | Саша Орловић | sasao@uns.ac.rs
26 | 93585 | Agilent | #U1232A | True RMS 6000 count handheld DMM-multimetar, Agilent | 1 |  | 0 | Институт за мултидисциплинарна истраживања у Београду | Кнеза Вишеслава 1 11000 Београд | Мирјана Вијатовић-Петровић | miravijat@yahoo.com
27 | 95012 | Agilent | #5188-5397 | Liner, helix single taper, deactivated | 1 |  | 0 | Институт за водопривреду`Јарослав Черни` а.д.у Београду | Јарослава Черног 80 11000 Београд | Милан Димкић | headoffice@jcerni.co.rs
28 | 95013 | Agilent | #5040-4667 | Ergonomic manual Crimper for 11mm caps | 1 |  | 0 | Институт за водопривреду`Јарослав Черни` а.д.у Београду | Јарослава Черног 80 11000 Београд | Милан Димкић | headoffice@jcerni.co.rs
29 | 95014 | Agilent | #5040-4668 | Ergonomic manual deCapper for 11 mm caps | 1 |  | 0 | Институт за водопривреду`Јарослав Черни` а.д.у Београду | Јарослава Черног 80 11000 Београд | Милан Димкић | headoffice@jcerni.co.rs
30 | 95015 | Agilent | #9301-0722 | 11 mm Plastic vial rack, 5/Pk | 1 |  | 0 | Институт за водопривреду`Јарослав Черни` а.д.у Београду | Јарослава Черног 80 11000 Београд | Милан Димкић | headoffice@jcerni.co.rs
31 | 95016 | Agilent | #5190-2279 | MS Analyzed Kit Amb Screew PTFE/Si 100/pk | 1 |  | 0 | Институт за водопривреду`Јарослав Черни` а.д.у Београду | Јарослава Черног 80 11000 Београд | Милан Димкић | headoffice@jcerni.co.rs
32 | 95104 | Agilent | #6310001200 | GTA partnd graphite tubes, 10/pk | 1 |  | 0 | Технолошки факултет у Новом Саду | Булевар Цара Лазара 1 21000 Нови Сад | Биљана Шкрбић | biljana@tf.uns.ac.rs
33 | 95105 | Agilent | #9910028200 | Vials,conical,polyethylene, 2 mL,1000/p | 1 |  | 0 | Технолошки факултет у Новом Саду | Булевар Цара Лазара 1 21000 Нови Сад | Биљана Шкрбић | biljana@tf.uns.ac.rs
34 | 95106 | Agilent | #5185-5950A | Screw vials with caps and septa 100/pk | 5 |  | 0 | Технолошки факултет у Новом Саду | Булевар Цара Лазара 1 21000 Нови Сад | Биљана Шкрбић | biljana@tf.uns.ac.rs
35 | 95107 | Agilent | #5183-4694 | Liner,splitless,taper,glaswl,deactivated | 1 |  | 0 | Технолошки факултет у Новом Саду | Булевар Цара Лазара 1 21000 Нови Сад | Биљана Шкрбић | biljana@tf.uns.ac.rs
36 | 95114 | Agilent | #5188-2759 | UltraClean headspace screw cap, 18 mm, silver aluminum, magnetic cap, PTFE/silicone septa (top white, bottom blue), 100/pk | 1 |  | 0 | Институт за прехрамбене технологије у Новом Саду | Булевар цара Лазара 1 21000 Нови Сад | Јованка Левић | jovanka.levic@fins.uns.ac.rs
37 | 95247 | Agilent | #2140-0813 | Deuterium lamp, 1100DAD/MWD longlife | 1 |  | 0 | Фармацеутски факултет у Београду | Војводе Степе 459 11000 Београд | Нада Ковачевић | nada.kovacevic@pharmacy.bg.ac.rs
38 | 95815 | Agilent | #5182-0717 | Certified Polypropylene Screw Caps with Integrated Septa, 100/pk | 1 |  | 0 | Медицински факултет у Нишу | Браће Тасковића 81 18000 Ниш | Душан Соколовић | soko@medfak.ni.ac.rs
39 | 95816 | Agilent | #5188-6591 | Screw Top Vials with Fixed Inserts, clear, 100/pk | 1 |  | 0 | Медицински факултет у Нишу | Браће Тасковића 81 18000 Ниш | Душан Соколовић | soko@medfak.ni.ac.rs
40 | 95871 | Agilent | #5067-1553 | RRLC In-line filter,4.6mm,0.2um filter | 1 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Душан Миловановић | dusanmilovanovic@uns.ac.rs
41 | 95872 | Agilent | #G1316-87300 | Capillary, 0.17x90mm 1/16 in male/male | 1 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Душан Миловановић | dusanmilovanovic@uns.ac.rs
42 | 95873 | Agilent | #G1316-87323 | SST Capillary 170x0.17mm, m/m, n-s/n-s | 1 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Душан Миловановић | dusanmilovanovic@uns.ac.rs
43 | 95874 | Agilent | #927975-902 | Eclipse XDB-C18, 4.6x50mm, 1.8um, 600bar | 1 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Душан Миловановић | dusanmilovanovic@uns.ac.rs
44 | 95875 | Agilent | #5185-5830 | Econofilter,Regen,Cellulose 25/20,200/PK | 1 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Душан Миловановић | dusanmilovanovic@uns.ac.rs
45 | -95876 | Macherey-Nagel | #729007 | Econofilter,PTFE Membrane 25/20,100/PK | 2 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Душан Миловановић | dusanmilovanovic@uns.ac.rs
46 | 95877 | Agilent | #5182-0733 | Screw top 2ml vials, green caps, 500/pk | 1 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Душан Миловановић | dusanmilovanovic@uns.ac.rs
47 | 95878 | Agilent | #5181-1267 | Syringe, 10ul tapered, FN 23-26s/42/HP | 1 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Душан Миловановић | dusanmilovanovic@uns.ac.rs
48 | 95879 | Agilent | #5982-3036 | OPT Polymer - Box, 50x 3ml tubes, 60 mg | 1 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Душан Миловановић | dusanmilovanovic@uns.ac.rs
49 | 95880 | Agilent | #5183-4693 | Liner,splitless,tapr,glswool deactivated | 1 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Душан Миловановић | dusanmilovanovic@uns.ac.rs
50 | 95881 | Agilent | #5188-2759 | UltraClean 18mm screwcap w/septa 100pk | 1 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Душан Миловановић | dusanmilovanovic@uns.ac.rs
51 | 95929 | Agilent | #5067-1515 | Protein 80 Plus LabChip kit (za Agilent 2100 Bioanalyzer) | 1 |  | 0 | Институт за прехрамбене технологије у Новом Саду | Булевар цара Лазара 1 21000 Нови Сад | Анамарија Мандић | anamarija.mandic@fins.uns.ac.rs
52 | 96424 | Agilent | #959701-906 | Agilent ZORBAX Eclipse Plus C8 Guard Column, 2.1 x 150mm, 5um | 1 |  | 0 | Медицински факултет у Нишу | Браће Тасковића 81 18000 Ниш | Бранислава Коцић | kocicb@yahoo.com
53 | 96694 | Agilent | #5067-1517 | Protein 230 kit For rapid sizing and quantitation of 250 protein samples from 14 to 230 kDa. Kit contains 25 protein chips, 1 electrode cleaning chip, reagents, 1 syringe and quick start guide. | 1 |  | 0 | Институт за прехрамбене технологије у Новом Саду | Булевар цара Лазара 1 21000 Нови Сад | Александра Торбица | aleksandra.torbica@fins.uns.ac.rs
54 | 96789 | Agilent | #5067-1548 | Agilent Small RNA Assay | 1 |  | 0 | Медицински факултет у Новом Саду | Хајдук Вељкова 3 21000 Нови Сад | Момир Миков | drmik@eunet.rs
55 | 96931 | Agilent | #429715183-4321 | Strg Vial Kit, 4ml, 15x45 Amber, 13-425 Cap | 1 |  | 0 | Институт за проучавање лековитог биља `Јосиф Панчић` у Београду | Тадеуша Кошћушка 1 11000 Београд | Татјана Марковић | tmarkovic@mocbilja.rs
56 | 97023 | Agilent | #5185-5831 | Syringe Econofilter, Regenerated Cellulose, 25-mm diameter; 0.45-um porosity, 200/pk | 1 |  | 0 | Фармацеутски факултет у Београду | Војводе Степе 459 11000 Београд | Даница Агбаба | danica@pharmacy.bg.ac.rs
57 | 97762 | Agilent | #5185-5950A | Screw vials with caps and septa, 100/pk | 2 |  | 0 | Институт за хемију, технологију и металургију у Београду | Његошева 12 11000 Београд | Драгана Ђорђевић | dragadj@chem.bg.ac.rs
58 | 97763 | Agilent | #5183-2085 | Conical Glass Inserts,Pulled-point glass inserts (250uL, 100/pk) | 2 |  | 0 | Институт за хемију, технологију и металургију у Београду | Његошева 12 11000 Београд | Драгана Ђорђевић | dragadj@chem.bg.ac.rs
59 | 97764 | Agilent | #5190-5269 | Syringe filters: Econofltr Nyln 13m 0.2um 1000/pk | 1 |  | 0 | Институт за хемију, технологију и металургију у Београду | Његошева 12 11000 Београд | Драгана Ђорђевић | dragadj@chem.bg.ac.rs
60 | 97765 | Agilent | #5190-5265 | Syringe filters: Econofltr PTFE 13m 0.2um 1000/pk | 1 |  | 0 | Институт за хемију, технологију и металургију у Београду | Његошева 12 11000 Београд | Драгана Ђорђевић | dragadj@chem.bg.ac.rs
61 | 98899 | Agilent | #8005-0915 | PM kit 2690 (D)/2695(D) WAT | 2 |  | 0 | Институт за хигијену и технологију меса у Београду | Каћанског 13 11000 Београд | Лазар Турубатовић | lazar@inmesbgd.com
62 | 98941 | Agilent | #5182-0731 | septa, PTFE/red silicone,8,7mm 100/pk | 10 |  | 0 | Институт за биолошка истраживања `Синиша Станковић` у Београду | 29. новембар 142 11060 Београд | Бранка Винтерхалтер | horvat@ibiss.bg.ac.rs
63 | 98978 | Agilent | #880975-202 | Zorbax SB-C18 semi-prep column (9.4x250 mm, 5μm) | 1 |  | 0 | Фармацеутски факултет у Београду | Војводе Степе 459 11000 Београд | Зоран Максимовић | zmaksim1@pharmacy.bg.ac.rs
64 | 99417 | Agilent | #G1969-85000 | G1969-85000:ESI-L Low Concentration Tuning Mix, 100mL, Agilent | 2 |  | 0 | Природноматематички факултет у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 3 21000 Нови Сад | Неда Мимица-Дукић | neda.mimica-dukic@dh.uns.ac.rs
65 | 99418 | Agilent | #5182-0732 | 5182-0732:Certified screw top vial convenience pack, clear, PTFE/red rubber septa | 2 |  | 0 | Природноматематички факултет у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 3 21000 Нови Сад | Неда Мимица-Дукић | neda.mimica-dukic@dh.uns.ac.rs
66 | 99419 | Agilent | #5185-5831 | 5185-5831:Econofilterm Regen. cellulose 25/45, 200/pk | 5 |  | 0 | Природноматематички факултет у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 3 21000 Нови Сад | Неда Мимица-Дукић | neda.mimica-dukic@dh.uns.ac.rs
67 | 99420 | Agilent | #5182-0731 | 5182-0731:Certified septa for wide opening screw caps, PTFE/red silicone,100/pk | 2 |  | 0 | Природноматематички факултет у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 3 21000 Нови Сад | Неда Мимица-Дукић | neda.mimica-dukic@dh.uns.ac.rs
68 | 99687 | Agilent | #8005-0915 | PM kit 2690 (D)/2695(D) | 1 |  | 0 | Институт за хигијену и технологију меса у Београду | Каћанског 13 11000 Београд | Лазар Турубатовић | lazar@inmesbgd.com
69 | 99708 | Agilent | #5610124800 | Hollow cathode lamp (katodna lampa za atomski spektrofotometar) Pb, Agilent Technologies/ DSP Chromatography | 1 |  | 0 | Природноматематички факултет у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 3 21000 Нови Сад | Иштван Бикит | bikit@df.uns.ac.rs
70 | 99709 | Agilent | #5610128800 | Hollow cathode lamp (katodna lampa za atomski spektrofotometar) Zn, Agilent Technologies/ DSP Chromatography | 1 |  | 0 | Природноматематички факултет у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 3 21000 Нови Сад | Иштван Бикит | bikit@df.uns.ac.rs
71 | 99750 | Agilent | #51855950A | Autosapler vials 2mL with screw cap and septa-100 kom/pak | 10 |  | 0 | Институт за хигијену и технологију меса у Београду | Каћанског 13 11000 Београд | Лазар Турубатовић | lazar@inmesbgd.com
72 | 100070 | Agilent | # 79925OE-58K | LiChrospher 100 RP-18E 5um, 4.0 x 250mm 3/pk (5021-1845 cartridge holder required (AC)) | 1 |  | 0 | Институт за проучавање лековитог биља `Јосиф Панчић` у Београду | Тадеуша Кошћушка 1 11000 Београд | Вања Тадић | vtadic@mocbilja.rs
73 | 100269 | Agilent | #927975-902 | Zorbax Eclipse XDB-C18, 4.6x50mm, 1.8um | 1 |  | 0 | Природноматематички факултет у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 3 21000 Нови Сад | Неда Мимица-Дукић | neda.mimica-dukic@dh.uns.ac.rs
74 | 100270 | Agilent | #5182-0731 | PTFE/red silicone rubber sepra 100/pk | 3 |  | 0 | Природноматематички факултет у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 3 21000 Нови Сад | Неда Мимица-Дукић | neda.mimica-dukic@dh.uns.ac.rs
75 | 100824 | Agilent | #959994-902 | ZORBAX Eclipse Plus C18, 4.6 x 150 mm 1.8 um | 1 |  | 0 | Институт за проучавање лековитог биља `Јосиф Панчић` у Београду | Тадеуша Кошћушка 1 11000 Београд | Катарина Шавикин | ksavikin@mocbilja.rs
76 | 100921 | Agilent | #727975-902 | Agilent Extend C18,4.6x50mm,1.8um, 600bar | 1 |  | 0 | Институт за прехрамбене технологије у Новом Саду | Булевар цара Лазара 1 21000 Нови Сад | Павле Јованов | pavle.jovanov@fins.uns.ac.rs
77 | 101433 | Agilent | #G1946-85021 | Ammonium formate 3153 ppm in water | 1 |  | 0 | Институт за хемију, технологију и металургију у Београду | Његошева 12 11000 Београд | Влатка Вајс | vvajs@chem.bg.ac.rs
78 | 101434 | Agilent | #G1969-85001 | API-TOF Reference Mass Solution Kit | 1 |  | 0 | Институт за хемију, технологију и металургију у Београду | Његошева 12 11000 Београд | Влатка Вајс | vvajs@chem.bg.ac.rs
79 | 101435 | Agilent | # 5182-0732 | Certified screw top vial convenience pack, clear vials, PTFE/red rubber septa, blue caps, 500/pk | 1 |  | 0 | Институт за хемију, технологију и металургију у Београду | Његошева 12 11000 Београд | Влатка Вајс | vvajs@chem.bg.ac.rs
80 | 101541 | Agilent | #990967-202 | ZORBAX Eclipse XDB-C18 9.4 x 250 semiprep column | 1 |  | 0 | Институт за хемију, технологију и металургију у Београду | Његошева 12 11000 Београд | Влатка Вајс | vvajs@chem.bg.ac.rs
81 | 101580 | Agilent | #G1946-85021 | Ammonium formate, 3153 ppm in water | 1 |  | 0 | Природноматематички факултет у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 3 21000 Нови Сад | Велимир Попсавин | velimir.popsavin@dh.uns.ac.rs
82 | 101581 | Agilent | #G1969-85000 | ESI-L Low Concentration Tuning Mix, 100 mL | 1 |  | 0 | Природноматематички факултет у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 3 21000 Нови Сад | Велимир Попсавин | velimir.popsavin@dh.uns.ac.rs
83 | 101582 | Agilent | #5185-5831 | Econofilter, Regen Cellulose 24/45, 200/pk | 1 |  | 0 | Природноматематички факултет у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 3 21000 Нови Сад | Велимир Попсавин | velimir.popsavin@dh.uns.ac.rs
84 | 101724 | Agilent | #959963-302 | Eclipse Plus C18, 3.0x150 mm, 3.5 um | 1 |  | 0 | Медицински факултет у Нишу | Браће Тасковића 81 18000 Ниш | Гордана Коцић | kocicrg@yahoo.co.uk
85 | 101725 | Agilent | #959963-306 | Eclipse Plus C8, 3.0x150 mm, 3.5 um | 1 |  | 0 | Медицински факултет у Нишу | Браће Тасковића 81 18000 Ниш | Гордана Коцић | kocicrg@yahoo.co.uk
86 | 101726 | Agilent | #5185-5950A | Screw vials with caps and septa 100/pk | 5 |  | 0 | Медицински факултет у Нишу | Браће Тасковића 81 18000 Ниш | Гордана Коцић | kocicrg@yahoo.co.uk
Note on B11: Stavka prebačena u lot: 20576-Lot576-Macherey-Nagel-standard;promena kataloskog broja -Promena kat.br.
Note on B19: izmena kataloškog broja -Promena količina.
Note on B46: Stavka prebačena u lot: 20576-Lot576-Macherey-Nagel-standard
Note on B61: -Promena kat.br.