ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд

Немањина 22-26

Јавна набавка број: **ЈНМВ/02-2015/У**

На основу члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12 и 14/15), Наручилац упућује

**ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ**

**у поступку јавне набавке мале вредности**

Назив и адреса Наручиоца: **ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд, Немањина 22-26, 11000 Београд**

Врста Наручиоца: **Остало**

Интернет страница Наручиоца: **www.piu.rs**

Врста поступка јавне набавке: **Јавна набавка мале вредности**

Број јавне набавке: **ЈНМВ/02-2015/У**

Врста предмета јавне набавке: **Набавка услуга**

Предмет јавне набавке: **Услуге годишњег прегледа и сервисирања дизел агрегата.**

Ознака и назив из Општег речника набавке: 50532000 – Услуге поправке и одржавања електричних уређаја, апарата и припадајуће опреме.

Контакт особа:Дејан Домановић

**За предметну јавну набавку Наручилац није дужан да припреми Конкурсну документацију, већ само Позив за подношење понуда (члан 6. Правилника о обавезним елементима Конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова). Овај Позив за подношење понуда можете преузети у електронском формату са интернет странице Наручиоца:** http://www.piu.rs/**, као и на Порталу јавних набавки, интернет адреса:** <http://www.portal.ujn.gov.rs/>**.**

**1.** Критеријум за оцену понуда: **Најнижа понуђена цена**

**2. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

Дизел агрегат марке **“Teksan” DGS 450 kVA**

**Месечни сервис**

|  |  |
| --- | --- |
| **Р.бр.** | **Назив** |
| **1** | Провера цурења уља, воде, горива |
| **2** | Провера нивоа уља |
| **3** | Провера нивоа течности за хлађење |
| **4** | Провера нивоа горива у резервоару |
| **5** | Провера система за проток горива |
| **6** | Провера нивоа електролита у батеријама |
| **7** | Провера исправности пумпе за тр. горива |
| **8** | Визуелни преглед цурења из вод. пумпе |
| **9** | Визуелни преглед ел. инсталације |
| **10** | Потврдити да ли је селективни прекидач у положају АУТО |
| **11** | Потврдити да ли је прекидач за аларм у нормалном положају |
| **12** | Провера да ли се појавио црвени застој на пречистачу |
| **13** | Провера индикатора вакуума на пречистачу ваздуха  |
| **14** | Провера система за усисавање и извлачење ваздуха |
| **15** | Провера запрљаности хладњака |
| **16** | Провера погонског каиша |
| **17** | Провера стања напуњености батерија |
| **18** | Провера густине електролита у батерији |
| **19** | Провера батерије од корозије |
| **20** | Провера пуњење батерије и струјно пуњење |
| **21** | Провера напона |
| **22** | Провера да ли има запрљано на алтернатору |
| **23** | Провера контролно сигналних елемената |
| **24** | Провера ненормалних вибрација у току рада |
| **25** | Испустити воду из хватача кондензата |
| **26** | Испустити воду из таложника |
| **27** | Испитати рад ДЕА под оптерећењем |
| **28** | Испитати стање прекидача и осигурача |

Шестомесечни сервис

|  |  |
| --- | --- |
| **Р.бр.** | **Назив** |
| **1** | Провера каишн. и каиша (да ли су оштећени) |
| **2** | Провера концентрац. течности за хлађење |
| **3** | Провера стања система за усисавање ваздуха |
| **4** | Провера флекс. везе сис. за исп. изд. гасова |
| **5** | Провера стања изолације издувних гасова |
| **6** | Провера прич. провод. тамо где се померају |
| **7** | Провера рада ел. аларма и сигурносних уређаја |
| **8** | Провера енергетских каблова и веза |
| **9** | Провера филтера за ваздух и евентуална замена |
| **10** | Провера затегнутости нос. завртњ. и амортизера |
| **11** | Провера протока / пролазности славине |
| **12** | Испустити талог из резервоара горива |
| **13** | Испитати конт. батер. од кор. и њихову затегнутост |
| **14** | Очистити ротор и статор ген. компр. ваздуха |
| **15** | Очистити/пребрисати ел. ормане у просторији |
| **16** | Провера вентил. за хлађење (да ли је оштећено) |
| **17** | Провера хладњака и канала за довод ваздуха |
| **18** | Провера запушења издувне инсталације |
| **19** | Провера висилица и носача издув. инстал. |
| **20** | Провера намотаја и електро веза |
| **21** | Провера рада главног прекидача |
| **22** | Очистити спољашности хладњака и жалузина |
| **23** | Очистити машину |
| **24** | Замена филтера за гориво |
| **25** | Замена филтера за уље |
| **26** | Замена моторног уља |
| **27** | Провера торзионог ублаживача вибрација |
| **28** | Замена расхладне течности / антифриза (на 3 године) |
| **29** | Урадити тест под пуним оптерећењем (на 6 месеци) |

НАПОМЕНА:

**-Рок плаћања: 45 дана од дана испостављања исправне фактуре и записника (књига одржавања и редовног прегледа) о извршеном месечном сервису x10 и шестомесечном сервису x2.**

**-Место извршења услуга: НТП Звездара, Вељка Дугошевића 54, Београд**

**-Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања**

**3.** Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава Обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12 и 14/15):

**а.)** да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

**б.)** да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

**в.)** да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

**г.)** да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

**д.)** да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и којом гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

**Испуњеност обавезних услова Понуђач доказује достављањем: Изјаве (која је дата у наставку овог Позива) којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове.**

**4.** Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: Вељка Дугошевића 54, Звездара, 11000 Београд, са назнаком: **"Понуда за јавну набавку мале вредности број ЈНМВ/02-2015/У"**.

На полеђини коверте (пошиљке) треба навести назив и адресу понуђача.

**Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до 25.05.2015.** године до **12 часова.**

Неблаговременом понудомће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио након истека рока за подношење понуда.

Неблаговремене понуде Службеник за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.

**5. Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 25.05.2015.** године у **12:30** **часова**, **на адреси Наручиоца:** Вељка Дугошевића 54, Звездара, 11000 Београд.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.

**6.** Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

**7.** Подаци о називу, адреси и интернет страници државног органа или организације, где се могу благовремено добити исправни подаци:

- Пореским обавезама – Пореска управа (Министарства финансија и привреде, Републике Србије), Саве Машковића 3-5, Београд. Интернет адреса: <http://www.poreskauprava.gov..rs/>**.** Посредством државног органа Пореске управе, могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе, о пореским обавезама које администрирају ови органи.

- Заштити животне средине – Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а, Београд. Интернет адреса: <http://www.sepa.gov.rs/>(Министарство енерфетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије, Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса: <http://www.merz.gov.rs/>).

- Заштити при запошлљавањи, условима рада – Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса: <http://www.minrzs.gov.rs/>.

**7.** Сву комуникацију са заинтересованим лицима и понуђачима обавља комисија за јавну набавку, у времену од 7:30 до 15:30 часова, e-mail: tender@piu.rs.

***Прилог 1:***

**ОБРАЗАЦ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧУ**

|  |
| --- |
| **ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Услуге годишњег прегледа и сервисирања дизел агрегата** **БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ЈНМВ/02-2015/У** |
| **ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ** |
| **Назив**  |  |
| **Седиште** |  |
| **Овлашћено лице за потписивање уговора** |  |
| **Особа за контакт** |  |
| **Телефон** |  |
| **Телефакс** |  |
| **Електронска пошта** |  |
| **Рачун** |  |
| **Матични број** |  |
| **ПИБ** |  |
| **ПОНУДУ ПОДНОСИ:****А) Самостално** |
| **Б) Са подизвођачем** |
| **В) Као заједничку понуду** |

**Напомена: У прилогу овог обрасца обавезно доставити копију споразума којим се учесници заједничке понуде међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење набавке.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Потпис овлашћеног лица понуђача |
|  |  |  |
|  |  м.п.  |  |

***Прилог 2:***

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН**

**У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012 и 14/15), у поступку јавне набавке мале вредности број **ЈНМВ/02-2015/У**, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу

**И З Ј А В У**

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

испуњава све услове у складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, и то да:

**1)** је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

**2)** он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

**3)** му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

**4)** је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

**5)** поштује обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и којом гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

**Напомена:** У случају заједничке понуде, сваки понуђач учесник у заједничкој понуди мора испуњавати услове под редним бројевима 1, 2, 3, 4 и 5.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Потпис овлашћеног лица понуђача |
|  |  |  |
|  |  м.п.  |  |

**Напомена:** Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира у довољном броју примерака и попуни за носиоца посла групе понуђача, као и за сваког члана групе понуђача појединачно.

***Прилог 3:***

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**са структуром цена**

**Понуда бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Понуђач (у случају заједничке понуде навести и називе учесника у заједничкој понуди):

Као овлашћени представник понуђача, у складу са конкурсном документацијом за предметни поступак јавне набавке **Услуге годишњег прегледа и сервисирања дизел агрегата**, **ЈНМВ/02-2015/У**, подносим понуду како следи:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број** | **Опис посла** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** |
| **1.** | **Услуге месечног сервиса** | 10 |  |  |
| **2.** | **Услуге шестомесечног сервиса** | 2 |  |  |
| **УКУПНО (1+2):** |  |

Рок важења понуде:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана отварања понуде.

(*не краћи од 60 дана*).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Потпис овлашћеног лица понуђача |
|  |  |  |
|  |  м.п.  |  |