## Sheet10
No | Id | Catalogue | Catalogue number | Description of the goods | Quantitiy | Unit price | Total price | Name of the Institution - the place of delivery | Address | Person recieving delivery | Email
1 | 184652 | Boeco | #boe 5157000 | Brojac kolonija CC-1 (RSD) | 1 |  | 0 | Пољопривредни факултет у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 8 21000 Нови Сад | Сава Бунчић | buncic_sava@hotmail.com
2 | 184653 | Boeco | #BOE 5190370 | Laboratorijski stoni pH metar sa drzacem za elektrodu i puferima za kalibraciju (RSD) | 1 |  | 0 | Пољопривредни факултет у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 8 21000 Нови Сад | Сава Бунчић | buncic_sava@hotmail.com
3 | 184654 | Boeco | #BOE 5095626 | Elektroda za pH metar staklena 0...14 pH, 0...100 stepeni, with BNC plug, 1 m cable (RSD) | 1 |  | 0 | Пољопривредни факултет у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 8 21000 Нови Сад | Сава Бунчић | buncic_sava@hotmail.com
4 | 184655 | Boeco | #LMS 61046404 | Automatska bireta po Pelletu 50 ml, teflonska slavina, komplet sa bocom (RSD) | 1 |  | 0 | Пољопривредни факултет у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 8 21000 Нови Сад | Сава Бунчић | buncic_sava@hotmail.com
5 | 184656 | Boeco | #BOE 9900000 | Automatski elektronski pipetor za pipete od 0.1 do 100 ml (RSD) | 1 |  | 0 | Пољопривредни факултет у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 8 21000 Нови Сад | Сава Бунчић | buncic_sava@hotmail.com
6 | 184657 | Boeco | #BOE 9700525 | Dispenzer za boce 0.5 do 2.5 ml (RSD) | 1 |  | 0 | Пољопривредни факултет у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 8 21000 Нови Сад | Сава Бунчић | buncic_sava@hotmail.com
7 | 184658 | Boeco | #BOE 9701050 | Dispenzer za boce 1 do 5 ml (RSD) | 1 |  | 0 | Пољопривредни факултет у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 8 21000 Нови Сад | Сава Бунчић | buncic_sava@hotmail.com
8 | 184659 | Boeco | #BOE 9702100 | Dispenzer za boce 2 do 10 ml (RSD) | 1 |  | 0 | Пољопривредни факултет у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 8 21000 Нови Сад | Сава Бунчић | buncic_sava@hotmail.com
9 | 198024 | Boeco | #OS-20 | Orbitalni Shaker, BOECO ((sifra38436000)) (EUR) | 1 |  | 0 | Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић у Београду | 29. новембар 142 11060 Београд | Мирко Томић | mitomic@ibiss.bg.ac.rs
10 | 198097 | Boeco | #BOE 9610010 | Automatska varijabilna mikropipeta SA serije, (0,5-10ul), autoklavijabilna, BOECKEL (RSD) | 1 |  | 0 | Факултет ветеринарске медицине у Београду | Булевар ослобођења бр. 18, 11000 Београд | Витомир Ћупић | vcupic@vet.bg.ac.rs
11 | 198098 | Boeco | #BOE 9610100 | Automatska varijabilna mikropipeta SA serije, (10-100ul), autoklavijabilna, BOECKEL (RSD) | 1 |  | 0 | Факултет ветеринарске медицине у Београду | Булевар ослобођења бр. 18, 11000 Београд | Витомир Ћупић | vcupic@vet.bg.ac.rs
12 | 205125 | Boeco | #BOE 8055000 | Vortex mixer V-1 plus (RSD) | 10 |  | 0 | Факултет ветеринарске медицине у Београду | Булевар ослобођења бр. 18, 11000 Београд | Витомир Ћупић | vcupic@vet.bg.ac.rs
13 | 213709 | Boeco | #BAS 31 | ANALITIÄŒKA VAGA BAS serija (Proizvođač: BOECO, Nemačka. Vage serije BAS predstavljaju standardni nivo analitičkih vaga. Opremljene su iluminacionim LCD displejom. Preciznost merenja vage je određena internom kalibracijom, u zavisnosti od vremen | 1 |  | 0 | Факултет ветеринарске медицине у Београду | Булевар ослобођења бр. 18, 11000 Београд | Ружица Ашанин | ruza@vet.bg.ac.rs
14 | 215630 | Boeco | #BAS31 | Analitička vaga, Sa 4 decimalna mesta, max. kapacitet 220 g, min. opterećenje 0.01 g, veličina tasa 85 mm, vreme stabilizacije 3.5 s , ((38311100)) (RSD) | 1 |  | 0 | Технолошко-металуршки факултет у Београду | Карнегијева 4 11000 Београд | Ђорђе Јанаћковић | nht@tmf.bg.ac.rs
15 | 220883 | Boeco | #BOE 8707500 | Destilator: WATER STILLS Boeco WS7500, Distillate flow rate aprox 7,5 l/h ((sifra 38000000)) (EUR) | 1 |  | 0 | Пољопривредни факултет у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 8 21000 Нови Сад | Бранко Маринковић | branko@polj.uns.ac.rs
16 | 224906 | Boeco | #BOE 5000.930 | Trinokularni invertni mikroskop BIB-100/T (EUR) | 1 |  | 0 | Стоматолошки факултет у Београду | Др Суботића 8 11000 Београд | Јелена Милашин | jelena_milasin@yahoo.com
17 | 224907 | Boeco | #BOE 1800.819 | Kamera za mikroskop HDCE-90D(9 Mpixel) (EUR) | 1 |  | 0 | Стоматолошки факултет у Београду | Др Суботића 8 11000 Београд | Јелена Милашин | jelena_milasin@yahoo.com
18 | 225773 | Boeco | #BOE 30103 | BOECO HAND REFRACTOMETER. Saccharic Concentration 0-32 %; Resolution: 0,2 %. ((SIFRA 38300000)) (EUR) | 1 |  | 0 | Агрономски факултет у Чачаку | Цара Душана 34 32000 Чачак | Иван Глишић | glishoo@yahoo.com
19 | 233918 | Boeco | #BOE 8036000 | Waterbath PWB-4, without lid, 220V, 50/60 Hz (RSD) | 1 |  | 0 | Технолошки факултет у Новом Саду | Булевар Цара Лазара 1 21000 Нови Сад | Владимир Срдић | srdicvv@uns.ac.rs
20 | 233919 | Boeco | #BOE 8036001 | Gabled plastic lid (RSD) | 1 |  | 0 | Технолошки факултет у Новом Саду | Булевар Цара Лазара 1 21000 Нови Сад | Владимир Срдић | srdicvv@uns.ac.rs
21 | 236094 | Boeco | #BOE 9610010 | &quot;Automatska varijabilna mikropipeta SA serije, (0.5-10ul), autoklavijabilna&quot; (RSD) | 1 |  | 0 | Факултет ветеринарске медицине у Београду | Булевар ослобођења бр. 18, 11000 Београд | Снежана Булајић | snezab@vet.bg.ac.rs
22 | 236095 | Boeco | #BOE 9610100 | &quot;Automatska varijabilna mikropipeta SA serije, (10-100ul), autoklavijabilna&quot; (RSD) | 1 |  | 0 | Факултет ветеринарске медицине у Београду | Булевар ослобођења бр. 18, 11000 Београд | Снежана Булајић | snezab@vet.bg.ac.rs