## Sheet10
No | Id | Catalogue | Catalogue number | Description of the goods | Quantitiy | Unit price | Total price | Name of the Institution - the place of delivery | Address | Person recieving delivery | Email
1 | 67347 | Fluke | #5626-15-J | Secondary standard PRT, FLUKE, model 5626-15-J (1000 evra) + 2609 Spare Case (EUR) | 1 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Владимир Вујичић | vujicicv@uns.ac.rs
2 | 123196 | Fluke | #1895831 | Fluke-87V digitalni multimetar (sifra 38341300) (EUR) | 1 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Горан Ристић | goran.ristic@elfak.ni.ac.rs
3 | 123197 | Fluke | #2252699 | Fluke-179 + STD CAL digitalni multimetar (sifra 38341300) (EUR) | 1 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Горан Ристић | goran.ristic@elfak.ni.ac.rs
4 | 123199 | Fluke | #1895820 | Fluke TL75-1 merne sonde (sifra 31224400) (EUR) | 1 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Горан Ристић | goran.ristic@elfak.ni.ac.rs
5 | 123200 | Fluke | #4421103 | Fluke TL76 merne sonde (sifra 31224400) (EUR) | 1 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Горан Ристић | goran.ristic@elfak.ni.ac.rs
6 | 125492 | Fluke | #FLUIXTFPQ3PHH001 | Fluke 434 Power Quality Analyzer ((38300000)) (RSD) | 1 |  | 0 | Електротехнички факултет у Београду | Булевар Краља Александра 73 11000 Београд | Миомир Костић | kostic@etf.rs
7 | 136102 | Fluke | #FLUKE 324 | Digital clip-on measuring instrument ((Å¡ifra 38300000)) (EUR) | 1 |  | 0 | Институт за телекомуникације и електронику &quot;ИРИТЕЛ&quot; а.д.у Београду | Батајнички пут 23 11080 Београд | Мирослав Лазић | mlazic@iritel.com
8 | 141328 | Fluke | #787-2105 | Fluke CNX Temperature with Free PC adaptor Kit (RS Components) ((sifra RD04)) (RSD) | 1 |  | 0 | Институт за нуклеарне науке `Винча` | Мике Петровића Аласа 12 11001 Београд | Срђан Петровић | petrovs@vinca.rs
9 | 164729 | Fluke | #190-104 | Osciloskop FLUKE 190 - 104/AM/S (USD) | 1 |  | 0 | Електротехнички институт &quot;Никола Тесла&quot; а.д. у Београду | Косте Главинића 8а 11000 Београд | Жарко Јанда | janda@ieent.org
10 | 167859 | Fluke | #FLUIXTDMMSFL17X2 | Digitalni multimetar FLUKE (RSD) | 2 |  | 0 | ЛОЛА Институт у Београду | Кнеза Вишеслава 70а 11000 Београд | Владимир Квргић | vladimir.kvrgic@li.rs
11 | 167860 | Fluke | #FLUIXTEPROCLAMPF | Amper kljeÅ¡ta FLUKE (RSD) | 2 |  | 0 | ЛОЛА Институт у Београду | Кнеза Вишеслава 70а 11000 Београд | Владимир Квргић | vladimir.kvrgic@li.rs
12 | 167861 | Fluke | #FLUIXTTEMPFL56X1 | IR Bezkontaktni merač temperature FLUKE (RSD) | 1 |  | 0 | ЛОЛА Институт у Београду | Кнеза Вишеслава 70а 11000 Београд | Владимир Квргић | vladimir.kvrgic@li.rs
13 | 167862 | Fluke | #FLUIXTEPROINSTL8 | Instrument za merenje otpora izolacije FLUKE (RSD) | 1 |  | 0 | ЛОЛА Институт у Београду | Кнеза Вишеслава 70а 11000 Београд | Владимир Квргић | vladimir.kvrgic@li.rs
14 | 167863 | Fluke | #FLUIKTEPROETEST2 | Tester redosleda faza FLUKE (RSD) | 1 |  | 0 | ЛОЛА Институт у Београду | Кнеза Вишеслава 70а 11000 Београд | Владимир Квргић | vladimir.kvrgic@li.rs
15 | 167864 | Fluke | #FLUIKTEPRODIST05 | Laserski daljinomer FLUKE (RSD) | 1 |  | 0 | ЛОЛА Институт у Београду | Кнеза Вишеслава 70а 11000 Београд | Владимир Квргић | vladimir.kvrgic@li.rs
16 | 167865 | Fluke | #GWIXXPSGPR3510HD | Linearno DC napajanje 0-35V, 10A GWInstek (RSD) | 1 |  | 0 | ЛОЛА Институт у Београду | Кнеза Вишеслава 70а 11000 Београд | Владимир Квргић | vladimir.kvrgic@li.rs
17 | 167993 | Fluke | #00 | VB-500 4-CHANNEL VIBRATION METER / DATALOGGER (RSD) | 1 |  | 0 | Технички факултет у Чачаку | Светог Саве 65 32000 Чачак | Радомир Славковић | slavkovic@tfc.kg.ac.rs
18 | 183213 | Fluke | #FLUKE 376 | Multimetar sa strujnim kljeÅ¡tima FLUKE 376 (RSD) | 1 |  | 0 | Електротехнички институт &quot;Никола Тесла&quot; а.д. у Београду | Косте Главинића 8а 11000 Београд | Драгана Наумовић-Вуковић | dragananv@ieent.org
19 | 185095 | Fluke | #FLUKE 43B | Input CharacteristicsInput impedance 1 MÎ©, 20 pF Voltage rating 600V rms, CAT III V/A/Hz DisplayTrue-rms voltage (ac + dc) Ranges: 5.000 V, 50.00 V, 500.0 V, 1250 V* Accuracy: Â±(1% + 10 counts) True-rms current (ac + ac) Ranges: | 1 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Драган Поповић | dpopov@uns.ac.rs
20 | 189082 | Fluke | #124372 - 62 | Fluke 87-5/EUR Digital-Multimeter (EUR) | 2 |  | 0 | Електротехнички институт &quot;Никола Тесла&quot; а.д. у Београду | Косте Главинића 8а 11000 Београд | Саша Милић | s-milic@ieent.org
21 | 189083 | Fluke | #120605 - 62 | Fluke 175 Digital-Multimeter (EUR) | 5 |  | 0 | Електротехнички институт &quot;Никола Тесла&quot; а.д. у Београду | Косте Главинића 8а 11000 Београд | Саша Милић | s-milic@ieent.org
22 | 189084 | Fluke | #101268 - 62 | Fluke 376 Digital-Multimeter (EUR) | 2 |  | 0 | Електротехнички институт &quot;Никола Тесла&quot; а.д. у Београду | Косте Главинића 8а 11000 Београд | Саша Милић | s-milic@ieent.org
23 | 189085 | Fluke | #101793 - 62 | Fluke 190-062 2-channel hand-held oscilloscope (EUR) | 2 |  | 0 | Електротехнички институт &quot;Никола Тесла&quot; а.д. у Београду | Косте Главинића 8а 11000 Београд | Саша Милић | s-milic@ieent.org
24 | 191918 | Fluke | #1018351 | FLUKE 9062 - TESTER, PHASE ROTATION, 2HZ - 400HZ (EUR) | 1 |  | 0 | Електротехнички институт &quot;Никола Тесла&quot; а.д. у Београду | Косте Главинића 8а 11000 Београд | Саша Милић | s-milic@ieent.org
25 | 192209 | Fluke | #106149 - 62 | Fluke Ti100 , 9 Hz thermography camera, -20 to +250 Â°C, 160 x 120 pix bolometer matrix (EUR) | 1 |  | 0 | Електротехнички институт &quot;Никола Тесла&quot; а.д. у Београду | Косте Главинића 8а 11000 Београд | Саша Милић | s-milic@ieent.org
26 | 200690 | Fluke | #17712 | Multimetar Fluke 114 (RSD) | 1 |  | 0 | Институт за нуклеарне науке `Винча` | Мике Петровића Аласа 12 11001 Београд | Војислав Спасојевић | vojas@vinca.rs
27 | 207282 | Fluke | #FLUIXTDMMSFL28X4 | Fluke 287/FVF multimeter combo kit (EUR) | 1 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Зоран Радовић | zradovic@ff.bg.ac.rs
28 | 208057 | Fluke | #913268 | FLUKE 561, IR-Thermometer (EUR) | 1 |  | 0 | Архитектонски факултет у Београду | Булевар Краља Александра 73/2 11000 Београд | Ана Радивојевић | ana@arh.bg.ac.rs
29 | 213247 | Fluke | #EMIXKENVBTM4208S | BTM 4208SD 12 CHANNELS TEMP. RECORDER+12 K-type thermocouples (EUR) | 1 |  | 0 | Пољопривредни факултет у Београду | Немањина 6 11080 Земун | Зоран Милеуснић | zoranm@agrif.bg.ac.rs
30 | 216876 | Fluke | #21 K 3136 | Digital multimeter, Fluke 117 (EUR) | 2 |  | 0 | Центар за унапређење животних активности д.о.о. | Господар Јованова 35 11000 Београд | Слободан Јовичић | jovicic@etf.rs
31 | 216877 | Fluke | #21 K 968 | Fluke 421D, laser distance meter (EUR) | 1 |  | 0 | Центар за унапређење животних активности д.о.о. | Господар Јованова 35 11000 Београд | Слободан Јовичић | jovicic@etf.rs
32 | 218006 | Fluke | #GPR3520HD | MULTIPLE OUTPUT LINEAR D.C. POWER SUPPLY GPR35 V 20 A (EUR) | 1 |  | 0 | Технички факултет у Чачаку | Светог Саве 65 32000 Чачак | Небојша Митровић | mitrov@tfc.kg.ac.rs
33 | 218027 | Fluke | #GDS 3504 CE | DIGITAL STORAGE OSCILOSCOP GDS 3504 4 KANALA (EUR) | 1 |  | 0 | Технички факултет у Чачаку | Светог Саве 65 32000 Чачак | Небојша Митровић | mitrov@tfc.kg.ac.rs
34 | 218028 | Fluke | #DS3PWR | POWER MEASUREMENT ACCESORIE (EUR) | 1 |  | 0 | Технички факултет у Чачаку | Светог Саве 65 32000 Чачак | Небојша Митровић | mitrov@tfc.kg.ac.rs
35 | 218792 | Fluke | #1 | FLUKE 1653 MULTIFUNCTION INSTAL. TESTER (EUR) | 1 |  | 0 | Електротехнички факултет у Београду | Булевар Краља Александра 73 11000 Београд | Никола Рајаковић | rajakovic@etf.rs
36 | 220443 | Fluke | #AT6102B | Atomtex Radionuclide Identification Device (RSD) | 1 |  | 0 | Електротехнички факултет у Београду | Булевар Краља Александра 73 11000 Београд | Предраг Осмокровић | opredrag@verat.net
37 | 220445 | Fluke | #ASM-990 | Fluke Advanced Survey Meter (RSD) | 1 |  | 0 | Електротехнички факултет у Београду | Булевар Краља Александра 73 11000 Београд | Предраг Осмокровић | opredrag@verat.net
38 | 224065 | Fluke | #046927 | Fluke T150 (EUR) | 2 |  | 0 | Електротехнички факултет у Београду | Булевар Краља Александра 73 11000 Београд | Жељко Ђуровић | zdjurovic@etf.rs
39 | 224066 | Fluke | #21128 | Fluke 1AC II (EUR) | 3 |  | 0 | Електротехнички факултет у Београду | Булевар Краља Александра 73 11000 Београд | Жељко Ђуровић | zdjurovic@etf.rs
40 | 224067 | Fluke | #30636 | Fluke LVD2 (EUR) | 3 |  | 0 | Електротехнички факултет у Београду | Булевар Краља Александра 73 11000 Београд | Жељко Ђуровић | zdjurovic@etf.rs
41 | 224068 | Fluke | #043237 | IR Fluke 62 MAX+ (EUR) | 1 |  | 0 | Електротехнички факултет у Београду | Булевар Краља Александра 73 11000 Београд | Жељко Ђуровић | zdjurovic@etf.rs
42 | 224069 | Fluke | #10458 | Fluke T5-1000 (EUR) | 1 |  | 0 | Електротехнички факултет у Београду | Булевар Краља Александра 73 11000 Београд | Жељко Ђуровић | zdjurovic@etf.rs
43 | 224070 | Fluke | #19909 | Fluke 117 (EUR) | 1 |  | 0 | Електротехнички факултет у Београду | Булевар Краља Александра 73 11000 Београд | Жељко Ђуровић | zdjurovic@etf.rs
44 | 224071 | Fluke | #28171 | Fluke 179/MAG2 (EUR) | 1 |  | 0 | Електротехнички факултет у Београду | Булевар Краља Александра 73 11000 Београд | Жељко Ђуровић | zdjurovic@etf.rs
45 | 225732 | Fluke | #792321 - 62 | FLUKE-1730 Mains-analysis device, Mains analyser (EUR) | 1 |  | 0 | Електротехнички факултет у Београду | Булевар Краља Александра 73 11000 Београд | Драгутин Саламон | salamon@etf.rs
46 | 231024 | Fluke | #Fluke 116 | HVAC Multimeter with Temperature and Microamps (EUR) | 2 |  | 0 | Институт &quot;Михајло Пупин&quot; у Београду | Волгина 15 11050 Београд | Славица Боштјанчич Ракас | slavica@kondor.imp.bg.ac.rs
47 | 236881 | Fluke | #LM-8102 | LM-8102 Multifunction environment tester (RSD) | 1 |  | 0 | Факултет ветеринарске медицине у Београду | Булевар ослобођења бр. 18, 11000 Београд | Саша Траиловић | sasa@vet.bg.ac.rs
48 | 238784 | Fluke | #Fluke 179 | Profesionalni True RMS multimetar za industrijsko odrÅ¾avanje (EUR) | 3 |  | 0 | ИМТЕЛ-Комуникације` А.Д.у Београду | Булевар Михајла Пупина 16 11000 Београд | Драган Обрадовић | obrad@insimtel.com
49 | 240192 | Fluke | #FLUIXTTIIND00019 | FLUKE Ti110 THERMAL IMAGER, â€¢IR rezolucija (veličina detektora) 160 x 120 FPA nehlaÄ‘eni mikrobolometar, Spektralni opseg 7.5 Î¼m do 14 Î¼m, Frekvencija osveÅ¾avanja slike na displeju 9 Hz ili 30 Hz, NETD Termalna osetljivost â‰¤ 0.10 Â°C na 30 Â | 1 |  | 0 | Пољопривредни факултет у Београду | Немањина 6 11080 Земун | Зоран Милеуснић | zoranm@agrif.bg.ac.rs
50 | 240216 | Fluke | #FLUIXTVIBRO00002 | Fluke 805 VIBRATION METER, OpÅ¡ta merenja vibracija u niskom frekventnom području od 10Hz do 1000Hz i visokom frekventnom području od 4000Hz do 20000Hz upotrebom Crest factor+ tehnologije za jedinice ubrzanja, brzine i odstupanja za Å¡irok raspon m | 1 |  | 0 | Пољопривредни факултет у Београду | Немањина 6 11080 Земун | Зоран Милеуснић | zoranm@agrif.bg.ac.rs
Note on A37: Izbrisana stavka