## Sheet10
No | Id | Catalogue | Catalogue number | Description of the goods | Quantitiy | Unit price | Total price | Name of the Institution - the place of delivery | Address | Person recieving delivery | Email
1 | 141418 | Tektronix | #DPO2022B | Oscilloscope; Digital Phosphor: 200 MHz: 1 (EUR) | 1 |  | 0 | Институт за физику у Београду | Прегревица 118 11080 Београд | Бранислав Јеленковић | branaj@ipb.ac.rs
2 | 144006 | Tektronix | #PWS2326 | Power supply Tektronix 0-32 V, 0-6 A, 350 E (EUR) | 1 |  | 0 | Институт за физику у Београду | Прегревица 118 11080 Београд | Branka Jokanović | brankaj@ipb.ac.rs
3 | 175030 | Tektronix | #DPO2022B | Digital Phosphor, 200 MHz, 1 GS/s, 1M record length, 2-ch, Color Display (EUR) | 1 |  | 0 | Институт за физику у Београду | Прегревица 118 11080 Београд | Бранислав Јеленковић | branaj@ipb.ac.rs
4 | 180212 | Tektronix | DMM4020 | Digitalni multimetar DMM4020 - Tektronix Digital Multimeter, 5.5 digits, 0.015% accuracy, dual displey ((sifra 31710000 ) (EUR) | 1 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Миле Стојчев | mile.stojcev@elfak.ni.ac.rs
5 | 180213 | Tektronix | AFG3021C | Generator funkcija AFG3021C - Tektronix ANo itrary Function Generator; 1 Channel, 25MHz Bandwidth, 250 MSa/s sampling rate, 128k points aNo itrary waveform memory, 14-bit vertical resolution, 10Vpp to 50ohm ((sifra 31710000 ) (EUR) | 1 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Миле Стојчев | mile.stojcev@elfak.ni.ac.rs
6 | 180214 | Tektronix | PWS2623 | Jednosmerni izvor napajanja PWS2623 - Tektronix Power Supplay, 0-32V, 6 Amp DC ((sifra 31710000) (EUR) | 1 |  | 0 | Електронски факултет у Нишу | Београдска 14 18000 Ниш | Миле Стојчев | mile.stojcev@elfak.ni.ac.rs
7 | 188576 | Tektronix | #TBS1102B | Tektronix Digital Storage Oscilloscope TBS1102B (EUR) | 1 |  | 0 | Институт за телекомуникације и електронику &quot;ИРИТЕЛ&quot; а.д.у Београду | Батајнички пут 23 11080 Београд | Здравко Станимировић | zdravkos@iritel.com
8 | 189086 | Tektronix | # 122480 - 62 | Tektronix TDS2024C 4-channel oscilloscope (EUR) | 2 |  | 0 | Електротехнички институт &quot;Никола Тесла&quot; а.д. у Београду | Косте Главинића 8а 11000 Београд | Саша Милић | s-milic@ieent.org
9 | 201338 | Tektronix | #RIGOLDSA1030 | RIGOL, DSA1030, 3 GHz Spectrum Analyzer ((Å¡ifra 38300000)) (EUR) | 1 |  | 0 | Институт за телекомуникације и електронику &quot;ИРИТЕЛ&quot; а.д.у Београду | Батајнички пут 23 11080 Београд | Мирослав Лазић | mlazic@iritel.com
10 | 213345 | Tektronix | #HM8118 | HM8118 200 kHz LCR-Bridge Basic Accuracy 0.05 % Measurement Functions L, C, R, ¦Z¦, X, ¦Y¦, G, B, D, Q, Î˜, âˆ†, M, N Test Frequencies 20 Hzâ€¦200 kHz Up to 12 Measurements per Second Parallel and Serial Mode Binning Interface HO118 (optional | 1 |  | 0 | Иновациони центар Машинског факултета у Београду ДОО | Краљице Марије 16 11000 Београд | Љубиша Петров | zzgolubovic@mas.bg.ac.rs
11 | 213363 | Tektronix | #2005 | Multimeter AC/DC V/A, R, C, L, T (EUR) | 2 |  | 0 | Иновациони центар Машинског факултета у Београду ДОО | Краљице Марије 16 11000 Београд | Љубиша Петров | zzgolubovic@mas.bg.ac.rs
12 | 213499 | Tektronix | #HMO1024 | 70 to 200 MHz 4 Channel Mixed Signal Oscilloscopes (EUR) | 1 |  | 0 | Машински факултет у Београду | Краљице Марије 16 11000 Београд | Ђуро Коруга | dkoruga@mas.bg.ac.rs
13 | 219892 | Tektronix | #MDO3032 | Osciloskop Tektronix MDO3032 - 350Mhz, 2.5GS/s, 10Mpoints, Dvokanalni (EUR) | 1 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
14 | 219907 | Tektronix | #HTS 241-01-C | Tektronix - Behlke MOSFET Switch HTS 241-01-C (EUR) | 1 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
15 | 219908 | Tektronix | #HTS 191-02-C | Tektronix - Behlke MOSFET Switch HTS 191-02-C (EUR) | 1 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
16 | 220086 | Tektronix | #DSA815 | Rigol 1.5 GHz Spectrum Analyzer; 9 kHz to (EUR) | 1 |  | 0 | ЛОЛА Институт у Београду | Кнеза Вишеслава 70а 11000 Београд | Владимир Квргић | vladimir.kvrgic@li.rs
17 | 224911 | Tektronix | #MDO3014 | Frequency 100 MHz, 2.5 GS/s, 10 Mpoints, 4 analog channels, digital channels:16 (optional), RF channels: 1, RF frequency range:9 kHz - 100 MHz, Function Generator Output: 1(optional) ((38342000)) (USD) | 1 |  | 0 | Институт за физику у Београду | Прегревица 118 11080 Београд | Невена Пуач | nevena@ipb.ac.rs
18 | 226719 | Tektronix | #P6015a | High voltage probe, Nominal length 3 m, Attenuation 1000X, Bandwidth 75 MHz, Rise time (typ) 4.0 ns, Loading 100 MÎ©/ 3.0 pF, Maximum input voltage (DC or RMS): 20 kV, Compensation range (pf): 7 to 49 ((38900000)) (USD) | 2 |  | 0 | Институт за физику у Београду | Прегревица 118 11080 Београд | Зоран Петровић | zoran@ipb.ac.rs
19 | 228847 | Tektronix | #MDO3024 | Tektronix osciloskop MDO3024, 4 kanala, 200MHz, 2,5GSemp/s, 10 MPoints (EUR) | 1 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Ливија Цветићанин | cveticanin@uns.ac.rs
20 | 228891 | Tektronix | #RSA306 | Tektronix USB real time signal analyzer; 9KHz - 6.2GHz; -60dBm - +20dBm; Analysis software base version (EUR) | 1 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Ливија Цветићанин | cveticanin@uns.ac.rs
21 | 229663 | Tektronix | #PWS2326 | DC power supply 0-32V, 0-6A (EUR) | 2 |  | 0 | Институт &quot;Михајло Пупин&quot; у Београду | Волгина 15 11050 Београд | Горан Димић | gdimic@kondor.imp.bg.ac.rs
22 | 231110 | Tektronix | #PWS2326 | DC power supply 0-32V, 0-6A (EUR) | 1 |  | 0 | Институт &quot;Михајло Пупин&quot; у Београду | Волгина 15 11050 Београд | Горан Димић | gdimic@kondor.imp.bg.ac.rs
23 | 231119 | Tektronix | #MDO3024 | Mixed Domain Oscilloscope (EUR) | 1 |  | 0 | Институт &quot;Михајло Пупин&quot; у Београду | Волгина 15 11050 Београд | Горан Димић | gdimic@kondor.imp.bg.ac.rs
24 | 231120 | Tektronix | #MDO3MSO | Opcija za digitalne kanale (EUR) | 1 |  | 0 | Институт &quot;Михајло Пупин&quot; у Београду | Волгина 15 11050 Београд | Горан Димић | gdimic@kondor.imp.bg.ac.rs