## Sheet10
Rb | Id narudžbine | Katalog | Kataloški broj | Opis dobra | Količina | Jedinična cena | Ukupna cena | Naziv institucije - mesto isporuke | Adresa - mesto isporuke | Primalac isporuke | Email
1 | 49519 | Omega | #HPS-HT-K-12_SMPW-M | High Temperature Surface Thermocouple Probe with Handle and Retractable Cable | 1 |  | 0 | Машински факултет у Београду | Краљице Марије 16 11000 Београд | Мирослав Станојевић | gjankes@mas.bg.ac.rs
2 | 49588 | Omega | #HHLM 1337 | Handheld Light Meter - SPECIFICATIONS Range: 20/200/2000/20,000 LUX/FC Accuracy: ±3% rdg ±0.5% FS; ±4% rdg ±10 digits for >10,000 LUX/FC Resolution: 0.01 LUX Dimensions: Sensor: 114.3 x 61.0 x 25.4 mm (4.5 x 2.4 x 1&quot;) Unit: 188 | 1 |  | 0 | Машински факултет у Београду | Краљице Марије 16 11000 Београд | Мирослав Станојевић | gjankes@mas.bg.ac.rs
3 | 64757 | Omega | #1 | Wireless thermocouple temperature transmitter Model OM-CP-RFTC4000A | 1 |  | 0 | Институт за нуклеарне науке `Винча` | Мике Петровића Аласа 12 11001 Београд | Бранислав Репић | brepic@vinca.rs
4 | 64758 | Omega | #2 | Receiver za transmitter Model OM-CP-RFC101A | 1 |  | 0 | Институт за нуклеарне науке `Винча` | Мике Петровића Аласа 12 11001 Београд | Бранислав Репић | brepic@vinca.rs
5 | 89324 | Omega | #FL-816-VSS | OMEGA’s FL-800 molded flowmeter is available with 24 different air and water ranges. This unit is supplied with scales in LPM Air, SCFH Air, CC/M Water and GPH Water, all with 10:1 turndown ratios. Molded of high impact polycarbonate, the FL-800 | 2 |  | 0 | Институт за физику у Београду | Прегревица 118 11080 Београд | Невена Пуач | nevena@ipb.ac.rs
6 | 89325 | Omega | #FLDA3220ST | SPECIFICATIONS Standard Accuracy: ±5% of full scale (FS) Repeatability: ±0.25% Useful Flow Range: 10:1 minimum Maximum Operating Pressure: 200 psig/13.8 bars Maximum Operating Temperature: 121°C (250°F) Construction Flow Tubes: Heavy walled boro | 2 |  | 0 | Институт за физику у Београду | Прегревица 118 11080 Београд | Невена Пуач | nevena@ipb.ac.rs
7 | 92633 | Omega | #TT-K-40-SLE-500 | 500ft, Type K, 40 AWG, Special Limits of Error, Thermocouple Wire, PFA Insulation rated to 260°C | 1 |  | 0 | Институт за нуклеарне науке `Винча` | Мике Петровића Аласа 12 11001 Београд | Срђан Петровић | petrovs@vinca.rs
8 | 92634 | Omega | #GG-K-30-200 | 200 ft, Type K, 30 AWG, Thermocouple Wire, Fiberglass Insulation rated to 480°C | 1 |  | 0 | Институт за нуклеарне науке `Винча` | Мике Петровића Аласа 12 11001 Београд | Срђан Петровић | petrovs@vinca.rs
9 | 92635 | Omega | #SMPW-K-MF | Glass-filled nylon, with window, K thermocouple type, male/female connector pair | 30 |  | 0 | Институт за нуклеарне науке `Винча` | Мике Петровића Аласа 12 11001 Београд | Срђан Петровић | petrovs@vinca.rs
10 | 103589 | Omega | #FMA5520 | OMEGA Mass Flow Controller with Display, Al/Br Body FMA5520 0 to 10 SLM | 1 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
11 | 104720 | Omega | #FS-110-20-K-12 | K Type thermocouple with fish spine ceramic insulation, 12&quot;, AWG20 | 1 |  | 0 | Технолошки факултет у Новом Саду | Булевар Цара Лазара 1 21000 Нови Сад | Владимир Срдић | srdicvv@uns.ac.rs
12 | 104721 | Omega | #RECK1-9 | Wire extension cable, Retractable Extension Cable, K Calibration, 4 ft Length, Connector #1 - SMP female, Connector #2 - SMP male | 1 |  | 0 | Технолошки факултет у Новом Саду | Булевар Цара Лазара 1 21000 Нови Сад | Владимир Срдић | srdicvv@uns.ac.rs
13 | 104722 | Omega | #FGS0032-010-LSE | Heating tape, 220V, wires at the same end, 3/8&quot;X12&quot; | 2 |  | 0 | Технолошки факултет у Новом Саду | Булевар Цара Лазара 1 21000 Нови Сад | Владимир Срдић | srdicvv@uns.ac.rs
14 | 104723 | Omega | #FGS052-020-LSE | Heating tape, 220V, wires at the same end, 1/2&quot;X2&prime; | 2 |  | 0 | Технолошки факултет у Новом Саду | Булевар Цара Лазара 1 21000 Нови Сад | Владимир Срдић | srdicvv@uns.ac.rs
15 | 131105 | Omega | #KMQSS-IM100E-150 | Thermoelement, (sifra 38417000) | 3 |  | 0 | Институт за хемију, технологију и металургију у Београду | Његошева 12 11000 Београд | Душан Јовановић | dusanmj@yahoo.com
16 | 133587 | Omega | #HHP-2080 | Handheld differential pressure meter with 0-10.05 inH2O range selectable units, leak test and datalogging | 3 |  | 0 | Институт за нуклеарне науке `Винча` | Мике Петровића Аласа 12 11001 Београд | Предраг Стефановић | pstefan@vinca.rs
17 | 133589 | Omega | #HHP-2000-DL | Infrared download box and datalink | 1 |  | 0 | Институт за нуклеарне науке `Винча` | Мике Петровића Аласа 12 11001 Београд | Предраг Стефановић | pstefan@vinca.rs
18 | 137368 | Omega | #HFS-3 | Thin Film Heat Flux Sensor-3.0 µV/Btu/Ft2Hr sensor with type K thermocouple | 2 |  | 0 | Факултет инжинјерских наука у Крагујевцу некада Машински факултет у Крагујевацу | Сестре Јањића 6 34000 Крагујевац | Милорад Бојић | bojic@kg.ac.rs
19 | 137369 | Omega | #HFS-4 | Thin Film Heat Flux Sensor-6.0 µV/Btu/Ft2Hr sensor with type K thermocouple | 3 |  | 0 | Факултет инжинјерских наука у Крагујевцу некада Машински факултет у Крагујевацу | Сестре Јањића 6 34000 Крагујевац | Милорад Бојић | bojic@kg.ac.rs
20 | 137370 | Omega | #DP41-E | PANEL METER | 1 |  | 0 | Факултет инжинјерских наука у Крагујевцу некада Машински факултет у Крагујевацу | Сестре Јањића 6 34000 Крагујевац | Милорад Бојић | bojic@kg.ac.rs
21 | 137371 | Omega | #OS-652 | Heat flow meter | 1 |  | 0 | Факултет инжинјерских наука у Крагујевцу некада Машински факултет у Крагујевацу | Сестре Јањића 6 34000 Крагујевац | Милорад Бојић | bojic@kg.ac.rs
22 | 137372 | Omega | #OT-201-1/2 | OMEGATHERM® High Temperature and High Thermally Conductive Paste | 1 |  | 0 | Факултет инжинјерских наука у Крагујевцу некада Машински факултет у Крагујевацу | Сестре Јањића 6 34000 Крагујевац | Милорад Бојић | bojic@kg.ac.rs
23 | 137373 | Omega | #OS-652-CASE | Hard carrying case for OS-652 | 1 |  | 0 | Факултет инжинјерских наука у Крагујевцу некада Машински факултет у Крагујевацу | Сестре Јањића 6 34000 Крагујевац | Милорад Бојић | bojic@kg.ac.rs
24 | 144558 | Omega | #1 | Žica za termopar K tip, kataloški broj OMEGA proizvoda: GG-K-24-SLE-500, (Šifra: 38417000) | 1 |  | 0 | Институт за нуклеарне науке `Винча` | Мике Петровића Аласа 12 11001 Београд | Бранислав Репић | brepic@vinca.rs
25 | 144559 | Omega | #2 | Žica za termopar K tip, kataloški broj OMEGA proizvoda: GG-K-20-SLE-500, (Šifra: 38417000) | 1 |  | 0 | Институт за нуклеарне науке `Винча` | Мике Петровића Аласа 12 11001 Београд | Бранислав Репић | brepic@vinca.rs
26 | 144560 | Omega | #3 | Žica za termopar K tip, kataloški broj OMEGA proizvoda: TT-K-20-SLE-500, (Šifra: 38417000) | 1 |  | 0 | Институт за нуклеарне науке `Винча` | Мике Петровића Аласа 12 11001 Београд | Бранислав Репић | brepic@vinca.rs
27 | 144561 | Omega | #4 | Žica za termopar K tip, kataloški broj OMEGA proizvoda: XC-K-20-SLE-50, (Šifra: 38417000) | 1 |  | 0 | Институт за нуклеарне науке `Винча` | Мике Петровића Аласа 12 11001 Београд | Бранислав Репић | brepic@vinca.rs
28 | 144562 | Omega | #5 | Žica za termopar K tip, kataloški broj OMEGA proizvoda: XS-K-20-SLE-50, (Šifra: 38417000) | 1 |  | 0 | Институт за нуклеарне науке `Винча` | Мике Петровића Аласа 12 11001 Београд | Бранислав Репић | brepic@vinca.rs
29 | 144563 | Omega | #6 | Kompenzacioni kabl za termopar K tipa, kataloški broj OMEGA proizvoda: EXPP-K-24-SLE-500, (Šifra: 38417000) | 1 |  | 0 | Институт за нуклеарне науке `Винча` | Мике Петровића Аласа 12 11001 Београд | Бранислав Репић | brepic@vinca.rs
30 | 144564 | Omega | #7 | Kompenzacioni kabl za termopar K tipa, kataloški broj OMEGA proizvoda: EXPP-K-20-SLE-500, (Šifra: 38417000) | 1 |  | 0 | Институт за нуклеарне науке `Винча` | Мике Петровића Аласа 12 11001 Београд | Бранислав Репић | brepic@vinca.rs
31 | 160942 | Omega | #KMQSS-IM100E-150 H14-1 | Termopar ((38417000)) | 3 |  | 0 | Технолошко-металуршки факултет у Београду | Карнегијева 4 11000 Београд | Ирена Жижовић | zizovic@tmf.bg.ac.rs
32 | 176318 | Omega | #FL-2AA-39SA-39G | OMEGA’s multi-tube rotameters are convenient for applications where up to four streams of liquids or gases are to be metered in individual channels. Two frame flow patterns are available, with either individual channel measurement (frame A) or mult | 1 |  | 0 | Машински факултет у Београду | Краљице Марије 16 11000 Београд | Мирослав Станојевић | gjankes@mas.bg.ac.rs
33 | 176319 | Omega | #FL-4AA-40G-40SA-40ST-40T | OMEGA’s multi-tube rotameters are convenient for applications where up to four streams of liquids or gases are to be metered in individual channels. Two frame flow patterns are available, with either individual channel measurement (frame A) or mult | 1 |  | 0 | Машински факултет у Београду | Краљице Марије 16 11000 Београд | Мирослав Станојевић | gjankes@mas.bg.ac.rs
34 | 176330 | Omega | #TRX-13218 | Ceramic Thermocouple Insulators, OMEGATITE 450, Two Hole Round Insulators, Outer Diameter 1/8&quot;, Inside Diameter 1/32&quot;, (pck 5 pcs, 6&quot; lenght) | 2 |  | 0 | Машински факултет у Београду | Краљице Марије 16 11000 Београд | Мирослав Станојевић | gjankes@mas.bg.ac.rs
35 | 176331 | Omega | #TRA-13218 | Ceramic Thermocouple Insulators, OMEGATITE 350, Two Hole Round Insulators, Outer Diameter 1/8&quot;, Inside Diameter 1/32&quot;, (pck 5 pcs, 6&quot; lenght) | 2 |  | 0 | Машински факултет у Београду | Краљице Марије 16 11000 Београд | Мирослав Станојевић | gjankes@mas.bg.ac.rs
36 | 176332 | Omega | #TRM-13218 | Ceramic Thermocouple Insulators, OMEGATITE 200, Two Hole Round Insulators, Outer Diameter 1/8&quot;, Inside Diameter 1/32&quot;, (pck 5 pcs, 6&quot; lenght) | 2 |  | 0 | Машински факултет у Београду | Краљице Марије 16 11000 Београд | Мирослав Станојевић | gjankes@mas.bg.ac.rs
37 | 190521 | Omega | #HHF144A-T-V | Rucni anemometar za temperaturu i vlaznost 25mm, analogni izlaz (Handheld anemometer/temperature/humidity meter 25mm dia probe, analogue output) | 1 |  | 0 | Институт за мултидисциплинарна истраживања у Београду | Кнеза Вишеслава 1 11000 Београд | Горан Бранковић | gozomi@sezampro.rs
38 | 194590 | Omega | #FMA 1802 A | Mass flow rate with display 0-10 scfm | 1 |  | 0 | Технолошко-металуршки факултет у Београду | Карнегијева 4 11000 Београд | Жељко Грбавчић | grbavcic@tmf.bg.ac.rs
39 | 194591 | Omega | #FMA 1804 A | Mass flow rate with display 0-20 scfm | 1 |  | 0 | Технолошко-металуршки факултет у Београду | Карнегијева 4 11000 Београд | Жељко Грбавчић | grbavcic@tmf.bg.ac.rs
40 | 194592 | Omega | #FMA 4302 | Mass flow rate with display 0-5 scfm | 1 |  | 0 | Технолошко-металуршки факултет у Београду | Карнегијева 4 11000 Београд | Жељко Грбавчић | grbavcic@tmf.bg.ac.rs
41 | 194630 | Omega | #HH12B | Digital Thermometer, Dual-Input | 5 |  | 0 | Технолошко-металуршки факултет у Београду | Карнегијева 4 11000 Београд | Жељко Грбавчић | grbavcic@tmf.bg.ac.rs
42 | 198469 | Omega | #HHP-2080 | Handheld differential pressure meter with 0-10.05 inH2O range selectable units, leak test and datalogging | 3 |  | 0 | Институт за нуклеарне науке `Винча` | Мике Петровића Аласа 12 11001 Београд | Предраг Стефановић | pstefan@vinca.rs
43 | 198470 | Omega | #OM-MLWIN | WIN SOFTWARE FOR ML HHP SERIES | 1 |  | 0 | Институт за нуклеарне науке `Винча` | Мике Петровића Аласа 12 11001 Београд | Предраг Стефановић | pstefan@vinca.rs
44 | 198471 | Omega | #HHP-2000-DL | Infrared download box and datalink | 1 |  | 0 | Институт за нуклеарне науке `Винча` | Мике Петровића Аласа 12 11001 Београд | Предраг Стефановић | pstefan@vinca.rs
45 | 216405 | Omega | #TRM-13218-12 | CERAMIC 2-HOLE ROUND - 5PK Insulator, Inside Dia. 1/32in. Outside Dia. 1/8in., length 12in. ((sifra 38417000)) | 5 |  | 0 | Институт за нуклеарне науке `Винча` | Мике Петровића Аласа 12 11001 Београд | Срђан Петровић | petrovs@vinca.rs
46 | 216406 | Omega | #TRM-116316-12 | CERAMIC 2-HOLE ROUND - 5PK Insulator, Inside Dia. 1/64in. Outside Dia. 1/16in., length 12in. ((sifra 38417000)) | 5 |  | 0 | Институт за нуклеарне науке `Винча` | Мике Петровића Аласа 12 11001 Београд | Срђан Петровић | petrovs@vinca.rs
47 | 216407 | Omega | #SMPW-K-MF | Glass-filled nylon, with window, K thermocouple type, male/female connector pair ((sifra 38417000)) | 30 |  | 0 | Институт за нуклеарне науке `Винча` | Мике Петровића Аласа 12 11001 Београд | Срђан Петровић | petrovs@vinca.rs
48 | 220411 | Omega | #TL-WELD-220V | Thermocouple and fine wire welder - Specifications General Energy Output: 0 to 60 joules Welding Capacity: Wires up to 1.1 mm (0.043&quot;) in diameter Duty Cycle: Minimum 5 to 10 welds/minute Mechanical Dimensions: 220 W x 120 H x 250 mm D (8.7 x | 1 |  | 0 | Машински факултет у Београду | Краљице Марије 16 11000 Београд | Мирослав Станојевић | gjankes@mas.bg.ac.rs
49 | 220412 | Omega | #TL-WELD-CAR | Replacement carbon electrodes (package of 5) (sifra za narucivanje: 44315100) | 1 |  | 0 | Машински факултет у Београду | Краљице Марије 16 11000 Београд | Мирослав Станојевић | gjankes@mas.bg.ac.rs
50 | 220413 | Omega | #OB-400 | OMEGABOND® 400-Pulver, 236 ml (Einkomponentenkleber, nur mit Wasser anmischen) (sifra za narucivanje: 24910000) | 1 |  | 0 | Машински факултет у Београду | Краљице Марије 16 11000 Београд | Мирослав Станојевић | gjankes@mas.bg.ac.rs
51 | 220414 | Omega | #OB-300 | OMEGABOND® 300-Pulver, 236 ml (Einkomponentenkleber, nur mit Wasser anmischen) (sifra za narucivanje: 24910000) | 1 |  | 0 | Машински факултет у Београду | Краљице Марије 16 11000 Београд | Мирослав Станојевић | gjankes@mas.bg.ac.rs
52 | 220415 | Omega | #OB-600 | OMEGABOND® 600-Pulver, 225 g (Einkomponentenkleber; nur mit Wasser anmischen) (sifra za narucivanje: 24910000) | 1 |  | 0 | Машински факултет у Београду | Краљице Марије 16 11000 Београд | Мирослав Станојевић | gjankes@mas.bg.ac.rs
53 | 220416 | Omega | #OB-700 | OMEGABOND® 700-Pulver, 200 g (Einkomponentenkleber; nur mit Wasser anmischen) (sifra za narucivanje: 24910000) | 1 |  | 0 | Машински факултет у Београду | Краљице Марије 16 11000 Београд | Мирослав Станојевић | gjankes@mas.bg.ac.rs
54 | 220417 | Omega | #CC FILLER | CC Hochtemperaturkleber-Pulver, 226 g (Zweikomponentenkleber; mit CC Binder anrühren) (sifra za narucivanje: 24910000) | 1 |  | 0 | Машински факултет у Београду | Краљице Марије 16 11000 Београд | Мирослав Станојевић | gjankes@mas.bg.ac.rs
55 | 220418 | Omega | #CC BINDER | CC Hochtemperaturkleber-Flüssigkeit, 226 g (Zweikomponentenkleber; mit CC Filler anrühren) (sifra za narucivanje: 24910000) | 1 |  | 0 | Машински факултет у Београду | Краљице Марије 16 11000 Београд | Мирослав Станојевић | gjankes@mas.bg.ac.rs
56 | 220419 | Omega | #SP13R-010 | Thermoelementpaar Typ R, Durchmesser 0,25 mm (jedinica - 1 inch) (sifra za narucivanje: 38417000) | 60 |  | 0 | Машински факултет у Београду | Краљице Марије 16 11000 Београд | Мирослав Станојевић | gjankes@mas.bg.ac.rs
57 | 220420 | Omega | #SP30R-010 | hermoelementpaar Typ B, Durchmesser 0,25 mm (jedinica - 1 inch) (sifra za narucivanje: 38417000) | 50 |  | 0 | Машински факултет у Београду | Краљице Марије 16 11000 Београд | Мирослав Станојевић | gjankes@mas.bg.ac.rs
58 | 238085 | Omega | #FMA5520A | OMEGA Mass Flow Controller with Display, Al/Br Body FMA5520A - 0 to 10 SLM | 1 |  | 0 | Физички факултет у Београду | Студентски трг 16 11000 Београд | Милорад Кураица | kuki@ff.bg.ac.rs
59 | -240035 | Omega | #TJ80-CPSS-032U-6 | TJ80 Probe Type T, with 304 SS Sheath, 0.8 mm (0.032 in.) dia., 150 mm (6 in.) length, ungrounded junction type, 2 m (80 in.) lead wire length; Oplašteni (mantel) termopar tip T, plašt prečnika 0,8 mm i dužine 150 mm, dužina kabla 2 m | 55 |  | 0 | Иновациони центар Машинског факултета у Београду ДОО | Краљице Марије 16 11000 Београд | Ђорђе Козић | dkozic@mas.bg.ac.rs
60 | -240036 | Omega | #TC-T-NPT-U-72 | Type T Ungrounded 1/4NPT Pipe Plug Probe; Termopar tipa T za postavljanje u cevi, 0.540 in. (1/4NPT) prečnik | 4 |  | 0 | Иновациони центар Машинског факултета у Београду ДОО | Краљице Марије 16 11000 Београд | Ђорђе Козић | dkozic@mas.bg.ac.rs
61 | -240037 | Omega | #TC-T-1/8NPT-U-72 | Type T Ungrounded 1/8NPT Pipe Plug Probe; Termopar tipa T za postavljanje u cevi, 0.405 in. (1/8NPT) prečnik | 4 |  | 0 | Иновациони центар Машинског факултета у Београду ДОО | Краљице Марије 16 11000 Београд | Ђорђе Козић | dkozic@mas.bg.ac.rs
62 | -240038 | Omega | # FL-3296ST | Rotameter W/ 65mm Tube, Al frame, max water flow 364.0 cc/min; Rotametar, 65 mm cev, Al ram, max protok vode 364.0 cc/min | 6 |  | 0 | Иновациони центар Машинског факултета у Београду ДОО | Краљице Марије 16 11000 Београд | Ђорђе Козић | dkozic@mas.bg.ac.rs
63 | -240039 | Omega | #FL-3263ST | Rotameter W/ 65mm Tube, Al frame, max water flow 1261.0 cc/min; Rotametar, 65 mm cev, Al ram, max protok vode 1261.0 cc/min | 4 |  | 0 | Иновациони центар Машинског факултета у Београду ДОО | Краљице Марије 16 11000 Београд | Ђорђе Козић | dkozic@mas.bg.ac.rs
Note on B25: -Promena proizvođač.
Note on B26: -Naknadno dodato.
Note on B27: -Promena proizvođač.
Note on B28: -Promena proizvođač.
Note on B29: -Promena proizvođač.
Note on B30: -Promena proizvođač.
Note on B31: -Promena proizvođač.
Note on B60: Stavka prebačena u lot: 21555-Lot 174 - Memmert
Note on B61: Stavka prebačena u lot: 21555-Lot 174 - Memmert
Note on B62: Stavka prebačena u lot: 21555-Lot 174 - Memmert
Note on B63: Stavka prebačena u lot: 21555-Lot 174 - Memmert
Note on B64: Stavka prebačena u lot: 21555-Lot 174 - Memmert