## Sheet10
No | Id | Catalogue | Catalogue number | Description of the goods | Quantitiy | Unit price | Total price | Name of the Institution - the place of delivery | Address | Person recieving delivery | Email
1 | 141180 | Distrelec | #240043 | Alcohol, toluene, xylene (50-5000ppm), other organic vapor, bulk type (sifra 30237475 | 5 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Милош Живанов | zivanov@uns.ac.rs
2 | 141184 | Distrelec | #963757 | DIL pulling tool, 908-609 (sifra 44512000 | 5 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Милош Живанов | zivanov@uns.ac.rs
3 | 141185 | Distrelec | #647401 | Gas sensor, HS-134, Sencera Co Ltd, Operating temperature -20...+50Â°C, Supply voltage 5V (sifra 30237475 - | 3 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Милош Живанов | zivanov@uns.ac.rs
4 | 141190 | Distrelec | #241020 | Gas sensor, TGS2600, Figaro, Supply voltage 5V, Semiconductor with low consumption, Suitable for ventilation and ambient air monitoring, High sensitivity to air pollution (H2, CO, alcohol), Metallic housing (sifra 30237475 - | 3 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Милош Живанов | zivanov@uns.ac.rs
5 | 141189 | Distrelec | #241022 | Gas sensor, TGS2611-C00, Figaro, Supply voltage 5V, Semiconductor with low consumption Sensor for normal applications, Fast response, Highly insensitive to alcohol, Metallic housing (sifra 30237475 - | 3 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Милош Живанов | zivanov@uns.ac.rs
6 | 141186 | Distrelec | #240042 | Gas sensor, TGS813, Figaro, Supply voltage .. .24V (sifra 30237475 - | 3 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Милош Живанов | zivanov@uns.ac.rs
7 | 141188 | Distrelec | #950976 | IC test clips SO-16, 923650-16, 3M, For housing SO-16, Poles 16 (sifra 44512000 | 1 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Милош Живанов | zivanov@uns.ac.rs
8 | 169631 | Distrelec | #241980 | Pressure resistance 6bar @ 25 Â°C Conductivity measurement range 0.1...10mS/cm Operating temperature -5...+80Â°C Connection PG 13.5 Cell constant 1.0 Construction form GT Electrode material Special graphite Electrode body PPO (Poly-phenylene | 2 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Милош Живанов | zivanov@uns.ac.rs
9 | 169632 | Distrelec | #245998 | Pressure resistance max. 10bar pH measurement range 0...12pH Redox measurement range Â± 2000mV Operating temperature -5...+80Â°C Connection N screwed plug-in cap PG 13.5 Description pH electrode Positioned length 120mm RoHs compliant (sifra | 2 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Милош Живанов | zivanov@uns.ac.rs
10 | 169633 | Distrelec | #241985 | Pressure resistance max. 6bar pH measurement range 0...12pH Operating temperature 0...+60Â°C Connection external cable Design Screw head Description pH electrode Positioned length 120mm RoHS Compliant (sifra 30237475 | 2 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Милош Живанов | zivanov@uns.ac.rs
11 | 141187 | Distrelec | #241019 | Semiconductor with low consumption, High sensitivity to CO, Reduced sensitivity to alcohol vapours, Metallic housing (sifra 30237475 - | 3 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Милош Живанов | zivanov@uns.ac.rs
12 | 141181 | Distrelec | #891441 | This high-quality vice can be attached to a table in lightning speed, Jaw opening: 75 mm, Can be rotated around 270Â° (sifra 42661100 | 1 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Милош Живанов | zivanov@uns.ac.rs
13 | 141183 | Distrelec | #650058 | Vacuum SMD tool kit, NRU-0083, Elnec (sifra 42661100 | 2 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Милош Живанов | zivanov@uns.ac.rs