## Sheet1
No | Id | Catalogue | Catalogue number | Description of the goods | Quantitiy | Unit price | Total price | Name of the Institution - the place of delivery | Address | Person recieving delivery | Email
1 | 185282 | Frekventni regulatori i transmiteri pritiska | #N700-055HF | Enclosure IP20; Applicable Motor: 5.5 kW; Rated Capacity: 8.3 kVA (for 400 V); Rated Output Voltage: 3-phase 380~480V (Â±10%) 50/60Hz; Rated Input Voltage: 3-phase 380~480V (This corresponds to supply voltage.); Rated Output Current: 12 A; Weight: 7 | 3 |  | 0 | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Драган Поповић | dpopov@uns.ac.rs
2 | 211550 | Frekventni regulatori i transmiteri pritiska | #6ES7215-1AG31-0XB0 | CPU 1215C (14 DE 24V DC; 10 DO 24V DC ; 2 AI; 2AO), PS 24V DC (2 PROFINET Ports) (EUR) | 1 |  |  | Електротехнички институт &quot;Никола Тесла&quot; а.д. у Београду | Косте Главинића 8а 11000 Београд | Жарко Јанда | janda@ieent.org
3 | 211551 | Frekventni regulatori i transmiteri pritiska | #6ES7223-1BL32-0XB0 | SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O SM 1223, 16DI / 16DO, 16DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 16DO, TRANSISTOR 0.5A (EUR) | 2 |  |  | Електротехнички институт &quot;Никола Тесла&quot; а.д. у Београду | Косте Главинића 8а 11000 Београд | Жарко Јанда | janda@ieent.org
4 | 211552 | Frekventni regulatori i transmiteri pritiska | #6ES7231-4HF32-0XB0 | SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT, SM 1231, 8 AI, +/-10V, +/-5V, +/-2.5V, OR 0-20 MA 12 BIT + SIGN OR (13 BIT ADC) (EUR) | 4 |  |  | Електротехнички институт &quot;Никола Тесла&quot; а.д. у Београду | Косте Главинића 8а 11000 Београд | Жарко Јанда | janda@ieent.org
5 | 211553 | Frekventni regulatori i transmiteri pritiska | #6ES7954-8LB01-0AA0 | SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 2 MBYTE (EUR) | 1 |  |  | Електротехнички институт &quot;Никола Тесла&quot; а.д. у Београду | Косте Главинића 8а 11000 Београд | Жарко Јанда | janda@ieent.org
6 | 165881 | Frekventni regulatori i transmiteri pritiska | #060G6104 | TRANSMITER PRITISKA MBS 1700 ZA OPSEG: 0-6 BAR, G1/2â€³; merni opseg: 0 â€“ 6 bar (relativni); napajanje: 9 â€“ 32 V DC; max temperatura medijuma: + 85 Â°C; procesni priključak: G1/2â€³; izlaz: 4 â€“ 20 mA; električni priključak : konektor (RSD) | 1 |  |  | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Маша Букуров | mbukurov@uns.ac.rs
7 | 165882 | Frekventni regulatori i transmiteri pritiska | #060G6106 | TRANSMITER PRITISKA MBS 1700 ZA OPSEG: 0-16 BAR, G1/2â€³; merni opseg: 0 â€“ 16 bar (relativni); napajanje: 9 â€“ 32 V DC; max temperatura medijuma: + 85 Â°C; procesni priključak: G1/2â€³; izlaz: 4 â€“ 20 mA; električni priključak : konektor (RSD | 1 |  |  | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Маша Букуров | mbukurov@uns.ac.rs
8 | 165883 | Frekventni regulatori i transmiteri pritiska | #060G1113 | TRANSMITER PRITISKA MBS 3000 ZA OPSEG: 0-1 BAR, G1/4â€³: merni opseg: 0 â€“ 1 bar (relativni); napajanje: 10 â€“ 30 V DC; max temperatura medijuma: -40 - + 85 Â°C; procesni priključak: G1/4â€³; izlaz: 4 â€“ 20 mA; električni priključak : konektor; | 1 |  |  | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Маша Букуров | mbukurov@uns.ac.rs
9 | 165884 | Frekventni regulatori i transmiteri pritiska | #060G1867 | TRANSMITER PRITISKA MBS 3250 ZA OPSEG: 0-100 BAR, G1/4â€³; merni opseg: 0 â€“ 100 bar (relativni); napajanje: 8,2 â€“ 34 V DC; max temperatura medijuma: + 125 Â°C; procesni priključak: G1/4â€³; izlaz: 4 â€“ 20 mA; električni priključak: konektor; | 1 |  |  | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Маша Букуров | mbukurov@uns.ac.rs
10 | 165888 | Frekventni regulatori i transmiteri pritiska | #SPB-380-4 | SENZOR ULTRAZVUÄŒNI SPB-380-4, ZA OPSEG: 0.25-6 m; izvedba: 2-Å¾ični sa 5m kabla; opseg merenja: 0.25-6m (80 kHz); stepen zaÅ¡tite: IP68; izlaz: 4-20mA + HART; procesni priključak: 2â€³ BSP; napajanje: 12 â€¦ 36 V DC; obloga senzora: PVDF; namena: | 1 |  |  | Факултет техничких наука у Новом Саду | Трг Доситеја Обрадовића 6 21000 Нови Сад | Маша Букуров | mbukurov@uns.ac.rs
11 | 161593 | Frekventni regulatori i transmiteri pritiska | #N700-110HF | FREKVENTNI REGULATOR N700 11kW - napon napajanja Vin: 3 x 400VAC, 50Hz izlazni napon Vout: 3 x 0â€¦400VAC izlazna frekvencija: 0â€¦400Hz izlazna struja Iout: 23A stepen mehaničke zaÅ¡tite: IP20 ulazi / izlazi: 8DI (1pulsni), 4DO, 3AI, 2AO, 2RO uprav | 1 |  |  | Машински факултет у Београду | Краљице Марије 16 11000 Београд | Милан Лечић | mlecic@mas.bg.ac.rs