## FISK SALA OŠ ZMAJ
Investitor:GRAD NOVI PAZAR
Objekat: FISKULTURNA SALA-OSNOVNA ŠKOLA „JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ“ NOVI PAZAR |  |  |  | TEHN. DNEV. | P05/2014
| CENTRALNO GREJANJE PREDMER I PREDRAČUN | NOVI PAZAR
| Opis radova | Jed. mere | Koilčina | cena | Iznos
1 | GREJNA TELA I PRIBOR |  |  |  | 0
1 | Isporuka i ugradnja aluminijumskih radijatora FONDITAL,ili sl, komplet sa držačima i ostalim priborom.U cenu ulazi sve što je potrebno za kompletno postavljen radijator
1.1 | TIP 600/100 | članak | 402
1.2 | Automatski odzracni cep na svim radijatorima | kom | 29
2 | Isporuka i ugradnja radijatorskih ventila za DVOCEVNI sistem. Ravni ili EK , Typ , HERC ili sl. NO 15
2.1 | Sa termostatskom glavom. | kom | 29
3 | Isporuka i ugradnja radijatorskih navijaka. Navijci su zatvarajuci i niklovani. Typ Comap, HERC ili sl obavezno sa metalnim poklopcem na zatvaraču. NO 15 | kom | 29
4 | Isporuka i ugradnja slavina za praznjenje. Slavine su kuglaste.Komplet sa priključkom za crevo 1/2" NO 15 | kom | 31
Svega grejna tela i pribor |  |  |  |  | 0
2 | CEVOVOD I ARMATURA |  |  |  | 0
1 | Isporuka i ugradnja crnih besavnih cevi za toplu vodu po JUS C.B5.221 i 225.Cevi se daju sa svim potrebnim materijalom za spajanje, pricvrscivanje, nosenje, cvrste tacke, klizne tacke, radne gasove, rozetne i caure za prolaz, odnosno fiting. Cevi se daju ociscene od korozije i dvostruko minizirane. |  | 330
1.2 | NO 15 f 21 * 2,65 mm | m | 80
1.3 | NO 20 f 26 * 2,65 mm | m | 36
1.4 | NO 25 f 33 * 3.25 mm | m | 70
1.5 | NO 32 f 42 * 3.25 mm | m | 60
1.7 | NO 50 f 60.3 * 3.65 mm | m | 70
2 | Isporuka i ugradnja LOPTASTIH ventila. NP 6 obavezno sa holenderom u sklopu, OSIM DN 50
2.1 | DN 15/6 | kom | 2
2.2 | DN 20/6 | kom | 2
2.3 | DN 32/6 | kom | 4
2.4 | DN 50/6 | kom | 2
3 | Isporuka I ugradnja holendera na povratnom vodu,sa odgovarajućom niplom. Montira se uz balans ventil za razdvojivu vezu. DN 50/6. | kom | 2
4 | Isporuka i ugradnja suda za odzračivanje F 100 x 200mm. | kom | 2
| Svega CEVOVOD I ARMATURA: |  |  |  | 0
3 | VENTILACIJA |  |  |  | 0
1 | Isporuka i ugradnja pravougaonih zaluzina sa zicanom mrezicom i letećom žaluzinom za ugradnju u kruzne kanale. Proizvod: HVAC KLIMA ili sl.
1.1 | PER C- 525 | kom | 2
2 | Isporuka i ugradnja limenih kanala za vazduh. Rade se od pocinkovanog lima. .Kanali su pravougaoni, dimenzija po projektu. Debljina prema tehničkim uslovima. Komplet sa skelom, prirubnicama, zaptivnim šnjurom vijcima i vešalicama. Prirubnice komplet ulaze u cenu i ne obračunavaju se po težini. Obracunava se samo težina lima. Komplet sa probijanjem rupa za prolaz kanala. Kanali u sportskoj sali. | Kg | 350
3 | Isporuka i ugradnja KANALSKOG VENTILATORA. Kapacitet 3500m3/h H= 100Pa Typ ILB/6-355,HVAC KLIMA ili sl, u sportskoj sali. | kom, | 2
4 | Isporuka i ugradnja Ventilatori za potiskivanje vazduha ispod plafona u niže delove sale. Ukljucuje se automatski a prema temperaturskoj razlici vazduha. Uključuje se pri ∆t = 8°C a isključuje se pri ∆t = 4°C. U okviru pozicije se isporučuje i automatika za nesmetano funkcionisanje ovih uredjaja u skladu sa zahtevima datim projektom Kapacitet 3500m3/h visina postavljanja iznad 7,5m, vidi presek. Tip ETA 35 proizvod RIELO Italija ili sl. | kom. | 2
5 | Isporuka i ugradanja prekidača, regulatora brzine za ventilatore iz stavki 3 I 4 . RMB/RMT | kom, | 4
6 | Isporuka i ugradnja pravougaonih rešetki za odsisavanje vazduha .Rešetke su sa jednim redom lopatica i regulatorima protoka. A x B 425x225 mm. . | kom, | 16
7 | Probijanje otvora za prolaz kanala i zatvaranje rupa. | paušal | 1
| SVEGA VENTILACIJA |  |  |  | 0
4 | IZOLACIJA I BOJENJE |  |  |  | 0
1 | Izolacija cevne mreže mineralnom vunom , rinfuz i dobro nabijena u oblozi od Al lima debljine 0,5mm. SPOLJA IZMEDJU OBJEKATA | m2 | 2
2 | Cevi u kotlarnici i kolektori Mineralna vuna debljine 50mm,Al - lim debljine 0,5mm Po m2 PODSTANICA | m2 | 60
5 | Bojenje vidnih delova cevi i opreme radijator lakom u dva premaza, Boja po izboru investitora. | m | 370
Svega izolacija i bojenje |  |  |  |  | 0
5 | PODSTANICA U ŠKOLI |  |  |  | 0
1 | Isporuka i ugradnja crnih besavnih cevi za toplu vodu po JUS C.B5.221 i 225.Cevi se daju sa svim potrebnim materijalom za spajanje, pricvrscivanje, nosenje, cvrste tacke, klizne tacke, radne gasove, rozetne i caure za prolaz, odnosno fiting. Cevi se daju ociscene od korozije i dvostruko minizirane. |  | 106
1.2 | NO 15 f 21 * 2,65 mm | m | 6
1.3 | NO 20 f 26 * 2,65 mm | m | 6
1.4 | NO 25 f 33 * 3.25 mm | m | 6
1.5 | NO 32 f 42 * 3.25 mm | m | 24
1.6 | NO 40 f 48 * 3.25 mm | m | 24
1.7 | NO 50 f 60.3 * 3.65 mm | m | 6
1.8 | NO 65 f 76 *3.65 mm | m | 6
1.9 | NO 80 f 88.9 * 4.05 mm | m | 6
2 | Isporuka i ugradnja cevnih kolektora za toplu vodu sa ravnim dancima:
2.1 | Razdelnik :D =150 x2000mm | kom | 1
2.2 | Sabirnik :D = 150 x1500mm. | kom | 1
2.3 | Sabirnik :D = 150 x1000mm. | kom | 1
3 | Isporuka i ugradnja cirkulacione pumpe proizvod GRUNDFOS ili slično
3.1 | Tip UPS 32-60F ,SIMPLEX PUMPA Za radne uslove Q = 8m3/h i H = 40kPa | kom | 2
4 | Isporuka i ugradnja cevnih termometara sa okruglom skalom D= 80 mm do 120 C. | kom | 12
5 | Isporuka i ugradnja manometara za pritisak do 10 bari, komplet sa manometarskom slavinom. D= 80 mm | kom | 3
6 | Isporuka i ugradnja ventila za toplu vodu.LEPTIRASTI ventili PN 16 Komplet sa prirubnicama, zaptivačima i vijcima.
6.1 | DN 80/6 | kom | 2
6.2 | DN 65/6 | kom | 1
6.3 | DN 50/6 | kom | 1
7 | Isporuka i ugradnja prirubničkih kompleta. Komplet 2 prirubnice sa grlom, 2 dihtunzi i vijci sa navrtkama. PN 6
7.1 | DN 80/6 | par | 2
7.2 | DN 65/6 | par | 1
7.3 | DN 50/6 | par | 2
8 | Isporuka i ugradnja LOPTASTIH ventila. NP 6 obavezno sa holenderom u sklopu,
8.1 | DN 15/6 | kom | 2
8.2 | DN 25/6 | kom | 0
8.3 | DN 32/6 | kom | 7
8.4 | DN 40/6 | kom | 3
9 | Isporuka i ugradnja ventila za regulaciju protoka. Tipa Stromax i 4017 ili slično, sa priključcima za instrument NP 6
9.1 | DN 15/6 | kom | 1
9.2 | DN 25/6 | kom | 3
9.3 | DN 32/6 | kom | 3
9.4 | DN 40/6 | kom | 1
10 | Isporuka i ugradnja kuglastih slavina za pražnjenje. NO 15 NP 6 | kom | 20
11 | Isporuka i ugradnja elastičnih veza, gumenih kompenzatora, komplet sa prirubnicama. GU - KO PN 6
11.1 | GU - KO DN 32 PN 6 | kom | 4
12 | Isporuka i ugradnja suda za odzračivanje
12.1 | f 100 x 200mm. | kom | 2
13 | Demontaža postojeće opreme u podstanici. Demontiraju se 4 kom kolektori oko 200*600, oko 30m cevi dimenzija doNO 80, izolacije više ventila sa prirubnicama i navojem do DN 80. | kom | 2
| ukupno kotlarnica PODSTANICA |  |  |  | 0
6 | GRADJEVINSKI RADOVI U PODSTANICI |  |  |  | 0
1 | Demontaža i odvoz na deponiju postojećeg zidanog fuksa. Komplet sva štemovanja i iznošenje iz objekta.. | kom | 1
2 | Opravka oštećenja na zidovima i na mestu fuksa. Omalterisati ili na drugi pogodan način obraditi na prihvatljivu meru. | kom | 1
3 | Ofarbati prostor podstanice, polikolorom. Sa nanošenjem podloge i obradom oštećenja.
3.1 | Farbanje zidova | m2 | 75
3.2 | Farbanje plafona | m2 | 33
| ukupno GRADJ RADOVI U PODSTANICI |  |  |  | 0
7 | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
1 | Unutrašnji transport materijala i alata 2% od vrednosti izvedenih radova. ( Zbir svega 1-6) | 2% | 0.02
2 | Pripremno završni radovi koji se sastoje od formiranja gradilišta, hladne probe i sitan potrebni materijal. 3% od izvedenih radova. (Zbir svega 1-6) | 3% | 0.03
3 | Regulisanje instalacije i njeno puštanje u rad, tople probe, uravnoteženje mreže, izrada uputstva za rukovanje u dva primerka, projekat izvedenog stanja u dva primerka. Obuka rukovalačkog osoblja u trajanju najmanje 4 dana. 3 % od vrednosti izvedenih radova, ( Zbir svega 1-6) | 3% | 0.03
4 | Razni nepredvidjeni radovi. Po radnom času Montera: | čas | 20
5 | Razni nepredvidjeni radovi. Po radnom času Pomoćnika: | čas | 20
Svega ostali radovi:
REKAPITULACIJA- mašinski radovi
1 | GREJNA TELA I PRIBOR |  |  |  | 0
2 | CEVOVOD I ARMATURA |  |  |  | 0
3 | VENTILACIJA |  |  |  | 0
4 | IZOLACIJA I BOJENJE |  |  |  | 0
5 | PODSTANICA U ŠKOLI |  |  |  | 0
6 | GRADJEVINSKI RADOVI U PODSTANICI |  |  |  | 0
| Svega 1 – 6 |  |  |  | 0
7 | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO SVI RADOVI |  |  |  | 0