## Sheet10
Rb | Id narudžbine | Katalog | Kataloški broj | Opis dobra | Količina | Jedinična cena | Ukupna cena | Naziv institucije - mesto isporuke | Adresa - mesto isporuke | Primalac isporuke | Email
1 | 23073 | HANNA Instruments | #HI 5412 | Kalomelova eferentna elektroda (RSD) | 1 |  | 0 | Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu | Његошева 12 Београд | Амалија Трипковић | amalija@tmf.bg.ac.rs
2 | 25170 | HANNA Instruments | #pH 209 | pH/mV Bench Meter for Education; Range pH 0.00 to 14.00 pH; Range mV ±1999 mV ; Resolution pH 0.01 pH; Accuracy pH ±0.01 pH; pH Electrode HI 1132B, double junction, refillable, (EUR) | 1 |  | 0 | Institut za nuklearne nauke `Vinča` | Мике Петровића Аласа 12 Београд | Милица Марчета-Канински | milica@vinca.rs
3 | 25171 | HANNA Instruments | #HI 7007L | 7.01 pH Buffer Solution, 500ml (EUR) | 1 |  | 0 | Institut za nuklearne nauke `Vinča` | Мике Петровића Аласа 12 Београд | Милица Марчета-Канински | milica@vinca.rs
4 | 25172 | HANNA Instruments | #HI 7004L | 4.01 pH Buffer Solution, 500ml (EUR) | 1 |  | 0 | Institut za nuklearne nauke `Vinča` | Мике Петровића Аласа 12 Београд | Милица Марчета-Канински | milica@vinca.rs
5 | 25173 | HANNA Instruments | #HI 76404 | Electrode Holder (EUR) | 1 |  | 0 | Institut za nuklearne nauke `Vinča` | Мике Петровића Аласа 12 Београд | Милица Марчета-Канински | milica@vinca.rs
6 | 35374 | HANNA Instruments | #HI 1083P | Combination pH Electrode w/ Micro Bulb BNC + pin Connection (RSD) | 1 |  | 0 | Institut za multidisciplinarna istraživanja u Beogradu | Кнеза Вишеслава 1 Београд | Соња Вељовић Јовановић | sonjavel@imsi.rs
7 | 41238 | HANNA Instruments | #EC 215-02 | Conductivity meter with automatic temperature compensation analogue (EUR) | 1 |  | 0 | Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakultete u Beogradu d.o.o. | Карнегијева 4 Београд | Ката Трифковић | katatrifkovic@gmail.com
8 | 41239 | HANNA Instruments | #HI 2211-02 | Bench pH meter with a 3-point calibration, and GLP functions (EUR) | 1 |  | 0 | Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakultete u Beogradu d.o.o. | Карнегијева 4 Београд | Ката Трифковић | katatrifkovic@gmail.com
9 | 41240 | HANNA Instruments | #HI 2400N-02 | Oximeter professional bench with data storage and PC connection (EUR) | 1 |  | 0 | Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakultete u Beogradu d.o.o. | Карнегијева 4 Београд | Ката Трифковић | katatrifkovic@gmail.com
10 | 41241 | HANNA Instruments | #HI 1131B | Refillable combination pH electrode, glass body, BNC connector, 1 m (EUR) | 1 |  | 0 | Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakultete u Beogradu d.o.o. | Карнегијева 4 Београд | Ката Трифковић | katatrifkovic@gmail.com
11 | 41242 | HANNA Instruments | #HI 76303 | 4-ring conductivity probe with temperature sensor, DIN connector, 1 m (EUR) | 1 |  | 0 | Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakultete u Beogradu d.o.o. | Карнегијева 4 Београд | Ката Трифковић | katatrifkovic@gmail.com
12 | 51313 | HANNA Instruments | #HI 93102-0 | AMCO-AEPA-1 Calibration Solution at 0 FTU (30 mL) (RSD) | 1 |  | 0 | Prirodnomatematički fakultet u Novom Sadu | Трг Доситеја Обрадовића 3 Нови Сад | Божо Далмација | bozo.dalmacija@dh.uns.ac.rs
13 | 51314 | HANNA Instruments | #HI 93703-10 | AMCO-AEPA-1 Calibration Solution at 10 FTU (30 mL) (RSD) | 1 |  | 0 | Prirodnomatematički fakultet u Novom Sadu | Трг Доситеја Обрадовића 3 Нови Сад | Божо Далмација | bozo.dalmacija@dh.uns.ac.rs
14 | 51315 | HANNA Instruments | #HI 7031M | 1413 µS/cm (µmho/cm) 1 x 230 mL bottle (RSD) | 1 |  | 0 | Prirodnomatematički fakultet u Novom Sadu | Трг Доситеја Обрадовића 3 Нови Сад | Божо Далмација | bozo.dalmacija@dh.uns.ac.rs
15 | 52450 | HANNA Instruments | #HI2210-02 | pH Bench Meter Perfect for Quality Control Applications (RSD) | 1 |  | 0 | Tehnološki fakultet u Novom Sadu | Булевар Цара Лазара 1 Нови Сад | Марина Шћибан | msciban@uns.ac.rs
16 | 52894 | HANNA Instruments | #HI 97500 | HANNA portable lux meter HI 97500 (RSD) | 1 |  | 0 | Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu u Beogradu | Теодора Драјзера 9 Београд | Драгана Марисављевић | marisavljevicd@yahoo.com
17 | 52952 | HANNA Instruments | #HI 2210 | pH Bench Meter Perfect for Quality Control Applications (USD) | 1 |  | 0 | Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu | Његошева 12 Београд | Александра Настасовић | anastaso@chem.bg.ac.rs
18 | 67131 | HANNA Instruments | #HI 98127 | Waterproof pH Tester with Replaceable Electrode w/ accuracy ±0.1 pH (USD) | 1 |  | 0 | Farmaceutski fakultet u Beogradu | Војводе Степе 459 Београд | Александра Јаношевић | ajanosevic@yahoo.com
19 | 69069 | HANNA Instruments-standard | #HI84432-01 | Fruit juice Acidity mini-titrator and pH meter (USD) | 1 |  | 0 | Institut za opštu i fizičku hemiju u Beogradu | Студентски трг 12-16 Београд | Бранислав Симоновић | bsimonovic@iofh.bg.ac.rs