## Sheet10
Rb | Id narudžbine | Katalog | Kataloški broj | Opis dobra | Količina | Jedinična cena | Ukupna cena | Naziv institucije - mesto isporuke | Adresa - mesto isporuke | Primalac isporuke | Email
1 | 70031 | DREAGER | #6728491 | Cevcice sumpordioksida 0,5/a (RSD) | 1 |  | 0 | Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu | Његошева 12 Београд | Драгана Ђорђевић | dragadj@chem.bg.ac.rs
2 | 70321 | DREAGER | #8103251 | Hydrogen Fluoride 0.5/a (RSD) | 1 |  | 0 | Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu | Његошева 12 Београд | Драгана Ђорђевић | dragadj@chem.bg.ac.rs
3 | 70947 | DRAGER | #8101941 | Ammonia 5/b (RSD) | 3 |  | 0 | Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu | Његошева 12 Београд | Драгана Ђорђевић | dragadj@chem.bg.ac.rs
4 | 70948 | DRAGER | #CH20501 | Ammonia 5/a (RSD) | 3 |  | 0 | Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu | Његошева 12 Београд | Драгана Ђорђевић | dragadj@chem.bg.ac.rs
5 | 70957 | DREAGER | #81 03 281 | Mercaptan 0.1a (RSD) | 1 |  | 0 | Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu | Његошева 12 Београд | Драгана Ђорђевић | dragadj@chem.bg.ac.rs
6 | 70964 | DRAGER | #6400000 | ACCURO pumpa, ST-2436-2003 (RSD) | 2 |  | 0 | Univerzitet u Novom Pazaru | (null) | Миланка Радуловић | milar55cm@yahoo.com
7 | 33630 | DRAGER | !!!8317400 | 8317400:Drager X-am 7000 osnova: 8317400 Drager X-am 7000; 8317454 X-am 7000 NIMH Battery 6AH; 8317804 Unutrasnja pumpa indikatora; 8318249 Memorija indikatora - Radni uslovi: –20 do 55 oC, na kratko do 60 oC temperature 700 do 1300 hPa pritiska; 10 do 95 % relativne vlažnosti; Stepen zaštite: IP 67 (sa membranom senzora); Vreme rada u mernom režimu na 25 oC: Sa NiMH kućištem sa baterijom 4,8 V / 6,0 Ah: do 54 sata sa 3 EC senzora. Pumpa integrisana u aparat:Maksimalna dužina creva: 30 m za crevo sa unutrašnjim prečnikom od 4 mm, 45 m za crevo sa unutrašnjim prečnikom od 5 mm; Zapremina protoka pumpe:max. 0,6 L/min-min. 0,2 L/min. Težina: Instrument sa gumenim zaštitnikom od udara oko 600 g (bez senzora i bez kućišta sa baterijom); Integrisana pumpa oko 40 g, NiMH kućište sa baterijom 4,8 V / 6,0 Ah oko 730 g. Ukupna težina oko 1400g. (RSD) | 1 |  | 0 | Institut za stočarstvo u Beogradu | Auto put 16 | Златица Павловски | zlaticapav@yahoo.com
8 | 33631 | DRAGER | !!!8316487 | 8316487:Punjac baterije (RSD) | 1 |  | 0 | Institut za stočarstvo u Beogradu | Auto put 16 | Златица Павловски | zlaticapav@yahoo.com
9 | 33632 | DRAGER | !!!6809145 | 6809145:Sensor XS EC NH3 - Elektrohemijski senzor za NH3 opsega 0-300 ppm (RSD) | 1 |  | 0 | Institut za stočarstvo u Beogradu | Auto put 16 | Златица Павловски | zlaticapav@yahoo.com
10 | 33633 | DRAGER | !!!6810710 | 6810710:DragerSensor Smart CatEx (CH4) - Katalitički senzor opsega 0-100%LEL ili 0-100Vol% za CH4 (RSD) | 1 |  | 0 | Institut za stočarstvo u Beogradu | Auto put 16 | Златица Павловски | zlaticapav@yahoo.com
11 | 33634 | DRAGER | !!!6408140 | 6408140:IR PC konekcija sa softverom (RSD) | 1 |  | 0 | Institut za stočarstvo u Beogradu | Auto put 16 | Златица Павловски | zlaticapav@yahoo.com