## Sheet10
Rb | Id narudžbine | Katalog | Kataloški broj | Opis dobra | Količina | Jedinična cena | Ukupna cena | Naziv institucije - mesto isporuke | Adresa - mesto isporuke | Primalac isporuke | Email
1 | 75779 | Buchi | #71000 | Vakuum pumpa V 700, protok 2m3/h, krajnji vakuum 10 mbara | 1 |  | 0 | Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu | Karnegijeva 4 11000 Beograd | Suzana Dimitrijević-Branković | suzana@tmf.bg.ac.rs
2 | 76347 | Buchi | #-------- | Vakum komora za sušenje sa mogucnoscu povezivanja na Buchi vakum pumpu, zapremina 23L, temperaturni opseg od 15 do 200 stepeni Celzijusa, dozvoljeni krajnji vakum 0,01 mbar | 1 |  | 0 | Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu | Karnegijeva 4 11000 Beograd | Ljiljana Mojović | lmojovic@tmf.bg.ac.rs
3 | 76348 | Buchi | #------ | Kit za povezivanje sa Buchi vakum pumpom V-700 | 1 |  | 0 | Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu | Karnegijeva 4 11000 Beograd | Ljiljana Mojović | lmojovic@tmf.bg.ac.rs
4 | 80306 | Buchi | #18 R | Dynamica stona labortorijska centrifuga 18 R sa rotorom za mikrokivete 24x1,5/2,0 ml | 1 |  | 0 | Institut za kukuruz `Zemun Polje` u Beogradu | Slobodana Bajića 1 11080 Zemun | Milena Simić | smilena@mrizp.rs
5 | 81382 | Buchi | #2411V0 | Rotacioni vakuum uparivac RII | 1 |  | 0 | Institut za biološka istraživanja `Siniša Stanković` u Beogradu | 29. novembar 142 11060 Beograd | Branka Vinterhalter | horvat@ibiss.bg.ac.rs
6 | 81427 | Buchi | #71110 | PTFE membranska vakum pumpa sa manometrom i Wulfovom bocom, Buchi, (Donau Lab Beograd) | 1 |  | 0 | Institut za biološka istraživanja `Siniša Stanković` u Beogradu | 29. novembar 142 11060 Beograd | Marina Soković | vjelena@bio.bg.ac.rs
7 | 84806 | Buchi | #23011V01110 | R 210 Rotacioni vakum uparivač | 1 |  | 0 | Biološki fakultet u Beogradu | Studentski trg broj 16 11000 Beograd | Jelena Vukojević | vjelena@bio.bg.ac.rs
8 | 85604 | Buchi | #10155 | Sigma stona laboratorijska centrifuga 2-16P | 1 |  | 0 | Institut za higijenu i tehnologiju mesa u Beogradu | Kaćanskog 13 11000 Beograd | Lazar Turubatović | lazar@inmesbgd.com
9 | 85605 | Buchi | #12071 | Ugaoni rotor | 1 |  | 0 | Institut za higijenu i tehnologiju mesa u Beogradu | Kaćanskog 13 11000 Beograd | Lazar Turubatović | lazar@inmesbgd.com
10 | 89292 | Buchi | #2411VO | Rotacioni vakuum uparivac RII sa vertikalnim kondenzorom i staklenom vakuum pumpom | 1 |  | 0 | Poljoprivredni fakultet u Beogradu | Nemanjina 6 11080 Zemun | Milena Savić | milenas@agrif.bg.ac.rs
11 | 89293 | Buchi | #00431 | Balon za uparavanje | 2 |  | 0 | Poljoprivredni fakultet u Beogradu | Nemanjina 6 11080 Zemun | Milena Savić | milenas@agrif.bg.ac.rs
Total |  |  |  |  | 12 |  | 0